## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2768
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142797 | 11906 | 43 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142798 | 12162 | 30 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142799 | 11884 | 30 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142800 | 11933 | 29 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142801 | 11866 | 30 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142802 | 11949 | 32 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142803 | 12074 | 32 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142804 | 11816 | 31 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142805 | 11923 | 28 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142806 | 11896 | 32 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142807 | 12007 | 35 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142808 | 11920 | 31 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142809 | 11986 | 31 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142810 | 11884 | 36 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142811 | 11570 | 29 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142812 | 11851 | 37 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142813 | 11950 | 46 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142814 | 12013 | 32 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142815 | 11960 | 30 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142816 | 11815 | 33 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142817 | 11853 | 34 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142818 | 12028 | 38 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142819 | 11876 | 30 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142820 | 11813 | 34 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142821 | 12111 | 32 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142822 | 11866 | 33 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142823 | 11984 | 33 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142824 | 11824 | 36 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142825 | 12121 | 32 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142826 | 11917 | 30 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142827 | 12034 | 33 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142828 | 11820 | 31 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142829 | 12028 | 47 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142830 | 11977 | 31 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142831 | 11771 | 37 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142832 | 11784 | 31 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142833 | 11847 | 28 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142834 | 11868 | 30 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142835 | 12022 | 35 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142836 | 11817 | 35 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142837 | 12123 | 32 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142838 | 11941 | 30 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142839 | 11771 | 23 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142840 | 11935 | 33 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142841 | 11972 | 32 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142842 | 11931 | 34 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142843 | 12106 | 35 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142844 | 11831 | 32 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142845 | 11956 | 40 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142846 | 11807 | 30 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142847 | 11767 | 26 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142848 | 11872 | 28 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142849 | 11873 | 32 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142850 | 12058 | 29 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142851 | 11916 | 33 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142852 | 11737 | 28 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142853 | 12058 | 33 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142854 | 11918 | 30 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142855 | 11974 | 34 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142856 | 11785 | 29 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142857 | 11774 | 24 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142858 | 11982 | 28 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142859 | 11954 | 32 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142860 | 12093 | 44 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142861 | 11821 | 30 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142862 | 11713 | 29 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142863 | 12118 | 37 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142864 | 11872 | 30 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142865 | 11832 | 32 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142866 | 11845 | 27 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142867 | 11957 | 31 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142868 | 11904 | 28 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142869 | 12070 | 30 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142870 | 11913 | 35 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142871 | 11983 | 32 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142872 | 11955 | 35 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142873 | 11948 | 34 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142874 | 11774 | 33 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142875 | 12099 | 45 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142876 | 11984 | 29 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142877 | 11996 | 32 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142878 | 11772 | 27 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142879 | 11832 | 31 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142880 | 11797 | 36 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142881 | 11746 | 39 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142882 | 11670 | 32 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142883 | 12034 | 33 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142884 | 12054 | 31 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142885 | 12157 | 33 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142886 | 12004 | 35 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142887 | 11995 | 32 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142888 | 11986 | 36 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142889 | 11938 | 32 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142890 | 11979 | 32 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142891 | 11755 | 47 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142892 | 11945 | 27 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142893 | 12015 | 33 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142894 | 11852 | 35 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142895 | 11959 | 32 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142896 | 11702 | 32 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142897 | 11920 | 29 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142898 | 11741 | 33 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142899 | 11897 | 33 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142900 | 11878 | 33 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142901 | 11974 | 31 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142902 | 11876 | 30 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142903 | 11851 | 32 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142904 | 11758 | 31 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142905 | 11869 | 28 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142906 | 11979 | 27 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142907 | 11835 | 45 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142908 | 11786 | 31 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142909 | 11925 | 33 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142910 | 11961 | 30 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142911 | 11698 | 35 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142912 | 11694 | 33 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142913 | 11896 | 38 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142914 | 11830 | 32 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142915 | 11910 | 31 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142916 | 11777 | 28 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142917 | 11922 | 34 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142918 | 11750 | 33 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142919 | 11749 | 32 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142920 | 11952 | 34 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142921 | 11684 | 33 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142922 | 11901 | 32 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142923 | 12151 | 50 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142924 | 11959 | 34 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142925 | 11926 | 31 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142926 | 11688 | 32 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142927 | 11784 | 32 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142928 | 11800 | 32 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142929 | 11863 | 33 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142930 | 11982 | 33 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142931 | 11885 | 30 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142932 | 11997 | 36 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142933 | 11937 | 29 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142934 | 11820 | 36 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142935 | 12084 | 32 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142936 | 11992 | 33 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142937 | 11978 | 47 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142938 | 11901 | 25 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142939 | 11774 | 33 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142940 | 12262 | 31 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142941 | 11956 | 30 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142942 | 11705 | 28 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142943 | 11865 | 30 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142944 | 11993 | 29 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142945 | 12034 | 31 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142946 | 11908 | 31 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142947 | 12119 | 34 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142948 | 11960 | 33 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142949 | 11891 | 30 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142950 | 11830 | 27 | +
13.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142951 | 11751 | 30 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142952 | 12013 | 37 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142953 | 11864 | 24 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142954 | 11835 | 20 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142955 | 11732 | 25 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142956 | 11368 | 21 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142957 | 11706 | 24 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142958 | 11819 | 22 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142959 | 11704 | 28 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142960 | 12036 | 21 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142961 | 11861 | 20 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142962 | 11938 | 20 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142963 | 11918 | 24 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142964 | 12315 | 25 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142965 | 11879 | 20 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142966 | 12067 | 24 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142967 | 11939 | 28 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142968 | 11885 | 35 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142969 | 11915 | 19 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142970 | 11993 | 23 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142971 | 11980 | 19 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142972 | 11810 | 23 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142973 | 11785 | 22 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142974 | 11963 | 21 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142975 | 12061 | 20 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142976 | 11910 | 23 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142977 | 11825 | 20 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142978 | 11891 | 20 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142979 | 11862 | 22 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142980 | 11933 | 25 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142981 | 11846 | 22 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142982 | 11906 | 38 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142983 | 11969 | 21 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142984 | 11852 | 22 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142985 | 11975 | 22 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142986 | 11977 | 25 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142987 | 11755 | 26 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142988 | 11738 | 28 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142989 | 11852 | 24 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142990 | 12009 | 21 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142991 | 11960 | 25 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142992 | 11833 | 19 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142993 | 11862 | 23 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142994 | 11813 | 20 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142995 | 11909 | 21 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142996 | 11781 | 22 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142997 | 11923 | 38 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142998 | 11870 | 22 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 142999 | 11954 | 21 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143000 | 11996 | 21 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143001 | 11716 | 28 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143002 | 11718 | 20 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143003 | 11915 | 21 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143004 | 11815 | 20 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143005 | 12169 | 24 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143006 | 11981 | 21 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143007 | 11726 | 21 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143008 | 12122 | 23 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143009 | 11938 | 22 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143010 | 11796 | 24 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143011 | 11680 | 22 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143012 | 11704 | 20 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143013 | 11934 | 34 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143014 | 11833 | 17 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143015 | 11932 | 25 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143016 | 11761 | 20 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143017 | 12026 | 22 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143018 | 11730 | 21 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143019 | 11804 | 22 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143020 | 11779 | 23 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143021 | 11997 | 19 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143022 | 11756 | 22 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143023 | 11954 | 19 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143024 | 11883 | 24 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143025 | 11945 | 25 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143026 | 11892 | 21 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143027 | 11968 | 22 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143028 | 11933 | 38 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143029 | 12011 | 21 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143030 | 11911 | 22 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143031 | 11737 | 20 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143032 | 11732 | 23 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143033 | 11853 | 21 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143034 | 11902 | 23 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143035 | 11849 | 21 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143036 | 12113 | 21 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143037 | 11878 | 21 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143038 | 11858 | 23 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143039 | 11870 | 25 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143040 | 11785 | 21 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143041 | 11949 | 24 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143042 | 11850 | 21 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143043 | 11791 | 24 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143044 | 12082 | 35 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143045 | 12054 | 22 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143046 | 11889 | 23 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143047 | 11959 | 22 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143048 | 12025 | 23 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143049 | 11835 | 23 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143050 | 11782 | 26 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143051 | 12052 | 21 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143052 | 11879 | 20 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143053 | 11834 | 24 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143054 | 11658 | 24 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143055 | 11877 | 24 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143056 | 11802 | 23 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143057 | 12053 | 38 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143058 | 11853 | 19 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143059 | 11708 | 19 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143060 | 11834 | 23 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143061 | 11709 | 25 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143062 | 11927 | 25 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143063 | 11729 | 22 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143064 | 11555 | 24 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143065 | 11679 | 24 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143066 | 11871 | 21 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143067 | 11894 | 22 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143068 | 11649 | 26 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143069 | 11692 | 25 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143070 | 11669 | 25 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143071 | 11815 | 23 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143072 | 11838 | 26 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143073 | 11857 | 40 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143074 | 11697 | 22 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143075 | 11904 | 22 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143076 | 11860 | 22 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143077 | 11742 | 26 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143078 | 11862 | 27 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143079 | 11923 | 23 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143080 | 11778 | 22 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143081 | 11837 | 22 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143082 | 11742 | 27 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143083 | 11891 | 22 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143084 | 11745 | 24 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143085 | 11808 | 26 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143086 | 12013 | 28 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143087 | 11861 | 40 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143088 | 11689 | 23 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143089 | 11829 | 24 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143090 | 11625 | 21 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143091 | 11731 | 24 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143092 | 11753 | 26 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143093 | 11854 | 26 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143094 | 11680 | 27 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143095 | 11691 | 23 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143096 | 11760 | 23 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143097 | 11823 | 21 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143098 | 11951 | 21 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143099 | 11678 | 19 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143100 | 11697 | 17 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143101 | 11858 | 25 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143102 | 11734 | 23 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143103 | 11806 | 41 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143104 | 11786 | 25 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143105 | 11829 | 21 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143106 | 11823 | 29 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143107 | 11920 | 26 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143108 | 11701 | 27 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143109 | 12066 | 22 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143110 | 11796 | 21 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143111 | 12038 | 21 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143112 | 11827 | 26 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143113 | 12025 | 24 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143114 | 11766 | 21 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143115 | 11836 | 25 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143116 | 11790 | 24 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143117 | 11767 | 23 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143118 | 11669 | 26 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143119 | 11903 | 23 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143120 | 11712 | 22 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143121 | 11816 | 21 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143122 | 11832 | 23 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143123 | 11825 | 22 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143124 | 11497 | 23 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143125 | 11795 | 26 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143126 | 11746 | 25 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143127 | 11805 | 27 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143128 | 11997 | 37 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143129 | 11806 | 21 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143130 | 11816 | 24 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143131 | 11806 | 23 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143132 | 11807 | 25 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143133 | 11931 | 26 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143134 | 11860 | 24 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143135 | 11929 | 23 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143136 | 11793 | 23 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143137 | 11761 | 27 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143138 | 11840 | 22 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143139 | 11766 | 25 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143140 | 11890 | 23 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143141 | 12030 | 26 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143142 | 11798 | 23 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143143 | 11982 | 38 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143144 | 11815 | 22 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143145 | 11650 | 23 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143146 | 11832 | 21 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143147 | 11846 | 23 | +
16.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143148 | 11708 | 24 | +