## Tabelle1
Vandagraph Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104346 | 8023 | 63 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104347 | 7916 | 43 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104348 | 7878 | 42 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104349 | 7969 | 45 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104350 | 7903 | 43 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104351 | 7640 | 52 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104352 | 7933 | 53 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104353 | 7881 | 40 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104354 | 8016 | 49 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104355 | 7857 | 41 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104356 | 7933 | 48 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104357 | 7874 | 56 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104358 | 7810 | 46 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104359 | 7879 | 49 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104360 | 7811 | 49 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104361 | 7633 | 71 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104362 | 7902 | 45 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104363 | 7811 | 43 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104364 | 7918 | 45 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104365 | 7787 | 52 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104366 | 7896 | 37 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104367 | 7906 | 53 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104368 | 7894 | 57 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104369 | 7900 | 49 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104370 | 7919 | 53 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104371 | 7970 | 53 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104372 | 7876 | 52 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104373 | 7959 | 77 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104374 | 7835 | 43 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104375 | 7881 | 54 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104376 | 7905 | 57 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104377 | 7811 | 49 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104378 | 7664 | 51 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104379 | 7834 | 47 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104380 | 7967 | 44 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104381 | 8017 | 50 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104382 | 7938 | 46 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104383 | 7937 | 58 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104384 | 7857 | 46 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104385 | 7988 | 45 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104386 | 7815 | 54 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104387 | 8059 | 46 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104388 | 7939 | 51 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104389 | 7923 | 64 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104390 | 7890 | 47 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104391 | 7828 | 50 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104392 | 7787 | 58 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104393 | 7850 | 37 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104394 | 7929 | 46 | +
20.12.2022 | OOD103-JFD | 104395 | 7996 | 47 | +