## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | WERTUNG
18.01.2023 | OOM201 | V 123051 | 17439 | 350 | 17401 | 346 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123052 | 17370 | 348 | 16774 | 347 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123053 | 16694 | 350 | 16835 | 345 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123054 | 16392 | 345 | 16310 | 345 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123055 | 16561 | 340 | 17212 | 349 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123056 | 17057 | 348 | 17215 | 343 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123057 | 17471 | 344 | 17093 | 346 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123058 | 17027 | 349 | 17350 | 348 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123059 | 16193 | 350 | 16266 | 345 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123060 | 16695 | 348 | 16487 | 344 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123061 | 17137 | 344 | 17168 | 346 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123062 | 17175 | 344 | 17212 | 343 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123063 | 16918 | 338 | 16916 | 348 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123064 | 17503 | 338 | 17521 | 350 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123065 | 17663 | 341 | 17180 | 349 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123066 | 17007 | 343 | 17507 | 349 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123067 | 15938 | 341 | 16636 | 339 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123068 | 16377 | 339 | 15991 | 346 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123069 | 17196 | 344 | 17299 | 343 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123070 | 16241 | 344 | 16495 | 346 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123071 | 16434 | 347 | 16258 | 348 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123072 | 16818 | 348 | 15770 | 347 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123073 | 17596 | 342 | 17439 | 347 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123074 | 16616 | 337 | 16669 | 338 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123075 | 17669 | 346 | 17095 | 345 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123076 | 16436 | 342 | 16723 | 345 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123077 | 17270 | 348 | 17339 | 349 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123078 | 16932 | 347 | 17269 | 342 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123079 | 16656 | 349 | 17739 | 344 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123080 | 17289 | 341 | 17314 | 343 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123081 | 17634 | 346 | 17444 | 345 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123082 | 15986 | 340 | 16408 | 342 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123083 | 17004 | 350 | 17505 | 346 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123084 | 17434 | 344 | 17980 | 348 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123085 | 17746 | 348 | 17773 | 349 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123086 | 16362 | 349 | 16918 | 349 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123087 | 16888 | 347 | 17292 | 348 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123088 | 17698 | 348 | 18076 | 350 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123089 | 17699 | 346 | 17568 | 341 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123090 | 16589 | 345 | 16549 | 341 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123091 | 15991 | 348 | 16525 | 346 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123092 | 17398 | 347 | 17824 | 345 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123093 | 16243 | 346 | 16340 | 350 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123094 | 16888 | 345 | 17121 | 348 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123095 | 16799 | 339 | 17625 | 338 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123096 | 17491 | 349 | 17791 | 345 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123097 | 16832 | 347 | 17832 | 344 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123098 | 16844 | 349 | 16799 | 347 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123099 | 16462 | 342 | 16351 | 342 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123100 | 16063 | 348 | 16577 | 344 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123101 | 17810 | 346 | 17164 | 349 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123102 | 15876 | 348 | 16485 | 350 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123103 | 16742 | 349 | 16653 | 350 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123104 | 16453 | 347 | 17015 | 345 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123105 | 17572 | 343 | 16929 | 342 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123106 | 16340 | 343 | 16682 | 346 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123107 | 16978 | 348 | 17473 | 348 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123108 | 17532 | 341 | 17359 | 347 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123109 | 17374 | 346 | 17322 | 345 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123110 | 16956 | 345 | 17390 | 347 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123111 | 15989 | 342 | 16585 | 345 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123112 | 17491 | 349 | 17872 | 340 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123113 | 15893 | 349 | 16268 | 349 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123114 | 16931 | 347 | 16724 | 342 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123115 | 17248 | 345 | 17549 | 339 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123116 | 17696 | 344 | 17697 | 342 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123117 | 16792 | 346 | 17569 | 342 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123118 | 17200 | 348 | 16675 | 350 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123119 | 16772 | 348 | 17014 | 339 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123120 | 17582 | 347 | 17628 | 348 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123121 | 17149 | 343 | 17525 | 350 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123122 | 16871 | 344 | 17241 | 343 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123123 | 16715 | 342 | 16905 | 346 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123124 | 16152 | 342 | 16615 | 344 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123125 | 17145 | 343 | 17514 | 346 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123126 | 17252 | 346 | 18107 | 342 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123127 | 16071 | 345 | 17517 | 345 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123128 | 16804 | 339 | 17391 | 347 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123129 | 16354 | 345 | 16691 | 346 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123130 | 16844 | 343 | 16460 | 344 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123131 | 16761 | 342 | 17276 | 347 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123132 | 17264 | 344 | 17713 | 340 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123133 | 16834 | 348 | 16922 | 350 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123134 | 17545 | 345 | 17123 | 350 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123135 | 16296 | 349 | 16267 | 341 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123136 | 15939 | 345 | 16349 | 337 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123137 | 16829 | 342 | 16359 | 345 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123138 | 17118 | 344 | 16865 | 343 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123139 | 16196 | 341 | 17013 | 345 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123140 | 17020 | 348 | 17034 | 343 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123141 | 16980 | 344 | 17325 | 342 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123142 | 17294 | 346 | 16908 | 338 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123143 | 17114 | 344 | 17297 | 346 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123144 | 17349 | 349 | 18003 | 344 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123145 | 16816 | 346 | 15996 | 350 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123146 | 17087 | 337 | 16489 | 342 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123147 | 16870 | 341 | 16877 | 350 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123148 | 16797 | 346 | 16762 | 340 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123149 | 16384 | 341 | 16239 | 347 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123150 | 16174 | 346 | 16133 | 348 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123151 | 16793 | 349 | 17472 | 345 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123152 | 17358 | 345 | 17784 | 346 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123153 | 16231 | 349 | 16451 | 350 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123154 | 16024 | 348 | 15490 | 347 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123155 | 16666 | 347 | 17090 | 350 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123156 | 15748 | 348 | 16202 | 344 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123157 | 16049 | 350 | 16199 | 346 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123158 | 16447 | 339 | 16212 | 345 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123159 | 16954 | 346 | 16698 | 348 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123160 | 15495 | 346 | 15919 | 348 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123161 | 15808 | 346 | 16772 | 346 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123162 | 15325 | 343 | 16580 | 342 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123163 | 17104 | 344 | 16772 | 342 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123164 | 16440 | 350 | 16632 | 350 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123165 | 16764 | 348 | 17154 | 348 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123166 | 16668 | 344 | 16489 | 350 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123167 | 15810 | 348 | 15485 | 347 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123168 | 16836 | 346 | 16743 | 341 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123169 | 17692 | 350 | 17875 | 344 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123170 | 18467 | 347 | 18239 | 348 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123171 | 18081 | 343 | 18569 | 348 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123172 | 18072 | 343 | 18172 | 350 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123173 | 18136 | 343 | 17539 | 343 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123174 | 18482 | 349 | 18566 | 346 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123175 | 18216 | 342 | 17234 | 346 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123176 | 17796 | 344 | 18101 | 350 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123177 | 18542 | 350 | 18830 | 349 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123178 | 17731 | 349 | 17963 | 347 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123179 | 17439 | 341 | 17949 | 345 | +
18.01.2023 | OOM201 | V 123180 | 18282 | 343 | 17689 | 343 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123181 | 17581 | 349 | 17845 | 349 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123182 | 17189 | 342 | 16830 | 344 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123183 | 17575 | 341 | 16897 | 345 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123184 | 16791 | 343 | 16736 | 344 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123185 | 16867 | 346 | 17381 | 348 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123186 | 16514 | 338 | 16942 | 343 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123187 | 17898 | 346 | 17569 | 345 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123188 | 17330 | 345 | 17261 | 350 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123189 | 17884 | 344 | 18286 | 343 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123190 | 17197 | 345 | 17581 | 350 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123191 | 17725 | 350 | 17660 | 343 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123192 | 16281 | 343 | 16580 | 344 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123193 | 17588 | 344 | 17549 | 344 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123194 | 17377 | 344 | 17486 | 346 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123195 | 16448 | 348 | 16651 | 345 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123196 | 17317 | 349 | 17427 | 343 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123197 | 17562 | 345 | 17785 | 350 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123198 | 16472 | 348 | 16260 | 350 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123199 | 17700 | 343 | 17461 | 344 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123200 | 17380 | 345 | 17306 | 348 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123201 | 17058 | 344 | 18011 | 345 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123202 | 16955 | 346 | 17777 | 350 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123203 | 16891 | 348 | 17610 | 343 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123204 | 17482 | 350 | 18254 | 340 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123205 | 16964 | 348 | 17834 | 340 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123206 | 17195 | 343 | 17236 | 343 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123207 | 17003 | 346 | 16487 | 340 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123208 | 17532 | 343 | 16730 | 340 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123209 | 18344 | 349 | 18075 | 350 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123210 | 15843 | 346 | 16431 | 341 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123211 | 16687 | 344 | 17415 | 346 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123212 | 16786 | 342 | 17167 | 336 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123213 | 17959 | 350 | 17791 | 339 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123214 | 17187 | 348 | 16659 | 347 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123215 | 17253 | 339 | 17198 | 339 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123216 | 17276 | 342 | 17432 | 344 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123217 | 17481 | 346 | 17078 | 342 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123218 | 16241 | 345 | 16709 | 348 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123219 | 18066 | 347 | 17813 | 349 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123220 | 17293 | 349 | 17191 | 346 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123221 | 17628 | 350 | 17426 | 349 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123222 | 17111 | 347 | 16514 | 338 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123223 | 17410 | 345 | 16934 | 341 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123224 | 17081 | 345 | 16452 | 347 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123225 | 16623 | 346 | 17263 | 348 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123226 | 16802 | 344 | 17297 | 348 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123227 | 16097 | 340 | 16652 | 343 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123228 | 17261 | 344 | 17224 | 342 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123229 | 16030 | 348 | 17048 | 344 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123230 | 16648 | 344 | 16771 | 350 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123231 | 16416 | 350 | 16670 | 348 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123232 | 16923 | 347 | 17177 | 347 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123233 | 17023 | 342 | 16595 | 343 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123234 | 16939 | 347 | 17751 | 346 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123235 | 17804 | 346 | 17341 | 342 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123236 | 17081 | 339 | 17632 | 344 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123237 | 16979 | 342 | 16801 | 346 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123238 | 16415 | 350 | 16906 | 345 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123239 | 17356 | 348 | 17163 | 345 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123240 | 16839 | 345 | 16561 | 347 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123241 | 16850 | 350 | 16921 | 347 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123242 | 16277 | 342 | 16228 | 347 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123243 | 17331 | 344 | 17253 | 342 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123244 | 16611 | 346 | 16502 | 343 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123245 | 16784 | 343 | 16930 | 343 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123246 | 17129 | 346 | 16870 | 346 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123247 | 17260 | 338 | 17840 | 345 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123248 | 15939 | 341 | 16861 | 349 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123249 | 16656 | 350 | 16699 | 346 | +
19.01.2023 | OOM201 | V 123250 | 17050 | 342 | 17050 | 343 | +