## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2851
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.01.2023 | OOM110 | V 107200 | 11459 | 199 | +
21.01.2023 | OOM110 | V 107201 | 11374 | 198 | +
21.01.2023 | OOM110 | V 107202 | 11117 | 197 | +
21.01.2023 | OOM110 | V 107203 | 11452 | 196 | +
21.01.2023 | OOM110 | V 107204 | 11534 | 199 | +
21.01.2023 | OOM110 | V 107205 | 11474 | 193 | +
21.01.2023 | OOM110 | V 107206 | 11591 | 200 | +
21.01.2023 | OOM110 | V 107207 | 11259 | 195 | +
21.01.2023 | OOM110 | V 107208 | 11275 | 197 | +
21.01.2023 | OOM110 | V 107209 | 11618 | 198 | +
21.01.2023 | OOM110 | V 107210 | 11438 | 197 | +
21.01.2023 | OOM110 | V 107211 | 11312 | 197 | +
21.01.2023 | OOM110 | V 107212 | 11566 | 192 | +
21.01.2023 | OOM110 | V 107213 | 11378 | 192 | +
21.01.2023 | OOM110 | V 107214 | 11487 | 196 | +
21.01.2023 | OOM110 | V 107215 | 11417 | 200 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107216 | 11305 | 196 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107217 | 11397 | 194 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107218 | 11212 | 198 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107219 | 11312 | 192 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107220 | 11377 | 193 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107221 | 11398 | 195 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107222 | 11294 | 197 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107223 | 11018 | 200 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107224 | 11196 | 193 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107225 | 11442 | 196 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107226 | 11629 | 194 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107227 | 11192 | 188 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107228 | 11303 | 191 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107229 | 11363 | 196 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107230 | 11321 | 194 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107231 | 11240 | 191 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107232 | 11240 | 195 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107233 | 11230 | 191 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107234 | 11643 | 197 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107235 | 11337 | 192 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107236 | 11294 | 192 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107237 | 11485 | 200 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107238 | 11620 | 197 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107239 | 11313 | 200 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107240 | 11307 | 192 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107241 | 11331 | 193 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107242 | 11255 | 197 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107243 | 11290 | 189 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107244 | 11252 | 188 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107245 | 11575 | 199 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107246 | 11277 | 194 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107247 | 11555 | 199 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107248 | 11555 | 197 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107249 | 11375 | 188 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107250 | 11395 | 193 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107251 | 11408 | 199 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107252 | 11199 | 194 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107253 | 11530 | 199 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107254 | 11215 | 199 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107255 | 11107 | 197 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107256 | 11215 | 192 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107257 | 11442 | 200 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107258 | 11323 | 200 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107259 | 11540 | 189 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107260 | 11292 | 191 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107261 | 11364 | 199 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107262 | 11352 | 195 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107263 | 11206 | 198 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107264 | 11357 | 197 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107265 | 11473 | 195 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107266 | 11456 | 195 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107267 | 11479 | 191 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107268 | 11546 | 198 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107269 | 11193 | 196 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107270 | 11168 | 196 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107271 | 11341 | 198 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107272 | 11381 | 187 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107273 | 11268 | 200 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107274 | 11441 | 195 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107275 | 11473 | 199 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107276 | 11322 | 198 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107277 | 11413 | 192 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107278 | 11184 | 193 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107279 | 11345 | 198 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107280 | 11507 | 194 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107281 | 11438 | 194 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107282 | 11543 | 197 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107283 | 11328 | 190 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107284 | 11374 | 195 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107285 | 11204 | 196 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107286 | 11475 | 196 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107287 | 11787 | 193 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107288 | 11290 | 193 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107289 | 11617 | 192 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107290 | 11261 | 193 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107291 | 11199 | 193 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107292 | 11570 | 199 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107293 | 11516 | 197 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107294 | 11452 | 196 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107295 | 11145 | 198 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107296 | 11328 | 198 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107297 | 11286 | 196 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107298 | 11406 | 193 | +
23.01.2023 | OOM110 | V 107299 | 11177 | 200 | +