## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2851
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | WERTUNG
23.01.2023 | OOM201 | V 123251 | 17590 | 346 | 17463 | 342 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123252 | 16312 | 347 | 17010 | 346 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123253 | 17172 | 340 | 16652 | 340 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123254 | 17328 | 344 | 16726 | 346 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123255 | 17579 | 348 | 17768 | 345 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123256 | 17347 | 348 | 17430 | 345 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123257 | 16726 | 348 | 17499 | 350 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123258 | 17273 | 338 | 17325 | 341 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123259 | 17118 | 344 | 16774 | 345 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123260 | 16630 | 349 | 17113 | 342 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123261 | 17081 | 338 | 16870 | 343 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123262 | 17363 | 343 | 17195 | 347 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123263 | 17127 | 344 | 17470 | 341 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123264 | 16913 | 341 | 17582 | 343 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123265 | 17027 | 343 | 16971 | 344 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123266 | 17008 | 350 | 17563 | 344 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123267 | 17201 | 340 | 16826 | 345 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123268 | 16781 | 350 | 16616 | 343 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123269 | 17166 | 347 | 17150 | 343 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123270 | 17669 | 344 | 17924 | 342 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123271 | 17992 | 342 | 17103 | 348 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123272 | 16602 | 343 | 17274 | 341 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123273 | 16699 | 340 | 17159 | 350 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123274 | 17540 | 346 | 18226 | 346 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123275 | 16857 | 345 | 17754 | 345 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123276 | 16975 | 348 | 17596 | 340 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123277 | 17150 | 343 | 17499 | 337 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123278 | 17192 | 340 | 17277 | 341 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123279 | 16656 | 349 | 17949 | 347 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123280 | 17660 | 346 | 17819 | 338 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123281 | 17066 | 349 | 17158 | 350 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123282 | 17836 | 343 | 17764 | 345 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123283 | 18511 | 349 | 17979 | 344 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123284 | 18029 | 345 | 17980 | 343 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123285 | 17333 | 347 | 17142 | 341 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123286 | 17425 | 340 | 18026 | 349 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123287 | 17653 | 344 | 17688 | 350 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123288 | 17512 | 341 | 17370 | 343 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123289 | 16822 | 350 | 17410 | 347 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123290 | 17326 | 346 | 17179 | 341 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123291 | 18141 | 341 | 17877 | 338 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123292 | 17966 | 339 | 18041 | 350 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123293 | 17245 | 344 | 17135 | 340 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123294 | 17018 | 347 | 17370 | 350 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123295 | 17045 | 342 | 17865 | 342 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123296 | 16829 | 343 | 16577 | 348 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123297 | 17205 | 346 | 17412 | 342 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123298 | 18790 | 341 | 18366 | 343 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123299 | 18255 | 346 | 17500 | 340 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123300 | 17881 | 350 | 17454 | 344 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123301 | 18034 | 346 | 17608 | 348 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123302 | 17796 | 348 | 17103 | 349 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123303 | 16352 | 350 | 16693 | 340 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123304 | 17283 | 340 | 17744 | 350 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123305 | 16972 | 341 | 16816 | 341 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123306 | 18235 | 349 | 18106 | 344 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123307 | 18753 | 346 | 17972 | 350 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123308 | 18100 | 340 | 17194 | 349 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123309 | 17961 | 342 | 17611 | 348 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123310 | 18646 | 341 | 17645 | 346 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123311 | 17643 | 347 | 17656 | 344 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123312 | 18196 | 350 | 17779 | 346 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123313 | 18336 | 350 | 17919 | 348 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123314 | 16985 | 347 | 16920 | 343 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123315 | 18115 | 349 | 17659 | 342 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123316 | 18460 | 343 | 17091 | 341 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123317 | 17258 | 347 | 17032 | 346 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123318 | 17689 | 339 | 18097 | 337 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123319 | 18489 | 350 | 18839 | 348 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123320 | 17630 | 349 | 16698 | 344 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123321 | 17213 | 345 | 16662 | 350 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123322 | 18413 | 341 | 17255 | 340 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123323 | 17905 | 346 | 17777 | 343 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123324 | 17027 | 341 | 17233 | 341 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123325 | 16476 | 342 | 17365 | 346 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123326 | 16960 | 350 | 17685 | 342 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123327 | 17512 | 348 | 18116 | 348 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123328 | 18550 | 345 | 17913 | 344 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123329 | 17321 | 349 | 17558 | 343 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123330 | 17188 | 348 | 17575 | 344 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123331 | 17720 | 348 | 18205 | 347 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123332 | 18576 | 338 | 17509 | 343 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123333 | 17663 | 344 | 17538 | 344 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123334 | 18132 | 345 | 18018 | 340 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123335 | 17079 | 350 | 17553 | 343 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123336 | 18297 | 349 | 18638 | 345 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123337 | 17562 | 347 | 17257 | 341 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123338 | 17466 | 350 | 17598 | 349 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123339 | 17054 | 342 | 17404 | 345 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123340 | 18018 | 344 | 17855 | 342 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123341 | 17771 | 345 | 17347 | 347 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123342 | 17298 | 340 | 17424 | 342 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123343 | 17912 | 347 | 17485 | 348 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123344 | 17954 | 345 | 17801 | 347 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123345 | 18211 | 345 | 17874 | 343 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123346 | 17593 | 346 | 17023 | 349 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123347 | 17064 | 343 | 17015 | 347 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123348 | 17827 | 345 | 18205 | 344 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123349 | 18049 | 346 | 17256 | 349 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123350 | 17917 | 349 | 17344 | 348 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123351 | 17206 | 350 | 16938 | 343 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123352 | 17972 | 340 | 17760 | 339 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123353 | 17831 | 344 | 17746 | 347 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123354 | 18594 | 349 | 17575 | 344 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123355 | 18189 | 350 | 18273 | 343 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123356 | 17875 | 350 | 17841 | 344 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123357 | 16158 | 350 | 16225 | 347 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123358 | 17004 | 348 | 17661 | 343 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123359 | 17609 | 337 | 17291 | 346 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123360 | 17611 | 349 | 17187 | 350 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123361 | 17292 | 338 | 16995 | 346 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123362 | 17000 | 350 | 16624 | 350 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123363 | 17316 | 342 | 17175 | 348 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123364 | 17293 | 343 | 17397 | 347 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123365 | 17120 | 349 | 17817 | 347 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123366 | 17483 | 341 | 17751 | 341 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123367 | 17175 | 346 | 17536 | 343 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123368 | 18054 | 349 | 18624 | 345 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123369 | 18166 | 347 | 18335 | 347 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123370 | 18458 | 343 | 17854 | 347 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123371 | 18492 | 345 | 17898 | 350 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123372 | 17931 | 348 | 17737 | 346 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123373 | 17217 | 345 | 16378 | 345 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123374 | 18280 | 344 | 17950 | 347 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123375 | 17511 | 348 | 17705 | 348 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123376 | 16714 | 349 | 17222 | 349 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123377 | 17284 | 345 | 17183 | 343 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123378 | 17224 | 339 | 16632 | 339 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123379 | 17701 | 346 | 17810 | 347 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123380 | 18047 | 345 | 17188 | 343 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123381 | 17397 | 345 | 16407 | 349 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123382 | 18558 | 346 | 18136 | 350 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123383 | 17470 | 346 | 17735 | 347 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123384 | 17133 | 350 | 17203 | 350 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123385 | 17493 | 340 | 17088 | 349 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123386 | 17606 | 340 | 17455 | 342 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123387 | 17974 | 348 | 17841 | 350 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123388 | 17840 | 347 | 16772 | 348 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123389 | 18044 | 340 | 17484 | 345 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123390 | 17809 | 340 | 17436 | 345 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123391 | 17295 | 342 | 17103 | 348 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123392 | 18103 | 350 | 18151 | 348 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123393 | 17332 | 345 | 17326 | 345 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123394 | 17300 | 343 | 17743 | 349 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123395 | 17335 | 345 | 17408 | 346 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123396 | 18010 | 345 | 17735 | 350 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123397 | 18169 | 347 | 17377 | 348 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123398 | 16976 | 349 | 17645 | 341 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123399 | 17159 | 345 | 17392 | 347 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123400 | 17648 | 348 | 17199 | 345 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123401 | 18645 | 346 | 17858 | 342 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123402 | 17453 | 350 | 17171 | 341 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123403 | 17881 | 345 | 17101 | 348 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123404 | 17936 | 347 | 17547 | 343 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123405 | 17413 | 348 | 17401 | 344 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123406 | 17458 | 344 | 17319 | 350 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123407 | 17216 | 337 | 17340 | 340 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123408 | 16996 | 350 | 17217 | 347 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123409 | 17517 | 343 | 16858 | 347 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123410 | 17392 | 342 | 17726 | 340 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123411 | 17783 | 347 | 18042 | 343 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123412 | 17272 | 343 | 16615 | 345 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123413 | 16404 | 342 | 16430 | 348 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123414 | 18254 | 345 | 17561 | 348 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123415 | 16425 | 340 | 17223 | 342 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123416 | 17180 | 342 | 17110 | 350 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123417 | 17262 | 348 | 17119 | 344 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123418 | 17677 | 349 | 17613 | 347 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123419 | 17715 | 345 | 17792 | 349 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123420 | 17016 | 347 | 17189 | 343 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123421 | 17192 | 348 | 17078 | 344 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123422 | 18499 | 343 | 17886 | 350 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123423 | 17678 | 345 | 17488 | 350 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123424 | 17962 | 340 | 17267 | 339 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123425 | 17551 | 342 | 17707 | 343 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123426 | 17564 | 340 | 16770 | 346 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123427 | 17083 | 350 | 17370 | 344 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123428 | 17996 | 350 | 17487 | 347 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123429 | 17656 | 348 | 16611 | 347 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123430 | 17655 | 342 | 17416 | 343 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123431 | 17619 | 348 | 17178 | 342 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123432 | 18038 | 346 | 18100 | 342 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123433 | 17910 | 342 | 17810 | 349 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123434 | 17970 | 340 | 17912 | 343 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123435 | 17186 | 343 | 18166 | 344 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123436 | 16705 | 349 | 16493 | 345 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123437 | 17788 | 345 | 17254 | 343 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123438 | 17003 | 347 | 16983 | 346 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123439 | 17368 | 350 | 17474 | 341 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123440 | 17441 | 347 | 17197 | 340 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123441 | 17782 | 343 | 17213 | 347 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123442 | 17404 | 350 | 17760 | 348 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123443 | 17549 | 348 | 17836 | 346 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123444 | 18042 | 344 | 17792 | 343 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123445 | 17532 | 343 | 17700 | 346 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123446 | 17296 | 345 | 17581 | 349 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123447 | 17118 | 342 | 17124 | 339 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123448 | 17561 | 346 | 17073 | 349 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123449 | 18051 | 349 | 17840 | 344 | +
23.01.2023 | OOM201 | V 123450 | 18148 | 350 | 18109 | 349 | +