## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2892
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.01.2023 | OOA101-V | 101901 | 11948 | 44 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101902 | 11880 | 22 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101903 | 11762 | 24 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101904 | 11637 | 24 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101905 | 11524 | 23 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101906 | 11772 | 25 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101907 | 11794 | 25 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101908 | 11616 | 25 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101909 | 11868 | 21 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101910 | 11587 | 23 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101911 | 11641 | 31 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101912 | 11102 | 20 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101913 | 11536 | 22 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101914 | 11811 | 25 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101915 | 11571 | 23 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101916 | 11974 | 40 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101917 | 11802 | 24 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101918 | 11709 | 29 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101919 | 11643 | 22 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101920 | 11830 | 24 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101921 | 11556 | 24 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101922 | 11835 | 32 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101923 | 11655 | 28 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101924 | 11939 | 28 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101925 | 11672 | 21 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101926 | 11604 | 24 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101927 | 11655 | 23 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101928 | 11426 | 27 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101929 | 11582 | 24 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101930 | 11698 | 27 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101931 | 11944 | 40 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101932 | 11873 | 25 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101933 | 11547 | 23 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101934 | 12122 | 24 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101935 | 11631 | 24 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101936 | 11958 | 25 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101937 | 11590 | 24 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101938 | 11624 | 28 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101939 | 11918 | 25 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101940 | 11905 | 26 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101941 | 11814 | 26 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101942 | 11699 | 22 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101943 | 11820 | 24 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101944 | 11633 | 30 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101945 | 11541 | 23 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101946 | 11542 | 26 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101947 | 11978 | 43 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101948 | 11581 | 26 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101949 | 11549 | 28 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101950 | 11607 | 25 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101951 | 11941 | 30 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101952 | 11905 | 28 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101953 | 11639 | 26 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101954 | 11668 | 29 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101955 | 11733 | 25 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101956 | 11711 | 31 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101957 | 11701 | 29 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101958 | 11870 | 30 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101959 | 11711 | 28 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101960 | 11881 | 28 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101961 | 11640 | 26 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101962 | 11785 | 46 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101963 | 11757 | 22 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101964 | 11560 | 23 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101965 | 11737 | 25 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101966 | 11627 | 27 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101967 | 11476 | 28 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101968 | 11472 | 24 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101969 | 11945 | 20 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101970 | 11836 | 24 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101971 | 11632 | 28 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101972 | 11806 | 23 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101973 | 11428 | 23 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101974 | 11596 | 25 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101975 | 11578 | 24 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101976 | 11734 | 24 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101977 | 11899 | 40 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101978 | 11948 | 26 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101979 | 11877 | 23 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101980 | 11709 | 25 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101981 | 11530 | 25 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101982 | 11899 | 26 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101983 | 11724 | 29 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101984 | 11513 | 24 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101985 | 11766 | 22 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101986 | 12047 | 36 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101987 | 11651 | 26 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101988 | 11877 | 25 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101989 | 11713 | 23 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101990 | 11665 | 25 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101991 | 11506 | 25 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101992 | 11840 | 24 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101993 | 12028 | 38 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101994 | 12005 | 20 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101995 | 11937 | 35 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101996 | 11754 | 22 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101997 | 11813 | 20 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101998 | 11620 | 21 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 101999 | 11718 | 24 | +
21.01.2023 | OOA101-V | 102000 | 11548 | 20 | +