## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2873
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
20.01.2023 | OOD103 | K 103759 | 11647 | 29 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103760 | 11639 | 30 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103761 | 11512 | 47 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103762 | 11418 | 35 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103763 | 11515 | 39 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103764 | 11206 | 33 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103765 | 11756 | 36 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103766 | 11493 | 33 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103767 | 11368 | 31 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103768 | 11615 | 42 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103769 | 11624 | 37 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103770 | 11726 | 30 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103771 | 11394 | 32 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103772 | 11660 | 43 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103773 | 11330 | 31 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103774 | 11453 | 32 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103775 | 11615 | 29 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103776 | 11808 | 32 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103777 | 11638 | 37 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103778 | 11486 | 42 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103779 | 11696 | 36 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103780 | 11630 | 35 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103781 | 11661 | 30 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103782 | 11524 | 51 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103783 | 11282 | 42 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103784 | 11488 | 28 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103785 | 11562 | 28 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103786 | 11194 | 31 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103787 | 11440 | 29 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103788 | 11574 | 31 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103789 | 11471 | 28 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103790 | 11627 | 31 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103791 | 11823 | 34 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103792 | 11634 | 28 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103793 | 11660 | 38 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103794 | 11606 | 26 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103795 | 11271 | 32 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103796 | 11527 | 29 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103797 | 11314 | 30 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103798 | 11707 | 29 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103799 | 11629 | 32 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103800 | 11664 | 31 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103801 | 11428 | 25 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103802 | 11496 | 33 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103803 | 11450 | 29 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103804 | 11641 | 75 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103805 | 11635 | 35 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103806 | 11789 | 31 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103807 | 11596 | 35 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103808 | 11677 | 27 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103809 | 11279 | 39 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103810 | 11622 | 27 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103811 | 11981 | 28 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103812 | 11611 | 27 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103813 | 11433 | 30 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103814 | 11689 | 30 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103815 | 11696 | 27 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103816 | 11920 | 29 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103817 | 11765 | 24 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103818 | 11866 | 25 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103819 | 11789 | 32 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103820 | 11673 | 22 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103821 | 11401 | 30 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103822 | 11433 | 29 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103823 | 11507 | 29 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103824 | 11422 | 27 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103825 | 11705 | 46 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103826 | 11364 | 30 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103827 | 11447 | 27 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103828 | 11855 | 30 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103829 | 11536 | 31 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103830 | 11596 | 32 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103831 | 11725 | 33 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103832 | 11552 | 24 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103833 | 11369 | 28 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103834 | 11810 | 29 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103835 | 11508 | 27 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103836 | 11594 | 35 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103837 | 11724 | 34 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103838 | 11497 | 37 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103839 | 11624 | 37 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103840 | 11722 | 37 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103841 | 11583 | 33 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103842 | 11668 | 44 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103843 | 11781 | 43 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103844 | 11656 | 32 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103845 | 11938 | 38 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103846 | 11615 | 33 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103847 | 11486 | 37 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103848 | 11684 | 33 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103849 | 11711 | 37 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103850 | 11632 | 40 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103851 | 11510 | 36 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103852 | 11424 | 37 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103853 | 11571 | 40 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103854 | 11722 | 32 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103855 | 11672 | 32 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103856 | 11650 | 38 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103857 | 11517 | 31 | +
20.01.2023 | OOD103 | K 103858 | 11678 | 35 | +