## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2907
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
31.01.2023 | OOM102 | V 106591 | 13079 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106592 | 12793 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106593 | 12635 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106594 | 13117 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106595 | 12916 | 116 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106596 | 12641 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106597 | 12797 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106598 | 12972 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106599 | 12813 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106600 | 12852 | 116 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106601 | 12980 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106602 | 12658 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106603 | 12528 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106604 | 12597 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106605 | 12856 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106606 | 12948 | 117 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106607 | 12713 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106608 | 12840 | 117 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106609 | 12834 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106610 | 12789 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106611 | 12886 | 116 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106612 | 12721 | 117 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106613 | 12631 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106614 | 12718 | 116 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106615 | 12807 | 115 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106616 | 12518 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106617 | 12465 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106618 | 12382 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106619 | 12483 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106620 | 12918 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106621 | 12938 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106622 | 12652 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106623 | 13056 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106624 | 12694 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106625 | 12832 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106626 | 12575 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106627 | 12678 | 116 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106628 | 12460 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106629 | 12650 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106630 | 13104 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106631 | 12826 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106632 | 12671 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106633 | 12784 | 114 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106634 | 12688 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106635 | 12731 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106636 | 12698 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106637 | 13201 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106638 | 12951 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106639 | 13023 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106640 | 12795 | 115 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106641 | 12698 | 116 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106642 | 12703 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106643 | 12625 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106644 | 12805 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106645 | 12938 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106646 | 12783 | 115 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106647 | 12821 | 114 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106648 | 12786 | 116 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106649 | 12534 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106650 | 12891 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106651 | 12691 | 116 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106652 | 13043 | 117 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106653 | 12883 | 114 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106654 | 12762 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106655 | 12934 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106656 | 12503 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106657 | 12869 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106658 | 12821 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106659 | 12673 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106660 | 12689 | 116 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106661 | 12619 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106662 | 12930 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106663 | 12570 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106664 | 12862 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106665 | 12651 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106666 | 12793 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106667 | 12761 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106668 | 12917 | 114 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106669 | 13078 | 117 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106670 | 12843 | 116 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106671 | 12749 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106672 | 12707 | 117 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106673 | 12648 | 117 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106674 | 12655 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106675 | 12915 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106676 | 12812 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106677 | 12667 | 117 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106678 | 12812 | 117 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106679 | 12947 | 117 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106680 | 12694 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106681 | 12644 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106682 | 12610 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106683 | 12507 | 115 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106684 | 13109 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106685 | 13236 | 117 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106686 | 12806 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106687 | 12563 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106688 | 12847 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106689 | 12794 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106690 | 13005 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106691 | 12545 | 116 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106692 | 12707 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106693 | 12736 | 116 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106694 | 12895 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106695 | 12769 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106696 | 12908 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106697 | 12955 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106698 | 12730 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106699 | 12903 | 116 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106700 | 12795 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106701 | 13014 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106702 | 12669 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106703 | 12811 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106704 | 12734 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106705 | 12602 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106706 | 12730 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106707 | 13041 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106708 | 12988 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106709 | 12758 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106710 | 12728 | 116 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106711 | 12664 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106712 | 12900 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106713 | 12638 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106714 | 12662 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106715 | 13034 | 117 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106716 | 13085 | 116 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106717 | 13060 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106718 | 12834 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106719 | 12902 | 117 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106720 | 13028 | 117 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106721 | 12699 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106722 | 13014 | 116 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106723 | 12789 | 117 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106724 | 13098 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106725 | 12722 | 117 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106726 | 12715 | 116 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106727 | 12715 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106728 | 12819 | 116 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106729 | 12610 | 117 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106730 | 13220 | 116 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106731 | 12646 | 116 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106732 | 12816 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106733 | 12820 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106734 | 12750 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106735 | 12774 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106736 | 12700 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106737 | 12373 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106738 | 12883 | 116 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106739 | 12979 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106740 | 12865 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106741 | 13051 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106742 | 12663 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106743 | 12479 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106744 | 12564 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106745 | 12496 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106746 | 13006 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106747 | 13059 | 116 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106748 | 13144 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106749 | 13128 | 117 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106750 | 12900 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106751 | 12546 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106752 | 12639 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106753 | 12787 | 116 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106754 | 13076 | 117 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106755 | 13218 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106756 | 12790 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106757 | 13182 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106758 | 12719 | 115 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106759 | 12726 | 117 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106760 | 12823 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106761 | 12626 | 117 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106762 | 12775 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106763 | 12916 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106764 | 12940 | 117 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106765 | 12835 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106766 | 12432 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106767 | 12911 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106768 | 12874 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106769 | 12814 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106770 | 12805 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106771 | 12944 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106772 | 13026 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106773 | 12599 | 116 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106774 | 12564 | 116 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106775 | 12610 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106776 | 12628 | 117 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106777 | 13087 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106778 | 12108 | 117 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106779 | 12964 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106780 | 13074 | 116 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106781 | 13061 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106782 | 12829 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106783 | 12635 | 117 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106784 | 12500 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106785 | 12741 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106786 | 12843 | 116 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106787 | 12750 | 120 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106788 | 12650 | 118 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106789 | 12972 | 119 | +
31.01.2023 | OOM102 | V 106790 | 13197 | 118 | +