## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2907
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
30.01.2023 | OOM103 | V 119501 | 11904 | 94 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119502 | 12192 | 96 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119503 | 12305 | 93 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119504 | 12241 | 96 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119505 | 11993 | 95 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119506 | 11969 | 98 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119507 | 12004 | 98 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119508 | 11939 | 99 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119509 | 12303 | 97 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119510 | 12209 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119511 | 12061 | 92 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119512 | 11921 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119513 | 11950 | 97 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119514 | 12117 | 96 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119515 | 11865 | 96 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119516 | 11819 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119517 | 11797 | 96 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119518 | 11776 | 95 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119519 | 11650 | 95 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119520 | 11622 | 98 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119521 | 11917 | 94 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119522 | 11909 | 94 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119523 | 11745 | 98 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119524 | 11640 | 96 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119525 | 11993 | 97 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119526 | 11678 | 98 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119527 | 11687 | 98 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119528 | 11667 | 97 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119529 | 11723 | 95 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119530 | 11965 | 91 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119531 | 11950 | 96 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119532 | 11790 | 97 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119533 | 11645 | 96 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119534 | 11685 | 97 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119535 | 11738 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119536 | 11917 | 98 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119537 | 11948 | 97 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119538 | 12325 | 97 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119539 | 12038 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119540 | 12015 | 94 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119541 | 11769 | 99 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119542 | 11904 | 98 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119543 | 11924 | 99 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119544 | 11806 | 97 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119545 | 12001 | 95 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119546 | 11882 | 96 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119547 | 11889 | 97 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119548 | 11654 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119549 | 12074 | 95 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119550 | 11935 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119551 | 11943 | 95 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119552 | 11856 | 95 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119553 | 11886 | 98 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119554 | 11860 | 99 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119555 | 11832 | 95 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119556 | 11759 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119557 | 11972 | 99 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119558 | 11834 | 95 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119559 | 11850 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119560 | 11510 | 97 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119561 | 11991 | 98 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119562 | 12087 | 96 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119563 | 11873 | 99 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119564 | 12198 | 98 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119565 | 11818 | 99 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119566 | 11847 | 96 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119567 | 11882 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119568 | 11803 | 99 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119569 | 12000 | 99 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119570 | 11974 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119571 | 11924 | 99 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119572 | 12082 | 97 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119573 | 11796 | 95 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119574 | 12026 | 98 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119575 | 11867 | 96 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119576 | 11811 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119577 | 12145 | 96 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119578 | 11945 | 96 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119579 | 11742 | 97 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119580 | 12063 | 96 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119581 | 12011 | 97 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119582 | 11948 | 98 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119583 | 11616 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119584 | 11757 | 99 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119585 | 11913 | 95 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119586 | 11945 | 99 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119587 | 12030 | 98 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119588 | 11730 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119589 | 11855 | 97 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119590 | 11882 | 95 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119591 | 11842 | 98 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119592 | 11971 | 95 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119593 | 11860 | 98 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119594 | 11874 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119595 | 12027 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119596 | 11788 | 96 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119597 | 11966 | 99 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119598 | 12030 | 96 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119599 | 11953 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119600 | 11895 | 97 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119601 | 11724 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119602 | 11995 | 95 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119603 | 11953 | 97 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119604 | 11619 | 98 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119605 | 11798 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119606 | 11838 | 97 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119607 | 12198 | 98 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119608 | 12108 | 99 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119609 | 12023 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119610 | 11959 | 98 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119611 | 11731 | 98 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119612 | 11786 | 99 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119613 | 11631 | 98 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119614 | 11962 | 99 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119615 | 11970 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119616 | 11931 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119617 | 11933 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119618 | 11807 | 98 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119619 | 11612 | 99 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119620 | 11975 | 97 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119621 | 11609 | 99 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119622 | 12027 | 97 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119623 | 11809 | 97 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119624 | 11872 | 98 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119625 | 11863 | 97 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119626 | 11809 | 96 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119627 | 11795 | 95 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119628 | 11969 | 99 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119629 | 11655 | 98 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119630 | 12013 | 97 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119631 | 11858 | 98 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119632 | 11896 | 97 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119633 | 11790 | 95 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119634 | 11920 | 94 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119635 | 11843 | 95 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119636 | 11893 | 97 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119637 | 11897 | 98 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119638 | 12044 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119639 | 12131 | 97 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119640 | 11815 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119641 | 11952 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119642 | 11658 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119643 | 11613 | 99 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119644 | 11637 | 99 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119645 | 11752 | 97 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119646 | 12157 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119647 | 11730 | 96 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119648 | 11781 | 98 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119649 | 12003 | 99 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119650 | 11987 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119651 | 12104 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119652 | 12188 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119653 | 11896 | 97 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119654 | 11626 | 99 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119655 | 11724 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119656 | 11750 | 99 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119657 | 11775 | 98 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119658 | 11850 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119659 | 11889 | 98 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119660 | 11732 | 99 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119661 | 11993 | 96 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119662 | 11800 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119663 | 11854 | 97 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119664 | 11773 | 98 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119665 | 11757 | 98 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119666 | 11828 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119667 | 12221 | 97 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119668 | 12013 | 98 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119669 | 12085 | 97 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119670 | 11801 | 98 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119671 | 12038 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119672 | 12014 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119673 | 11685 | 97 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119674 | 11702 | 97 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119675 | 12183 | 99 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119676 | 11945 | 98 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119677 | 12075 | 99 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119678 | 11906 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119679 | 11929 | 96 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119680 | 12070 | 98 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119681 | 12057 | 97 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119682 | 11630 | 96 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119683 | 11826 | 98 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119684 | 12079 | 97 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119685 | 11923 | 99 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119686 | 11944 | 98 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119687 | 11910 | 96 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119688 | 11919 | 99 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119689 | 11714 | 99 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119690 | 11631 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119691 | 11689 | 99 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119692 | 11521 | 99 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119693 | 11781 | 96 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119694 | 11937 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119695 | 11499 | 99 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119696 | 11908 | 91 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119697 | 12101 | 97 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119698 | 11967 | 97 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119699 | 11936 | 100 | +
30.01.2023 | OOM103 | V 119700 | 11578 | 96 | +