## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2866
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143149 | 11697 | 57 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143150 | 12210 | 39 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143151 | 11738 | 45 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143152 | 11953 | 44 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143153 | 11919 | 35 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143154 | 11978 | 39 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143155 | 11890 | 46 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143156 | 11914 | 62 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143157 | 11834 | 36 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143158 | 12048 | 52 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143159 | 11977 | 56 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143160 | 11937 | 49 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143161 | 11862 | 39 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143162 | 11770 | 40 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143163 | 11766 | 52 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143164 | 11678 | 39 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143165 | 11962 | 63 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143166 | 11754 | 47 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143167 | 12021 | 45 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143168 | 11775 | 43 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143169 | 11671 | 44 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143170 | 11981 | 53 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143171 | 12030 | 55 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143172 | 11942 | 50 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143173 | 11944 | 48 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143174 | 12088 | 38 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143175 | 11943 | 42 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143176 | 11756 | 43 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143177 | 12059 | 50 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143178 | 12006 | 41 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143179 | 12085 | 45 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143180 | 11972 | 44 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143181 | 12079 | 64 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143182 | 11893 | 48 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143183 | 11795 | 43 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143184 | 11902 | 41 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143185 | 11811 | 39 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143186 | 11893 | 37 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143187 | 11870 | 42 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143188 | 11667 | 41 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143189 | 11888 | 44 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143190 | 11739 | 36 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143191 | 12007 | 45 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143192 | 11984 | 49 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143193 | 11760 | 36 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143194 | 11967 | 39 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143195 | 11943 | 41 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143196 | 11680 | 45 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143197 | 11857 | 58 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143198 | 11802 | 40 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143199 | 11894 | 36 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143200 | 11829 | 43 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143201 | 11997 | 40 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143202 | 11799 | 38 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143203 | 11793 | 43 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143204 | 11934 | 41 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143205 | 12158 | 39 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143206 | 11859 | 36 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143207 | 11793 | 42 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143208 | 11886 | 54 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143209 | 11707 | 38 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143210 | 11910 | 41 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143211 | 11852 | 40 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143212 | 12059 | 36 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143213 | 11772 | 61 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143214 | 11967 | 43 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143215 | 11924 | 40 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143216 | 12073 | 44 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143217 | 11930 | 41 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143218 | 11856 | 37 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143219 | 11792 | 36 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143220 | 11978 | 42 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143221 | 11850 | 44 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143222 | 12115 | 38 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143223 | 11708 | 38 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143224 | 11817 | 46 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143225 | 11870 | 38 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143226 | 12099 | 36 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143227 | 12029 | 43 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143228 | 11901 | 42 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143229 | 12174 | 64 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143230 | 11831 | 40 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143231 | 11826 | 40 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143232 | 11938 | 45 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143233 | 12060 | 45 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143234 | 11862 | 51 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143235 | 12049 | 43 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143236 | 11834 | 44 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143237 | 11928 | 38 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143238 | 11939 | 41 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143239 | 11933 | 54 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143240 | 11910 | 42 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143241 | 12022 | 43 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143242 | 11830 | 36 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143243 | 12000 | 44 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143244 | 11727 | 39 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143245 | 12016 | 59 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143246 | 11863 | 42 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143247 | 11928 | 41 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143248 | 11848 | 37 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143249 | 11807 | 37 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143250 | 11932 | 39 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143251 | 12486 | 41 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143252 | 12068 | 47 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143253 | 12025 | 50 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143254 | 11989 | 43 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143255 | 12028 | 39 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143256 | 11892 | 42 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143257 | 12088 | 46 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143258 | 11775 | 47 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143259 | 11768 | 43 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143260 | 11889 | 39 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143261 | 11947 | 45 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143262 | 12033 | 35 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143263 | 12045 | 44 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143264 | 12055 | 36 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143265 | 11871 | 36 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143266 | 11964 | 37 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143267 | 12160 | 39 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143268 | 12040 | 72 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143269 | 12092 | 40 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143270 | 11986 | 37 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143271 | 11808 | 38 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143272 | 12029 | 44 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143273 | 11739 | 42 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143274 | 11750 | 38 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143275 | 12025 | 47 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143276 | 11964 | 39 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143277 | 11973 | 40 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143278 | 12040 | 46 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143279 | 12033 | 43 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143280 | 11732 | 40 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143281 | 11873 | 40 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143282 | 11778 | 46 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143283 | 11943 | 61 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143284 | 11824 | 43 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143285 | 11972 | 36 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143286 | 11878 | 50 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143287 | 11761 | 96 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143288 | 11767 | 42 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143289 | 11754 | 52 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143290 | 11855 | 68 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143291 | 12080 | 44 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143292 | 11911 | 86 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143293 | 12129 | 42 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143294 | 11918 | 42 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143295 | 11990 | 44 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143296 | 11895 | 41 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143297 | 12088 | 48 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143298 | 11932 | 48 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143299 | 12124 | 61 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143300 | 11923 | 39 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143301 | 11997 | 39 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143302 | 11803 | 38 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143303 | 11891 | 45 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143304 | 11884 | 44 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143305 | 11898 | 51 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143306 | 11915 | 46 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143307 | 11945 | 50 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143308 | 12095 | 40 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143309 | 11844 | 40 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143310 | 12031 | 38 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143311 | 11871 | 43 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143312 | 11946 | 50 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143313 | 12034 | 64 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143314 | 11920 | 57 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143315 | 11866 | 43 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143316 | 11770 | 43 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143317 | 11938 | 45 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143318 | 11747 | 47 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143319 | 11911 | 45 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143320 | 12042 | 49 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143321 | 11867 | 43 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143322 | 11943 | 57 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143323 | 11926 | 60 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143324 | 11902 | 42 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143325 | 11822 | 92 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143326 | 11954 | 39 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143327 | 12178 | 73 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143328 | 11930 | 53 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143329 | 12039 | 45 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143330 | 11828 | 55 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143331 | 11832 | 55 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143332 | 12151 | 41 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143333 | 11813 | 55 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143334 | 11956 | 43 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143335 | 11784 | 39 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143336 | 11951 | 43 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143337 | 11891 | 46 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143338 | 11788 | 39 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143339 | 11849 | 67 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143340 | 12006 | 48 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143341 | 11757 | 44 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143342 | 11870 | 45 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143343 | 11882 | 45 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143344 | 11744 | 45 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143345 | 11887 | 48 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143346 | 11713 | 40 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143347 | 12021 | 45 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143348 | 11935 | 49 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143349 | 11909 | 44 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143350 | 11884 | 45 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143351 | 11789 | 46 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143352 | 11753 | 45 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143353 | 11848 | 44 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143354 | 11926 | 64 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143355 | 12070 | 45 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143356 | 11746 | 43 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143357 | 11987 | 42 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143358 | 11730 | 42 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143359 | 11819 | 37 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143360 | 11773 | 41 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143361 | 11725 | 40 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143362 | 12032 | 43 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143363 | 11983 | 41 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143364 | 11801 | 43 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143365 | 11959 | 43 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143366 | 12027 | 43 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143367 | 11796 | 41 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143368 | 11870 | 45 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143369 | 11792 | 41 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143370 | 11783 | 59 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143371 | 12095 | 39 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143372 | 11861 | 38 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143373 | 12180 | 47 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143374 | 11870 | 40 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143375 | 12025 | 130 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143376 | 11921 | 55 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143377 | 12045 | 49 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143378 | 11929 | 72 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143379 | 11883 | 59 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143380 | 12167 | 43 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143381 | 12067 | 44 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143382 | 11971 | 55 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143383 | 11871 | 69 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143384 | 11794 | 48 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143385 | 11899 | 112 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143386 | 11946 | 54 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143387 | 12006 | 53 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143388 | 11694 | 60 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143389 | 11880 | 41 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143390 | 11779 | 49 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143391 | 12157 | 48 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143392 | 11936 | 42 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143393 | 11875 | 50 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143394 | 12183 | 52 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143395 | 11940 | 43 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143396 | 11945 | 56 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143397 | 11941 | 41 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143398 | 12094 | 68 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143399 | 12142 | 44 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143400 | 12023 | 46 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143401 | 12065 | 41 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143402 | 11866 | 42 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143403 | 12097 | 45 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143404 | 11992 | 61 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143405 | 11868 | 39 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143406 | 11897 | 50 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143407 | 11969 | 43 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143408 | 11987 | 40 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143409 | 12104 | 43 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143410 | 11869 | 50 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143411 | 11978 | 64 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143412 | 12012 | 37 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143413 | 11994 | 69 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143414 | 12122 | 50 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143415 | 12096 | 43 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143416 | 12099 | 45 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143417 | 11792 | 45 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143418 | 11900 | 51 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143419 | 11908 | 47 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143420 | 11750 | 43 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143421 | 11901 | 80 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143422 | 11851 | 116 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143423 | 12061 | 43 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143424 | 11766 | 49 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143425 | 11842 | 53 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143426 | 12032 | 46 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143427 | 12044 | 64 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143428 | 11886 | 47 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143429 | 11894 | 48 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143430 | 11764 | 48 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143431 | 11813 | 47 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143432 | 11870 | 39 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143433 | 12041 | 46 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143434 | 12217 | 40 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143435 | 11945 | 42 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143436 | 11784 | 55 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143437 | 12164 | 52 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143438 | 11820 | 78 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143439 | 11911 | 42 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143440 | 12083 | 45 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143441 | 12035 | 41 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143442 | 11931 | 106 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143443 | 12035 | 45 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143444 | 11870 | 49 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143445 | 11966 | 48 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143446 | 12043 | 40 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143447 | 12086 | 39 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143448 | 12140 | 52 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143449 | 11851 | 46 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143450 | 11884 | 122 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143451 | 11852 | 42 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143452 | 11996 | 60 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143453 | 11864 | 43 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143454 | 12040 | 41 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143455 | 11917 | 59 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143456 | 11939 | 48 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143457 | 11884 | 42 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143458 | 11753 | 50 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143459 | 12079 | 44 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143460 | 11883 | 46 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143461 | 11918 | 54 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143462 | 11898 | 49 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143463 | 11879 | 75 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143464 | 11808 | 50 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143465 | 12169 | 62 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143466 | 11913 | 46 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143467 | 12082 | 44 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143468 | 11858 | 54 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143469 | 11766 | 41 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143470 | 11801 | 41 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143471 | 11986 | 38 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143472 | 11887 | 64 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143473 | 12121 | 42 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143474 | 11903 | 40 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143475 | 11812 | 40 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143476 | 11733 | 39 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143477 | 11950 | 40 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143478 | 11868 | 48 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143479 | 12024 | 42 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143480 | 12079 | 67 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143481 | 12049 | 45 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143482 | 11951 | 51 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143483 | 11930 | 49 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143484 | 11803 | 68 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143485 | 11872 | 50 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143486 | 12130 | 43 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143487 | 11924 | 42 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143488 | 12127 | 46 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143489 | 12132 | 57 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143490 | 11959 | 50 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143491 | 11986 | 43 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143492 | 11964 | 44 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143493 | 11780 | 36 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143494 | 11984 | 48 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143495 | 11535 | 39 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143496 | 12215 | 66 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143497 | 12012 | 57 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143498 | 12034 | 40 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143499 | 11933 | 53 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143500 | 12032 | 46 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143501 | 11804 | 42 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143502 | 11865 | 45 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143503 | 11787 | 44 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143504 | 12038 | 60 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143505 | 11556 | 42 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143506 | 11823 | 42 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143507 | 11894 | 58 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143508 | 11709 | 45 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143509 | 12114 | 78 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143510 | 12000 | 45 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143511 | 11948 | 77 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143512 | 11905 | 45 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143513 | 11593 | 44 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143514 | 11764 | 40 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143515 | 11822 | 44 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143516 | 12035 | 47 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143517 | 11880 | 44 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143518 | 11596 | 51 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143519 | 11898 | 41 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143520 | 12035 | 42 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143521 | 11646 | 61 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143522 | 12103 | 102 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143523 | 11908 | 54 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143524 | 11834 | 58 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143525 | 11894 | 58 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143526 | 11905 | 72 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143527 | 12006 | 59 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143528 | 11848 | 41 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143529 | 11872 | 49 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143530 | 11880 | 44 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143531 | 12098 | 69 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143532 | 11755 | 64 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143533 | 11975 | 40 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143534 | 11965 | 47 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143535 | 12212 | 41 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143536 | 11886 | 46 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143537 | 11864 | 41 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143538 | 12136 | 64 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143539 | 11688 | 50 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143540 | 11899 | 72 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143541 | 11949 | 42 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143542 | 12041 | 50 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143543 | 12055 | 46 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143544 | 11990 | 38 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143545 | 12124 | 47 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143546 | 11985 | 59 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143547 | 11932 | 51 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143548 | 12179 | 53 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143549 | 12085 | 67 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143550 | 11857 | 50 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143551 | 11923 | 50 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143552 | 12044 | 44 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143553 | 11959 | 54 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143554 | 12036 | 53 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143555 | 11909 | 70 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143556 | 12057 | 45 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143557 | 11847 | 42 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143558 | 11857 | 42 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143559 | 11783 | 41 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143560 | 12136 | 42 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143561 | 12040 | 44 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143562 | 11950 | 43 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143563 | 11986 | 52 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143564 | 12054 | 37 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143565 | 12167 | 47 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143566 | 12004 | 42 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143567 | 11997 | 41 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143568 | 12093 | 47 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143569 | 12308 | 49 | +
24.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143570 | 11965 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143571 | 12017 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143572 | 12017 | 46 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143573 | 11996 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143574 | 11758 | 96 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143575 | 11811 | 48 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143576 | 11812 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143577 | 11899 | 56 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143578 | 12055 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143579 | 12101 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143580 | 12133 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143581 | 12061 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143582 | 12025 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143583 | 11925 | 35 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143584 | 12022 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143585 | 12077 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143586 | 11985 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143587 | 11739 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143588 | 11793 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143589 | 12034 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143590 | 11936 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143591 | 11950 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143592 | 11953 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143593 | 12090 | 67 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143594 | 11884 | 46 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143595 | 11894 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143596 | 11975 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143597 | 11965 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143598 | 11940 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143599 | 12011 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143600 | 11598 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143601 | 11988 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143602 | 12188 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143603 | 12171 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143604 | 11989 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143605 | 12016 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143606 | 11853 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143607 | 12076 | 46 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143608 | 11699 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143609 | 12081 | 55 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143610 | 12006 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143611 | 11911 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143612 | 11904 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143613 | 11774 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143614 | 11995 | 36 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143615 | 11933 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143616 | 11780 | 34 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143617 | 11977 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143618 | 11874 | 34 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143619 | 12114 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143620 | 11739 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143621 | 11953 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143622 | 11808 | 34 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143623 | 11879 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143624 | 11839 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143625 | 12042 | 62 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143626 | 12168 | 46 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143627 | 11881 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143628 | 12053 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143629 | 11926 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143630 | 11869 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143631 | 11838 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143632 | 11821 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143633 | 12079 | 47 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143634 | 11949 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143635 | 12131 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143636 | 12154 | 46 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143637 | 12074 | 46 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143638 | 11941 | 46 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143639 | 12030 | 49 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143640 | 12100 | 48 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143641 | 12012 | 71 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143642 | 12090 | 46 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143643 | 11990 | 49 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143644 | 12078 | 49 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143645 | 11872 | 47 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143646 | 12040 | 46 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143647 | 12085 | 52 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143648 | 11897 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143649 | 11804 | 48 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143650 | 12078 | 46 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143651 | 12126 | 48 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143652 | 11858 | 49 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143653 | 11869 | 46 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143654 | 11772 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143655 | 11888 | 51 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143656 | 11979 | 48 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143657 | 11947 | 65 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143658 | 11713 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143659 | 12039 | 46 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143660 | 11924 | 49 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143661 | 11900 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143662 | 12105 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143663 | 11831 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143664 | 11822 | 47 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143665 | 12054 | 46 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143666 | 11991 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143667 | 11901 | 51 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143668 | 12091 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143669 | 11953 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143670 | 12096 | 48 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143671 | 12104 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143672 | 11930 | 64 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143673 | 11780 | 47 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143674 | 11871 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143675 | 12160 | 47 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143676 | 12019 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143677 | 11955 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143678 | 11991 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143679 | 11856 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143680 | 12207 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143681 | 11921 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143682 | 11942 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143683 | 12032 | 49 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143684 | 11820 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143685 | 11998 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143686 | 12023 | 51 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143687 | 11810 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143688 | 12014 | 63 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143689 | 12111 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143690 | 11816 | 47 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143691 | 11846 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143692 | 11991 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143693 | 11904 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143694 | 12183 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143695 | 11884 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143696 | 12166 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143697 | 11926 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143698 | 11826 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143699 | 11800 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143700 | 11879 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143701 | 12157 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143702 | 12016 | 47 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143703 | 11924 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143704 | 11840 | 61 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143705 | 12198 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143706 | 12020 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143707 | 11766 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143708 | 10448 | 36 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143709 | 12023 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143710 | 11890 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143711 | 11850 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143712 | 11950 | 46 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143713 | 12077 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143714 | 11876 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143715 | 11780 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143716 | 11811 | 36 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143717 | 12128 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143718 | 12220 | 49 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143719 | 12005 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143720 | 12180 | 64 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143721 | 11748 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143722 | 12149 | 46 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143723 | 11894 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143724 | 11741 | 35 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143725 | 11850 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143726 | 11930 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143727 | 11554 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143728 | 12258 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143729 | 12047 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143730 | 12001 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143731 | 11873 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143732 | 11752 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143733 | 11965 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143734 | 11881 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143735 | 11809 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143736 | 12066 | 64 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143737 | 12141 | 36 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143738 | 11691 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143739 | 12061 | 46 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143740 | 12031 | 36 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143741 | 11761 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143742 | 11682 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143743 | 11789 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143744 | 11936 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143745 | 12040 | 36 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143746 | 11943 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143747 | 11953 | 33 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143748 | 11844 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143749 | 11741 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143750 | 11800 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143751 | 12081 | 55 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143752 | 11868 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143753 | 11774 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143754 | 11774 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143755 | 11841 | 36 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143756 | 11915 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143757 | 12137 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143758 | 11802 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143759 | 12061 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143760 | 11768 | 35 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143761 | 12008 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143762 | 11859 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143763 | 11908 | 36 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143764 | 12034 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143765 | 12422 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143766 | 11817 | 36 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143767 | 11836 | 57 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143768 | 11965 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143769 | 11952 | 36 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143770 | 11973 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143771 | 12040 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143772 | 12048 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143773 | 12101 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143774 | 11820 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143775 | 11967 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143776 | 12049 | 35 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143777 | 11899 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143778 | 12053 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143779 | 12101 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143780 | 11997 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143781 | 12054 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143782 | 11851 | 60 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143783 | 11869 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143784 | 11890 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143785 | 11952 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143786 | 11699 | 36 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143787 | 11921 | 36 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143788 | 12141 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143789 | 11924 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143790 | 11795 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143791 | 11955 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143792 | 11898 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143793 | 11808 | 35 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143794 | 11840 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143795 | 11741 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143796 | 11818 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143797 | 11932 | 57 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143798 | 11775 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143799 | 11805 | 36 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143800 | 11750 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143801 | 11713 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143802 | 11750 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143803 | 11754 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143804 | 12083 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143805 | 11827 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143806 | 11774 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143807 | 11907 | 35 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143808 | 11982 | 35 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143809 | 11928 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143810 | 11737 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143811 | 11854 | 57 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143812 | 12198 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143813 | 12181 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143814 | 12232 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143815 | 12006 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143816 | 12036 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143817 | 12077 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143818 | 11746 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143819 | 11812 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143820 | 12147 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143821 | 11697 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143822 | 11901 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143823 | 11717 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143824 | 11967 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143825 | 12133 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143826 | 11989 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143827 | 12270 | 66 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143828 | 12223 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143829 | 11991 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143830 | 11896 | 46 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143831 | 11965 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143832 | 11943 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143833 | 11782 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143834 | 11851 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143835 | 12071 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143836 | 11765 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143837 | 12206 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143838 | 11833 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143839 | 11846 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143840 | 12203 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143841 | 12039 | 48 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143842 | 11933 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143843 | 12071 | 61 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143844 | 11941 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143845 | 11891 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143846 | 12056 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143847 | 11905 | 111 | +
25.01.2023 | OOD103-2V | JJ 143848 | 11925 | 115 | +