## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2829
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.01.2023 | OOD103 | 302 148688 | 11748 | 23 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148689 | 11701 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148690 | 11533 | 36 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148691 | 11545 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148692 | 11438 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148693 | 11427 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148694 | 11580 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148695 | 11403 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148696 | 11516 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148697 | 11311 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148698 | 11563 | 35 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148699 | 11438 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148700 | 11429 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148701 | 11556 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148702 | 11705 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148703 | 11891 | 46 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148704 | 11581 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148705 | 11332 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148706 | 11552 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148707 | 11571 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148708 | 11337 | 32 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148709 | 11892 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148710 | 11539 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148711 | 11505 | 34 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148712 | 11705 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148713 | 11244 | 34 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148714 | 11354 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148715 | 11553 | 36 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148716 | 11620 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148717 | 11574 | 22 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148718 | 11710 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148719 | 11516 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148720 | 11799 | 151 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148721 | 11477 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148722 | 11522 | 34 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148723 | 11686 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148724 | 11290 | 36 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148725 | 11716 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148726 | 11559 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148727 | 11824 | 34 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148728 | 11658 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148729 | 11577 | 53 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148730 | 11444 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148731 | 11345 | 35 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148732 | 11574 | 36 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148733 | 11805 | 21 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148734 | 11533 | 35 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148735 | 11502 | 35 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148736 | 11658 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148737 | 11538 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148738 | 11773 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148739 | 11466 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148740 | 11412 | 35 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148741 | 11915 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148742 | 11431 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148743 | 11623 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148744 | 11596 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148745 | 11774 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148746 | 11504 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148747 | 11647 | 36 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148748 | 11689 | 36 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148749 | 11693 | 17 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148750 | 11928 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148751 | 11978 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148752 | 11933 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148753 | 11946 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148754 | 11674 | 36 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148755 | 11779 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148756 | 11562 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148757 | 12203 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148758 | 12058 | 46 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148759 | 11960 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148760 | 11826 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148761 | 11838 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148762 | 11824 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148763 | 11883 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148764 | 11786 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148765 | 11854 | 29 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148766 | 11733 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148767 | 11716 | 46 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148768 | 11764 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148769 | 11875 | 47 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148770 | 11847 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148771 | 11718 | 69 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148772 | 11632 | 56 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148773 | 11831 | 49 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148774 | 11782 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148775 | 11303 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148776 | 11522 | 62 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148777 | 11495 | 46 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148778 | 11855 | 48 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148779 | 11635 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148780 | 11908 | 26 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148781 | 12001 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148782 | 12009 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148783 | 12057 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148784 | 11997 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148785 | 11815 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148786 | 11712 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148787 | 11812 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148788 | 12113 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148789 | 11840 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148790 | 11806 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148791 | 11742 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148792 | 11634 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148793 | 11887 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148794 | 11568 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148795 | 11656 | 48 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148796 | 11720 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148797 | 11705 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148798 | 11795 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148799 | 11602 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148800 | 11825 | 24 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148801 | 11942 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148802 | 11631 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148803 | 11735 | 47 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148804 | 11774 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148805 | 11762 | 53 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148806 | 11785 | 49 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148807 | 11893 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148808 | 11961 | 48 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148809 | 11891 | 51 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148810 | 11759 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148811 | 11943 | 52 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148812 | 11834 | 48 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148813 | 11826 | 58 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148814 | 11762 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148815 | 11716 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148816 | 11747 | 20 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148817 | 11966 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148818 | 12039 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148819 | 12294 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148820 | 11866 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148821 | 11501 | 33 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148822 | 11680 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148823 | 11539 | 34 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148824 | 11951 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148825 | 11893 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148826 | 11659 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148827 | 11844 | 49 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148828 | 11685 | 35 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148829 | 11907 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148830 | 11457 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148831 | 11815 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148832 | 11673 | 19 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148833 | 12107 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148834 | 11858 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148835 | 11830 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148836 | 11730 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148837 | 11809 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148838 | 11664 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148839 | 11724 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148840 | 11847 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148841 | 11999 | 53 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148842 | 11738 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148843 | 11962 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148844 | 11733 | 36 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148845 | 11686 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148846 | 11818 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148847 | 11785 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148848 | 11793 | 21 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148849 | 12045 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148850 | 11899 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148851 | 11957 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148852 | 11931 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148853 | 11752 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148854 | 11571 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148855 | 12378 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148856 | 12113 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148857 | 12043 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148858 | 11686 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148859 | 11944 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148860 | 11787 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148861 | 11711 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148862 | 11748 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148863 | 11782 | 30 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148864 | 11987 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148865 | 11983 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148866 | 11931 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148867 | 11864 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148868 | 11798 | 35 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148869 | 11803 | 48 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148870 | 11750 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148871 | 11731 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148872 | 11854 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148873 | 11882 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148874 | 11992 | 47 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148875 | 11964 | 35 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148876 | 11703 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148877 | 11876 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148878 | 11748 | 48 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148879 | 11946 | 21 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148880 | 11884 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148881 | 11732 | 51 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148882 | 11697 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148883 | 11815 | 47 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148884 | 11854 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148885 | 11503 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148886 | 11591 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148887 | 11951 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148888 | 11732 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148889 | 11845 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148890 | 11851 | 46 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148891 | 11815 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148892 | 11537 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148893 | 11633 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148894 | 11704 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148895 | 11975 | 22 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148896 | 12100 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148897 | 11691 | 32 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148898 | 11893 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148899 | 11785 | 47 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148900 | 11901 | 35 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148901 | 11616 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148902 | 11869 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148903 | 11937 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148904 | 11667 | 48 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148905 | 12022 | 35 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148906 | 11608 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148907 | 11760 | 36 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148908 | 11898 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148909 | 11593 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148910 | 11742 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148911 | 11757 | 23 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148912 | 11814 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148913 | 11925 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148914 | 11613 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148915 | 11869 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148916 | 11820 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148917 | 11981 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148918 | 11682 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148919 | 11914 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148920 | 11923 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148921 | 11948 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148922 | 12072 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148923 | 11891 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148924 | 11850 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148925 | 11841 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148926 | 11783 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148927 | 12271 | 24 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148928 | 11953 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148929 | 11783 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148930 | 11957 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148931 | 11708 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148932 | 11852 | 49 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148933 | 11717 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148934 | 11635 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148935 | 12118 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148936 | 11839 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148937 | 11909 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148938 | 11953 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148939 | 11778 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148940 | 11690 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148941 | 11887 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148942 | 12025 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148943 | 11737 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148944 | 11755 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148945 | 11681 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148946 | 11605 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148947 | 11814 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148948 | 11589 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148949 | 11866 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148950 | 12025 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148951 | 11892 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148952 | 11869 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148953 | 11764 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148954 | 11732 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148955 | 11742 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148956 | 11915 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148957 | 12039 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148958 | 11797 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148959 | 12019 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148960 | 11962 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148961 | 11880 | 35 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148962 | 11801 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148963 | 11715 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148964 | 11732 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148965 | 12020 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148966 | 11860 | 36 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148967 | 11891 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148968 | 11933 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148969 | 11733 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148970 | 11757 | 36 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148971 | 11903 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148972 | 12150 | 23 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148973 | 11984 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148974 | 11860 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148975 | 11663 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148976 | 11675 | 35 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148977 | 11881 | 49 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148978 | 11941 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148979 | 11961 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148980 | 11856 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148981 | 11787 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148982 | 11715 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148983 | 11771 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148984 | 11611 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148985 | 12059 | 21 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148986 | 11932 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148987 | 11918 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148988 | 11968 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148989 | 12056 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148990 | 11631 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148991 | 11769 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148992 | 11829 | 36 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148993 | 11840 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148994 | 11888 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148995 | 11820 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148996 | 11741 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148997 | 11793 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148998 | 11807 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 148999 | 11847 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149000 | 11727 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149001 | 11865 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149002 | 11693 | 49 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149003 | 11931 | 55 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149004 | 11629 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149005 | 11881 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149006 | 11590 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149007 | 12038 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149008 | 11794 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149009 | 11951 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149010 | 11773 | 46 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149011 | 11848 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149012 | 11682 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149013 | 11760 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149014 | 11883 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149015 | 11886 | 30 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149016 | 12101 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149017 | 11954 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149018 | 11758 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149019 | 11816 | 93 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149020 | 11502 | 100 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149021 | 11649 | 71 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149022 | 11848 | 66 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149023 | 12102 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149024 | 11899 | 67 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149025 | 11799 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149026 | 11895 | 55 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149027 | 11446 | 38 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149028 | 11747 | 68 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149029 | 11874 | 31 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149030 | 12088 | 47 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149031 | 11780 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149032 | 12043 | 46 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149033 | 11817 | 53 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149034 | 11663 | 51 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149035 | 11699 | 74 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149036 | 11863 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149037 | 12017 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149038 | 12032 | 87 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149039 | 11771 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149040 | 12019 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149041 | 11988 | 53 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149042 | 11569 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149043 | 12239 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149044 | 11878 | 48 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149045 | 11813 | 30 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149046 | 11897 | 47 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149047 | 12023 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149048 | 12340 | 56 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149049 | 12208 | 80 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149050 | 11777 | 61 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149051 | 11798 | 48 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149052 | 11783 | 48 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149053 | 11948 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149054 | 12145 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149055 | 12117 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149056 | 11864 | 67 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149057 | 12087 | 58 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149058 | 11708 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149059 | 11862 | 66 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149060 | 11702 | 53 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149061 | 12057 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149062 | 11988 | 58 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149063 | 11765 | 55 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149064 | 12027 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149065 | 11909 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149066 | 11821 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149067 | 11528 | 46 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149068 | 11791 | 60 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149069 | 11778 | 49 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149070 | 11817 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149071 | 11682 | 50 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149072 | 11928 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149073 | 11932 | 54 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149074 | 11767 | 49 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149075 | 11662 | 58 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149076 | 11779 | 29 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149077 | 11664 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149078 | 11591 | 46 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149079 | 11829 | 49 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149080 | 11710 | 51 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149081 | 11687 | 53 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149082 | 11851 | 49 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149083 | 11672 | 49 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149084 | 11809 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149085 | 11740 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149086 | 11987 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149087 | 11613 | 47 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149088 | 11535 | 53 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149089 | 11377 | 55 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149090 | 11865 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149091 | 11744 | 52 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149092 | 11908 | 55 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149093 | 10921 | 51 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149094 | 11632 | 48 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149095 | 11943 | 50 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149096 | 11853 | 46 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149097 | 11799 | 50 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149098 | 11848 | 49 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149099 | 12043 | 47 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149100 | 11990 | 53 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149101 | 11740 | 57 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149102 | 11870 | 53 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149103 | 11941 | 52 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149104 | 11806 | 63 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149105 | 11713 | 55 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149106 | 11875 | 31 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149107 | 12026 | 46 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149108 | 12006 | 48 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149109 | 11924 | 51 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149110 | 11927 | 51 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149111 | 11720 | 46 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149112 | 12048 | 53 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149113 | 11694 | 55 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149114 | 12019 | 48 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149115 | 12028 | 47 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149116 | 11827 | 50 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149117 | 11648 | 58 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149118 | 11834 | 50 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149119 | 11968 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149120 | 11715 | 53 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149121 | 11856 | 31 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149122 | 11980 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149123 | 12059 | 52 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149124 | 11879 | 56 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149125 | 11824 | 49 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149126 | 11825 | 46 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149127 | 12157 | 53 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149128 | 11616 | 47 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149129 | 11750 | 48 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149130 | 11996 | 46 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149131 | 11269 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149132 | 11972 | 51 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149133 | 11841 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149134 | 11940 | 55 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149135 | 12116 | 47 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149136 | 11849 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149137 | 11947 | 29 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149138 | 12002 | 46 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149139 | 12024 | 49 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149140 | 11777 | 50 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149141 | 11657 | 49 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149142 | 11922 | 48 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149143 | 11540 | 116 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149144 | 12072 | 46 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149145 | 11969 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149146 | 11800 | 47 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149147 | 11890 | 48 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149148 | 12012 | 49 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149149 | 11720 | 47 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149150 | 11915 | 46 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149151 | 11811 | 25 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149152 | 11817 | 49 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149153 | 11936 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149154 | 11658 | 60 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149155 | 11667 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149156 | 11555 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149157 | 11913 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149158 | 12050 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149159 | 11788 | 55 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149160 | 11943 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149161 | 11649 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149162 | 11831 | 37 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149163 | 11810 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149164 | 11928 | 48 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149165 | 11877 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149166 | 11835 | 27 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149167 | 11959 | 46 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149168 | 11749 | 44 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149169 | 11985 | 46 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149170 | 11704 | 49 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149171 | 11859 | 43 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149172 | 11670 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149173 | 11788 | 42 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149174 | 12042 | 47 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149175 | 12042 | 50 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149176 | 11766 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149177 | 11724 | 120 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149178 | 11892 | 128 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149179 | 11951 | 46 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149180 | 11791 | 39 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149181 | 11724 | 45 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149182 | 11892 | 30 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149183 | 12072 | 40 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149184 | 11988 | 47 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149185 | 11752 | 41 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149186 | 11784 | 48 | +
25.01.2023 | OOD103 | 302 149187 | 11730 | 44 | +