## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2872
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.01.2023 | OOD103 | D 110808 | 11750 | 20 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110809 | 11874 | 54 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110810 | 11873 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110811 | 11781 | 57 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110812 | 11816 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110813 | 11856 | 35 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110814 | 11851 | 37 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110815 | 11620 | 81 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110816 | 12079 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110817 | 11871 | 45 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110818 | 11773 | 36 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110819 | 11953 | 43 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110820 | 11766 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110821 | 11583 | 46 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110822 | 11749 | 47 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110823 | 11880 | 37 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110824 | 11807 | 32 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110825 | 11764 | 35 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110826 | 11818 | 43 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110827 | 11646 | 33 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110828 | 11551 | 36 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110829 | 12383 | 35 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110830 | 11876 | 34 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110831 | 11940 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110832 | 12113 | 32 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110833 | 11819 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110834 | 11914 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110835 | 11956 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110836 | 11759 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110837 | 11657 | 33 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110838 | 11944 | 44 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110839 | 11448 | 58 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110840 | 11842 | 43 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110841 | 11847 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110842 | 10638 | 44 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110843 | 11773 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110844 | 11979 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110845 | 11839 | 57 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110846 | 11950 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110847 | 11596 | 63 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110848 | 11818 | 37 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110849 | 11714 | 61 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110850 | 11716 | 45 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110851 | 11599 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110852 | 12058 | 34 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110853 | 11933 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110854 | 11849 | 43 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110855 | 11732 | 43 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110856 | 11811 | 37 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110857 | 11665 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110858 | 11846 | 43 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110859 | 11999 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110860 | 12116 | 46 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110861 | 11945 | 81 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110862 | 11856 | 44 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110863 | 11725 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110864 | 11550 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110865 | 11842 | 23 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110866 | 11906 | 44 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110867 | 11645 | 37 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110868 | 11684 | 47 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110869 | 11657 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110870 | 11972 | 45 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110871 | 11894 | 46 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110872 | 11906 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110873 | 12038 | 48 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110874 | 11888 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110875 | 11634 | 44 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110876 | 11529 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110877 | 11771 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110878 | 11929 | 23 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110879 | 11886 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110880 | 11722 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110881 | 11735 | 45 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110882 | 11523 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110883 | 11659 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110884 | 11835 | 47 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110885 | 11893 | 45 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110886 | 11767 | 45 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110887 | 11979 | 36 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110888 | 11904 | 44 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110889 | 11688 | 44 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110890 | 11529 | 44 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110891 | 11945 | 23 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110892 | 11898 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110893 | 11938 | 43 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110894 | 11879 | 44 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110895 | 11729 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110896 | 11903 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110897 | 11746 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110898 | 12159 | 44 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110899 | 11801 | 45 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110900 | 12081 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110901 | 11805 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110902 | 11800 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110903 | 11518 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110904 | 11546 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110905 | 11587 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110906 | 11979 | 23 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110907 | 11759 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110908 | 11797 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110909 | 11755 | 44 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110910 | 11749 | 45 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110911 | 11803 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110912 | 11590 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110913 | 11554 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110914 | 11755 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110915 | 11863 | 46 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110916 | 11896 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110917 | 11710 | 44 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110918 | 12373 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110919 | 11559 | 44 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110920 | 11560 | 37 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110921 | 11711 | 22 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110922 | 12151 | 46 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110923 | 11740 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110924 | 11843 | 47 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110925 | 11760 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110926 | 11862 | 45 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110927 | 11690 | 43 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110928 | 11766 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110929 | 11932 | 50 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110930 | 11720 | 46 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110931 | 11691 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110932 | 12025 | 45 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110933 | 12280 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110934 | 11718 | 43 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110935 | 11456 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110936 | 11645 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110937 | 11751 | 25 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110938 | 11626 | 36 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110939 | 11847 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110940 | 11890 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110941 | 11414 | 43 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110942 | 11558 | 34 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110943 | 12025 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110944 | 11634 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110945 | 11822 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110946 | 11784 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110947 | 11723 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110948 | 11920 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110949 | 11757 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110950 | 11635 | 68 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110951 | 11801 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110952 | 11785 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110953 | 11932 | 26 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110954 | 11826 | 43 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110955 | 11811 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110956 | 11528 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110957 | 11693 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110958 | 11783 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110959 | 11934 | 44 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110960 | 11562 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110961 | 11719 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110962 | 11667 | 43 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110963 | 11866 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110964 | 11878 | 46 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110965 | 11719 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110966 | 11708 | 43 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110967 | 11639 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110968 | 11830 | 45 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110969 | 11769 | 22 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110970 | 11936 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110971 | 11916 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110972 | 11818 | 43 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110973 | 11733 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110974 | 11639 | 45 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110975 | 11620 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110976 | 11888 | 46 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110977 | 11942 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110978 | 11595 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110979 | 11823 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110980 | 11851 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110981 | 11651 | 34 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110982 | 11561 | 45 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110983 | 11387 | 36 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110984 | 11645 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110985 | 12090 | 22 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110986 | 11925 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110987 | 11970 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110988 | 11834 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110989 | 11808 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110990 | 11754 | 36 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110991 | 11655 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110992 | 11632 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110993 | 11834 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110994 | 12065 | 43 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110995 | 11580 | 35 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110996 | 11977 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110997 | 11856 | 35 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110998 | 11646 | 43 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 110999 | 11721 | 35 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111000 | 11896 | 23 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111001 | 11796 | 37 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111002 | 11600 | 43 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111003 | 11804 | 45 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111004 | 11804 | 44 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111005 | 11803 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111006 | 11594 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111007 | 11507 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111008 | 11912 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111009 | 11852 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111010 | 11629 | 35 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111011 | 11807 | 44 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111012 | 11783 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111013 | 11993 | 45 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111014 | 11634 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111015 | 11660 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111016 | 12038 | 26 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111017 | 11897 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111018 | 11618 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111019 | 11841 | 48 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111020 | 11756 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111021 | 11774 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111022 | 11777 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111023 | 11596 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111024 | 11711 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111025 | 11669 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111026 | 11894 | 37 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111027 | 12144 | 44 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111028 | 11594 | 36 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111029 | 11727 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111030 | 11730 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111031 | 11769 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111032 | 11990 | 21 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111033 | 11742 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111034 | 11831 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111035 | 11868 | 44 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111036 | 11861 | 35 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111037 | 11608 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111038 | 11531 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111039 | 11948 | 45 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111040 | 11871 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111041 | 11607 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111042 | 11821 | 46 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111043 | 11821 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111044 | 11800 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111045 | 11584 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111046 | 11535 | 35 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111047 | 11655 | 37 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111048 | 11723 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111049 | 11734 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111050 | 11652 | 37 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111051 | 11665 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111052 | 11585 | 44 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111053 | 11523 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111054 | 11696 | 37 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111055 | 11752 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111056 | 12065 | 37 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111057 | 11830 | 41 | +