## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2872
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.01.2023 | OOD103 | D 111058 | 11745 | 19 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111059 | 11853 | 34 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111060 | 11747 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111061 | 11601 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111062 | 11715 | 34 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111063 | 11692 | 44 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111064 | 11784 | 37 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111065 | 12468 | 43 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111066 | 11960 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111067 | 11778 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111068 | 11588 | 31 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111069 | 11733 | 44 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111070 | 11800 | 35 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111071 | 11685 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111072 | 11702 | 32 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111073 | 11538 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111074 | 11685 | 21 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111075 | 11888 | 36 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111076 | 11689 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111077 | 11842 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111078 | 11872 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111079 | 11534 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111080 | 11645 | 36 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111081 | 11440 | 36 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111082 | 11874 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111083 | 11802 | 36 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111084 | 11536 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111085 | 11823 | 36 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111086 | 11643 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111087 | 11817 | 37 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111088 | 11486 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111089 | 12079 | 25 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111090 | 11786 | 37 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111091 | 11876 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111092 | 11759 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111093 | 11786 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111094 | 11806 | 37 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111095 | 11736 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111096 | 11611 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111097 | 11988 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111098 | 11567 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111099 | 11558 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111100 | 11720 | 47 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111101 | 11685 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111102 | 11705 | 45 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111103 | 11439 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111104 | 11574 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111105 | 11875 | 26 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111106 | 11942 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111107 | 11774 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111108 | 11537 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111109 | 11592 | 44 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111110 | 11733 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111111 | 11541 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111112 | 11723 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111113 | 11600 | 37 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111114 | 11858 | 35 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111115 | 11588 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111116 | 11579 | 37 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111117 | 11854 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111118 | 11580 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111119 | 11715 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111120 | 11673 | 26 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111121 | 11574 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111122 | 11781 | 37 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111123 | 11602 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111124 | 11682 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111125 | 11726 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111126 | 11419 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111127 | 11752 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111128 | 11802 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111129 | 11639 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111130 | 11802 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111131 | 11675 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111132 | 11779 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111133 | 11503 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111134 | 11716 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111135 | 11934 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111136 | 11702 | 34 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111137 | 11651 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111138 | 11684 | 44 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111139 | 11745 | 45 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111140 | 11741 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111141 | 11577 | 36 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111142 | 11943 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111143 | 11600 | 35 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111144 | 11850 | 36 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111145 | 11590 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111146 | 11812 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111147 | 11620 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111148 | 11668 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111149 | 11390 | 35 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111150 | 11656 | 20 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111151 | 11949 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111152 | 11705 | 35 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111153 | 11932 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111154 | 11694 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111155 | 11537 | 37 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111156 | 11689 | 43 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111157 | 11854 | 37 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111158 | 12028 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111159 | 11674 | 35 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111160 | 11732 | 34 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111161 | 11672 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111162 | 11701 | 33 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111163 | 11607 | 45 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111164 | 11565 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111165 | 11754 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111166 | 11737 | 27 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111167 | 11916 | 43 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111168 | 11702 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111169 | 11783 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111170 | 11611 | 36 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111171 | 11704 | 36 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111172 | 11762 | 44 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111173 | 11801 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111174 | 12022 | 48 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111175 | 11934 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111176 | 11856 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111177 | 11843 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111178 | 11699 | 34 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111179 | 11832 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111180 | 11710 | 36 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111181 | 11614 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111182 | 11939 | 24 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111183 | 11664 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111184 | 11725 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111185 | 11767 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111186 | 11933 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111187 | 11728 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111188 | 11504 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111189 | 11759 | 37 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111190 | 11805 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111191 | 11736 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111192 | 11740 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111193 | 11616 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111194 | 11648 | 37 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111195 | 11854 | 47 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111196 | 11649 | 35 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111197 | 11641 | 37 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111198 | 11894 | 23 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111199 | 11956 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111200 | 11757 | 43 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111201 | 11772 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111202 | 11775 | 46 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111203 | 11779 | 37 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111204 | 11816 | 44 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111205 | 11845 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111206 | 11886 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111207 | 11987 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111208 | 11887 | 45 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111209 | 11676 | 35 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111210 | 11903 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111211 | 11822 | 35 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111212 | 11527 | 35 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111213 | 11856 | 22 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111214 | 11667 | 35 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111215 | 12020 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111216 | 11519 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111217 | 11747 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111218 | 11740 | 37 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111219 | 11525 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111220 | 11625 | 36 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111221 | 11879 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111222 | 11963 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111223 | 11981 | 36 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111224 | 11781 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111225 | 11768 | 44 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111226 | 11627 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111227 | 11702 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111228 | 11683 | 35 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111229 | 11941 | 47 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111230 | 11690 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111231 | 11764 | 46 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111232 | 11495 | 33 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111233 | 11554 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111234 | 11651 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111235 | 11844 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111236 | 11816 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111237 | 11672 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111238 | 11666 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111239 | 11752 | 37 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111240 | 11518 | 45 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111241 | 11839 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111242 | 11539 | 34 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111243 | 11794 | 24 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111244 | 11793 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111245 | 11092 | 36 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111246 | 11684 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111247 | 11571 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111248 | 11833 | 35 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111249 | 11728 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111250 | 11573 | 34 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111251 | 11735 | 47 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111252 | 11750 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111253 | 11706 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111254 | 11693 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111255 | 11579 | 37 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111256 | 11745 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111257 | 11513 | 36 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111258 | 11470 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111259 | 12160 | 22 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111260 | 11680 | 36 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111261 | 11907 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111262 | 11738 | 45 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111263 | 11589 | 37 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111264 | 12217 | 45 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111265 | 11639 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111266 | 11877 | 45 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111267 | 11741 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111268 | 11629 | 37 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111269 | 11835 | 49 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111270 | 11729 | 36 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111271 | 11585 | 45 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111272 | 11570 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111273 | 11668 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111274 | 11487 | 18 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111275 | 11872 | 36 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111276 | 11489 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111277 | 11460 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111278 | 11751 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111279 | 11512 | 35 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111280 | 11770 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111281 | 11764 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111282 | 11795 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111283 | 11562 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111284 | 11691 | 32 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111285 | 11721 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111286 | 11504 | 35 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111287 | 11742 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111288 | 11485 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111289 | 11492 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111290 | 11876 | 23 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111291 | 11815 | 36 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111292 | 12251 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111293 | 11897 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111294 | 11738 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111295 | 11761 | 36 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111296 | 11542 | 37 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111297 | 11659 | 40 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111298 | 11781 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111299 | 11791 | 46 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111300 | 11808 | 35 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111301 | 11702 | 37 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111302 | 11896 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111303 | 11805 | 41 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111304 | 11779 | 35 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111305 | 11695 | 36 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111306 | 12102 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103 | D 111307 | 12009 | 46 | +