## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2802
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104396 | 7928 | 43 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104397 | 7947 | 74 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104398 | 7743 | 34 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104399 | 7740 | 46 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104400 | 7864 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104401 | 7692 | 53 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104402 | 7643 | 45 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104403 | 7695 | 51 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104404 | 7960 | 49 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104405 | 7956 | 52 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104406 | 7830 | 43 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104407 | 7803 | 39 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104408 | 7674 | 31 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104409 | 7893 | 44 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104410 | 7773 | 31 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104411 | 7851 | 56 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104412 | 7828 | 45 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104413 | 7765 | 28 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104414 | 7910 | 45 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104415 | 7779 | 57 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104416 | 7789 | 52 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104417 | 7681 | 25 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104418 | 7776 | 47 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104419 | 7976 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104420 | 7839 | 43 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104421 | 7832 | 46 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104422 | 7705 | 27 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104423 | 7651 | 65 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104424 | 7795 | 54 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104425 | 7799 | 51 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104426 | 7823 | 48 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104427 | 7884 | 62 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104428 | 7949 | 59 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104429 | 7808 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104430 | 7841 | 68 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104431 | 7803 | 33 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104432 | 7779 | 62 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104433 | 7971 | 47 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104434 | 7867 | 36 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104435 | 7874 | 36 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104436 | 6984 | 73 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104437 | 7947 | 38 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104438 | 8040 | 34 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104439 | 7784 | 46 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104440 | 7823 | 57 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104441 | 7898 | 71 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104442 | 7816 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104443 | 7697 | 43 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104444 | 7931 | 42 | +
26.01.2023 | OOD103-JFD | 104445 | 7935 | 35 | +