## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN2816
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
27.01.2023 | OOA101-V | D 108620 | 11764 | 12 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108621 | 12071 | 28 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108622 | 11900 | 33 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108623 | 11573 | 29 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108624 | 11749 | 29 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108625 | 11786 | 29 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108626 | 11699 | 31 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108627 | 11903 | 26 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108628 | 11916 | 29 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108629 | 11752 | 29 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108630 | 11970 | 29 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108631 | 11821 | 33 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108632 | 11916 | 25 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108633 | 11765 | 33 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108634 | 11672 | 27 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108635 | 11876 | 25 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108636 | 11810 | 10 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108637 | 11937 | 26 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108638 | 11738 | 28 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108639 | 11917 | 30 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108640 | 11875 | 32 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108641 | 11909 | 24 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108642 | 11703 | 41 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108643 | 11527 | 25 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108644 | 12044 | 28 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108645 | 12026 | 29 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108646 | 11608 | 25 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108647 | 11807 | 32 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108648 | 11580 | 29 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108649 | 11819 | 29 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108650 | 11737 | 25 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108651 | 11610 | 25 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108652 | 11973 | 13 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108653 | 11598 | 25 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108654 | 11772 | 26 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108655 | 11831 | 32 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108656 | 12008 | 29 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108657 | 11738 | 26 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108658 | 11504 | 29 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108659 | 11632 | 27 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108660 | 11753 | 29 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108661 | 11795 | 28 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108662 | 11502 | 24 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108663 | 11796 | 33 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108664 | 11458 | 25 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108665 | 11443 | 29 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108666 | 11505 | 27 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108667 | 11794 | 25 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108668 | 12005 | 12 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108669 | 11710 | 25 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108670 | 11856 | 26 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108671 | 11706 | 29 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108672 | 11694 | 30 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108673 | 11869 | 25 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108674 | 11597 | 27 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108675 | 11683 | 24 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108676 | 11983 | 30 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108677 | 11614 | 28 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108678 | 12203 | 33 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108679 | 11931 | 29 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108680 | 11681 | 27 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108681 | 11761 | 30 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108682 | 11835 | 26 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108683 | 11747 | 25 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108684 | 11955 | 12 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108685 | 11758 | 27 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108686 | 11879 | 32 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108687 | 11740 | 32 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108688 | 11616 | 31 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108689 | 11761 | 30 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108690 | 11844 | 36 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108691 | 11883 | 33 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108692 | 11723 | 32 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108693 | 11808 | 31 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108694 | 11853 | 27 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108695 | 11788 | 34 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108696 | 11639 | 30 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108697 | 11877 | 49 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108698 | 11693 | 37 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108699 | 11515 | 27 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108700 | 11853 | 18 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108701 | 11523 | 29 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108702 | 11784 | 30 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108703 | 11662 | 34 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108704 | 11714 | 34 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108705 | 11511 | 30 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108706 | 11370 | 39 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108707 | 11739 | 35 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108708 | 11620 | 33 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108709 | 11704 | 35 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108710 | 11873 | 34 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108711 | 11451 | 37 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108712 | 11576 | 35 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108713 | 11621 | 16 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108714 | 11792 | 33 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108715 | 11895 | 33 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108716 | 11733 | 36 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108717 | 11662 | 35 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108718 | 11643 | 32 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108719 | 11805 | 36 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108720 | 11509 | 35 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108721 | 11829 | 34 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108722 | 11695 | 32 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108723 | 11816 | 34 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108724 | 11801 | 38 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108725 | 11493 | 32 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108726 | 11636 | 36 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108727 | 11591 | 35 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108728 | 11512 | 31 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108729 | 11977 | 19 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108730 | 11941 | 35 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108731 | 11881 | 38 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108732 | 11735 | 37 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108733 | 11773 | 36 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108734 | 11808 | 33 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108735 | 11684 | 35 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108736 | 11690 | 33 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108737 | 12028 | 39 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108738 | 11860 | 34 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108739 | 11931 | 33 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108740 | 11866 | 36 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108741 | 11630 | 32 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108742 | 11449 | 37 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108743 | 11609 | 30 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108744 | 11611 | 34 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108745 | 11818 | 17 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108746 | 12049 | 33 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108747 | 11885 | 35 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108748 | 11668 | 34 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108749 | 11995 | 38 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108750 | 11600 | 32 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108751 | 11676 | 36 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108752 | 11629 | 32 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108753 | 12048 | 36 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108754 | 11667 | 33 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108755 | 11579 | 32 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108756 | 11562 | 41 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108757 | 11466 | 31 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108758 | 11751 | 40 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108759 | 11486 | 34 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108760 | 11356 | 35 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108761 | 11703 | 17 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108762 | 11615 | 36 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108763 | 11668 | 36 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108764 | 11913 | 37 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108765 | 11792 | 40 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108766 | 11788 | 33 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108767 | 11646 | 36 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108768 | 11556 | 33 | +
27.01.2023 | OOA101-V | D 108769 | 11913 | 35 | +