## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2876
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122006 | 11363 | 29 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122007 | 11394 | 37 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122008 | 11480 | 32 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122009 | 11496 | 38 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122010 | 11546 | 32 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122011 | 11554 | 34 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122012 | 11411 | 34 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122013 | 11311 | 36 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122014 | 11520 | 33 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122015 | 11455 | 32 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122016 | 11483 | 33 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122017 | 11592 | 32 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122018 | 11307 | 38 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122019 | 11387 | 31 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122020 | 11533 | 32 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122021 | 11568 | 30 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122022 | 11340 | 36 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122023 | 11457 | 33 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122024 | 11657 | 35 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122025 | 11580 | 36 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122026 | 11482 | 36 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122027 | 11510 | 33 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122028 | 11331 | 31 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122029 | 11679 | 35 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122030 | 11527 | 33 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122031 | 11652 | 33 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122032 | 11481 | 35 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122033 | 11727 | 20 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122034 | 11550 | 31 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122035 | 11323 | 34 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122036 | 11642 | 35 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122037 | 11462 | 34 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122038 | 11504 | 37 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122039 | 11588 | 39 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122040 | 11486 | 38 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122041 | 11516 | 36 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122042 | 11508 | 37 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122043 | 11590 | 38 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122044 | 11386 | 31 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122045 | 11502 | 35 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122046 | 11689 | 41 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122047 | 11388 | 34 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122048 | 11380 | 47 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122049 | 11599 | 18 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122050 | 11425 | 32 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122051 | 11517 | 50 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122052 | 11545 | 36 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122053 | 11644 | 39 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122054 | 11684 | 35 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122055 | 11524 | 43 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122056 | 11615 | 38 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122057 | 11352 | 36 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122058 | 11268 | 33 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122059 | 11242 | 34 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122060 | 11607 | 39 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122061 | 11782 | 34 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122062 | 11767 | 46 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122063 | 11335 | 36 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122064 | 11322 | 28 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122065 | 11831 | 32 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122066 | 11656 | 39 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122067 | 11287 | 35 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122068 | 11352 | 37 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122069 | 11442 | 45 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122070 | 11341 | 38 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122071 | 11389 | 35 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122072 | 11559 | 35 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122073 | 11426 | 34 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122074 | 11401 | 37 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122075 | 11463 | 32 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122076 | 11744 | 33 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122077 | 11266 | 34 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122078 | 11461 | 35 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122079 | 11689 | 39 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122080 | 11504 | 14 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122081 | 11429 | 33 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122082 | 11572 | 36 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122083 | 11581 | 33 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122084 | 11507 | 34 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122085 | 11219 | 35 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122086 | 11495 | 38 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122087 | 11222 | 35 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122088 | 11579 | 37 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122089 | 11346 | 36 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122090 | 11601 | 33 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122091 | 11743 | 38 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122092 | 11412 | 34 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122093 | 11498 | 15 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122094 | 11455 | 32 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122095 | 11171 | 34 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122096 | 11372 | 35 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122097 | 11315 | 39 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122098 | 11587 | 33 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122099 | 11311 | 38 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122100 | 11527 | 37 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122101 | 11360 | 33 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122102 | 11432 | 36 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122103 | 11389 | 37 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122104 | 11182 | 31 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122105 | 11502 | 37 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122106 | 11320 | 39 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122107 | 11505 | 30 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122108 | 11600 | 35 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122109 | 11358 | 28 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122110 | 11452 | 40 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122111 | 11461 | 33 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122112 | 11524 | 34 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122113 | 11423 | 42 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122114 | 11422 | 33 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122115 | 11565 | 37 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122116 | 11422 | 38 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122117 | 11388 | 46 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122118 | 11425 | 34 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122119 | 11789 | 32 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122120 | 11537 | 33 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122121 | 11415 | 33 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122122 | 11544 | 37 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122123 | 11280 | 32 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122124 | 11499 | 46 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122125 | 11390 | 12 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122126 | 11559 | 34 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122127 | 11619 | 36 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122128 | 11403 | 37 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122129 | 11399 | 36 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122130 | 11409 | 32 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122131 | 11350 | 39 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122132 | 11472 | 36 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122133 | 11529 | 38 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122134 | 11324 | 40 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122135 | 11324 | 40 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122136 | 11351 | 39 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122137 | 11359 | 46 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122138 | 11540 | 35 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122139 | 11466 | 33 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122140 | 11424 | 13 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122141 | 11350 | 37 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122142 | 11620 | 35 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122143 | 11895 | 35 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122144 | 11510 | 37 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122145 | 11308 | 33 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122146 | 11574 | 38 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122147 | 11304 | 32 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122148 | 11446 | 38 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122149 | 11566 | 36 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122150 | 11603 | 41 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122151 | 11594 | 33 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122152 | 11341 | 31 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122153 | 11608 | 33 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122154 | 11514 | 33 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122155 | 11577 | 38 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122156 | 11624 | 16 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122157 | 11457 | 31 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122158 | 11422 | 36 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122159 | 11437 | 32 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122160 | 11581 | 34 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122161 | 11592 | 32 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122162 | 11364 | 36 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122163 | 11297 | 35 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122164 | 11271 | 35 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122165 | 11460 | 33 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122166 | 11456 | 33 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122167 | 11616 | 31 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122168 | 11707 | 33 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122169 | 11594 | 38 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122170 | 11600 | 33 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122171 | 12140 | 37 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122172 | 11584 | 15 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122173 | 11479 | 33 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122174 | 11562 | 37 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122175 | 11614 | 45 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122176 | 11477 | 35 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122177 | 11368 | 48 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122178 | 11447 | 34 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122179 | 11535 | 37 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122180 | 11259 | 32 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122181 | 11455 | 40 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122182 | 11570 | 36 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122183 | 11439 | 34 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122184 | 11478 | 31 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122185 | 11574 | 41 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122186 | 11635 | 37 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122187 | 11443 | 37 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122188 | 11542 | 13 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122189 | 11624 | 29 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122190 | 11663 | 38 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122191 | 11384 | 33 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122192 | 11428 | 38 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122193 | 11526 | 34 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122194 | 11350 | 34 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122195 | 11505 | 32 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122196 | 11327 | 33 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122197 | 11482 | 36 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122198 | 11413 | 36 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122199 | 11512 | 34 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122200 | 11559 | 38 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122201 | 11482 | 37 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122202 | 10883 | 33 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122203 | 11555 | 12 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122204 | 11430 | 27 | +
27.01.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122205 | 11232 | 32 | +