## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2839
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
30.01.2023 | OOA101-V | P 104601 | 11902 | 2 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104602 | 11709 | 16 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104603 | 11732 | 18 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104604 | 11772 | 18 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104605 | 11653 | 45 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104606 | 11920 | 15 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104607 | 11496 | 18 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104608 | 11586 | 18 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104609 | 11932 | 16 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104610 | 11877 | 15 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104611 | 11933 | 12 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104612 | 11592 | 20 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104613 | 11462 | 14 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104614 | 11599 | 31 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104615 | 11581 | 15 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104616 | 11824 | 17 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104617 | 11815 | 3 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104618 | 11759 | 15 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104619 | 11940 | 15 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104620 | 11515 | 19 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104621 | 11589 | 15 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104622 | 11818 | 27 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104623 | 11801 | 20 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104624 | 11523 | 18 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104625 | 11764 | 15 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104626 | 11533 | 19 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104627 | 11441 | 15 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104628 | 11706 | 21 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104629 | 11470 | 16 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104630 | 11456 | 15 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104631 | 11918 | 1 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104632 | 11852 | 17 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104633 | 11920 | 19 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104634 | 11726 | 21 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104635 | 11590 | 31 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104636 | 11905 | 15 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104637 | 11497 | 18 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104638 | 11683 | 19 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104639 | 11884 | 18 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104640 | 12048 | 22 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104641 | 11750 | 13 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104642 | 11899 | 22 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104643 | 11526 | 19 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104644 | 11623 | 26 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104645 | 11713 | 17 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104646 | 11483 | 16 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104647 | 11709 | 17 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104648 | 11701 | 18 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104649 | 11653 | 28 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104650 | 11564 | 21 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104651 | 11690 | 16 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104652 | 11425 | 24 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104653 | 11707 | 21 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104654 | 12058 | 22 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104655 | 11658 | 21 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104656 | 11904 | 15 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104657 | 11947 | 26 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104658 | 11631 | 17 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104659 | 12017 | 23 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104660 | 11486 | 18 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104661 | 11624 | 17 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104662 | 11670 | 15 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104663 | 11750 | 19 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104664 | 11723 | 41 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104665 | 11692 | 35 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104666 | 11777 | 29 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104667 | 11492 | 33 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104668 | 11650 | 32 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104669 | 11781 | 53 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104670 | 11768 | 33 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104671 | 11533 | 29 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104672 | 11538 | 56 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104673 | 11487 | 27 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104674 | 11792 | 43 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104675 | 11723 | 35 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104676 | 11627 | 37 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104677 | 11769 | 16 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104678 | 11711 | 15 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104679 | 11903 | 35 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104680 | 11644 | 33 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104681 | 11585 | 39 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104682 | 11495 | 29 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104683 | 11672 | 43 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104684 | 11718 | 34 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104685 | 11948 | 36 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104686 | 11762 | 30 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104687 | 11455 | 35 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104688 | 11512 | 36 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104689 | 11583 | 40 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104690 | 11609 | 38 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104691 | 11561 | 50 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104692 | 11427 | 31 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104693 | 11708 | 13 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104694 | 11664 | 30 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104695 | 11632 | 39 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104696 | 11693 | 41 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104697 | 11405 | 40 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104698 | 11485 | 39 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104699 | 11496 | 34 | +
30.01.2023 | OOA101-V | P 104700 | 11700 | 31 | +