## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2913
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
01.02.2023 | OOM202 | V 103151 | 14783 | 189 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103152 | 14729 | 191 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103153 | 14489 | 193 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103154 | 15117 | 197 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103155 | 14846 | 199 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103156 | 14695 | 187 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103157 | 14835 | 196 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103158 | 14938 | 199 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103159 | 14866 | 197 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103160 | 15240 | 200 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103161 | 14731 | 193 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103162 | 15015 | 196 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103163 | 14612 | 195 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103164 | 14602 | 200 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103165 | 14844 | 199 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103166 | 14984 | 192 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103167 | 14630 | 190 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103168 | 14566 | 197 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103169 | 14487 | 199 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103170 | 14316 | 189 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103171 | 14387 | 195 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103172 | 14657 | 194 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103173 | 15038 | 187 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103174 | 14900 | 193 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103175 | 14838 | 192 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103176 | 14903 | 192 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103177 | 14875 | 199 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103178 | 15041 | 194 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103179 | 14356 | 195 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103180 | 14182 | 184 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103181 | 14951 | 187 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103182 | 14733 | 192 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103183 | 14990 | 198 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103184 | 15483 | 196 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103185 | 15151 | 192 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103186 | 14769 | 186 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103187 | 14787 | 197 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103188 | 14740 | 194 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103189 | 15102 | 189 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103190 | 15004 | 195 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103191 | 14844 | 199 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103192 | 14760 | 188 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103193 | 14952 | 191 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103194 | 15218 | 197 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103195 | 14824 | 198 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103196 | 14655 | 188 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103197 | 14702 | 200 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103198 | 15300 | 189 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103199 | 14855 | 192 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103200 | 14839 | 188 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103201 | 15003 | 190 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103202 | 14930 | 196 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103203 | 14687 | 197 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103204 | 14726 | 190 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103205 | 14810 | 197 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103206 | 15054 | 193 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103207 | 14929 | 190 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103208 | 14847 | 193 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103209 | 15010 | 195 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103210 | 14528 | 190 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103211 | 14469 | 187 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103212 | 14722 | 194 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103213 | 15430 | 186 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103214 | 14813 | 191 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103215 | 14673 | 187 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103216 | 15121 | 183 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103217 | 15424 | 195 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103218 | 15261 | 200 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103219 | 14648 | 194 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103220 | 14832 | 194 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103221 | 15347 | 198 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103222 | 14871 | 196 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103223 | 14912 | 188 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103224 | 15095 | 200 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103225 | 14992 | 184 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103226 | 15351 | 198 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103227 | 14787 | 200 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103228 | 14923 | 190 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103229 | 15201 | 192 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103230 | 14708 | 200 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103231 | 15175 | 199 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103232 | 14985 | 189 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103233 | 14465 | 189 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103234 | 14766 | 196 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103235 | 14710 | 184 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103236 | 14861 | 195 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103237 | 14745 | 199 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103238 | 14935 | 191 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103239 | 14559 | 199 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103240 | 14910 | 198 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103241 | 14928 | 196 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103242 | 15132 | 198 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103243 | 15026 | 188 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103244 | 14797 | 192 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103245 | 14900 | 188 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103246 | 14455 | 187 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103247 | 14751 | 198 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103248 | 14770 | 189 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103249 | 14774 | 199 | +
01.02.2023 | OOM202 | V 103250 | 14554 | 193 | +