## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2913
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
01.02.2023 | OOM102-A | V 102301 | 10750 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102302 | 10738 | 117 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102303 | 10384 | 116 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102304 | 10779 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102305 | 10851 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102306 | 10982 | 118 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102307 | 10932 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102308 | 11061 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102309 | 11076 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102310 | 11111 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102311 | 10979 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102312 | 11114 | 118 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102313 | 11063 | 118 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102314 | 10803 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102315 | 10999 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102316 | 11100 | 117 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102317 | 10933 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102318 | 11062 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102319 | 11111 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102320 | 11062 | 118 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102321 | 10549 | 117 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102322 | 10693 | 118 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102323 | 10937 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102324 | 10595 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102325 | 10898 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102326 | 10921 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102327 | 10751 | 118 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102328 | 11196 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102329 | 11234 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102330 | 10786 | 118 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102331 | 10978 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102332 | 10693 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102333 | 10987 | 118 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102334 | 10914 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102335 | 10824 | 118 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102336 | 11094 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102337 | 10977 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102338 | 10788 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102339 | 10922 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102340 | 10891 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102341 | 11168 | 117 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102342 | 11348 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102343 | 10789 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102344 | 11101 | 21 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102345 | 10989 | 37 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102346 | 10811 | 33 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102347 | 11051 | 40 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102348 | 10935 | 45 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102349 | 11160 | 37 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102350 | 10893 | 33 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102351 | 11176 | 40 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102352 | 11070 | 42 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102353 | 10845 | 44 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102354 | 10850 | 35 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102355 | 10992 | 48 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102356 | 11139 | 37 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102357 | 10862 | 32 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102358 | 10975 | 19 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102359 | 11165 | 37 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102360 | 10815 | 36 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102361 | 10777 | 46 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102362 | 10885 | 36 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102363 | 10910 | 39 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102364 | 10983 | 35 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102365 | 10596 | 32 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102366 | 11215 | 42 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102367 | 10857 | 29 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102368 | 11040 | 36 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102369 | 11006 | 37 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102370 | 11099 | 40 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102371 | 10836 | 35 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102372 | 11055 | 35 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102373 | 11089 | 35 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102374 | 11052 | 38 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102375 | 10919 | 32 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102376 | 10745 | 36 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102377 | 10923 | 37 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102378 | 10773 | 32 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102379 | 10517 | 39 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102380 | 10809 | 40 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102381 | 10571 | 34 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102382 | 10932 | 35 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102383 | 10982 | 35 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102384 | 11028 | 34 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102385 | 10757 | 36 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102386 | 10884 | 36 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102387 | 11042 | 33 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102388 | 10954 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102389 | 10908 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102390 | 10835 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102391 | 11059 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102392 | 11290 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102393 | 11022 | 117 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102394 | 10792 | 118 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102395 | 10590 | 116 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102396 | 10852 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102397 | 10903 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102398 | 11085 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102399 | 10863 | 118 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102400 | 10930 | 117 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102401 | 10863 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102402 | 11036 | 117 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102403 | 11066 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102404 | 10358 | 117 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102405 | 10878 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102406 | 11002 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102407 | 11016 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102408 | 11260 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102409 | 10859 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102410 | 10965 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102411 | 10717 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102412 | 11264 | 117 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102413 | 11243 | 115 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102414 | 10955 | 118 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102415 | 10986 | 118 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102416 | 11160 | 118 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102417 | 11038 | 118 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102418 | 11183 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102419 | 11001 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102420 | 10870 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102421 | 11083 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102422 | 10868 | 117 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102423 | 10606 | 116 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102424 | 10851 | 118 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102425 | 11117 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102426 | 10929 | 117 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102427 | 11102 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102428 | 11121 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102429 | 10834 | 118 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102430 | 10991 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102431 | 11059 | 115 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102432 | 11149 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102433 | 11069 | 116 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102434 | 10909 | 117 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102435 | 11195 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102436 | 11140 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102437 | 10918 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102438 | 10800 | 117 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102439 | 10846 | 118 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102440 | 10831 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102441 | 10928 | 118 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102442 | 12416 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102443 | 10999 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102444 | 10878 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102445 | 10731 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102446 | 10812 | 118 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102447 | 11144 | 118 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102448 | 11140 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102449 | 10501 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102450 | 11181 | 117 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102451 | 11002 | 116 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102452 | 10942 | 118 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102453 | 11014 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102454 | 11045 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102455 | 11089 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102456 | 10934 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102457 | 11036 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102458 | 11106 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102459 | 11446 | 117 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102460 | 10901 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102461 | 11035 | 116 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102462 | 10959 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102463 | 11039 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102464 | 11201 | 118 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102465 | 10886 | 116 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102466 | 11100 | 115 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102467 | 11101 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102468 | 10964 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102469 | 11158 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102470 | 10917 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102471 | 11094 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102472 | 11012 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102473 | 11066 | 117 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102474 | 10916 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102475 | 11202 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102476 | 11098 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102477 | 10942 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102478 | 10781 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102479 | 11279 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102480 | 10950 | 118 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102481 | 10887 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102482 | 11002 | 38 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102483 | 11117 | 47 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102484 | 10927 | 35 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102485 | 10999 | 55 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102486 | 11001 | 42 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102487 | 11050 | 50 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102488 | 10992 | 35 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102489 | 10699 | 37 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102490 | 11047 | 37 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102491 | 11015 | 38 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102492 | 10762 | 39 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102493 | 11018 | 40 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102494 | 11170 | 48 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102495 | 11105 | 32 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102496 | 11050 | 38 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102497 | 10756 | 118 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102498 | 11005 | 118 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102499 | 10920 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102500 | 10669 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102501 | 11056 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102502 | 10889 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102503 | 10849 | 117 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102504 | 10906 | 117 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102505 | 10881 | 118 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102506 | 10896 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102507 | 10991 | 118 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102508 | 10813 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102509 | 10852 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102510 | 10942 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102511 | 10992 | 118 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102512 | 10895 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102513 | 10857 | 115 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102514 | 11148 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102515 | 11017 | 117 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102516 | 10945 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102517 | 10685 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102518 | 10982 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102519 | 10974 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102520 | 11111 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102521 | 11065 | 117 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102522 | 11104 | 116 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102523 | 10987 | 118 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102524 | 10988 | 120 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102525 | 10930 | 118 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102526 | 11058 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102527 | 10953 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102528 | 10958 | 119 | +
01.02.2023 | OOM102-A | V 102529 | 11013 | 119 | +