## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2866
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143849 | 11999 | 2 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143850 | 11946 | 19 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143851 | 11717 | 23 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143852 | 11599 | 17 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143853 | 11835 | 20 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143854 | 11696 | 20 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143855 | 11961 | 19 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143856 | 11859 | 22 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143857 | 11957 | 18 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143858 | 11815 | 21 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143859 | 11882 | 22 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143860 | 11773 | 20 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143861 | 11754 | 23 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143862 | 11735 | 2 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143863 | 11766 | 20 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143864 | 11713 | 23 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143865 | 11583 | 16 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143866 | 11736 | 21 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143867 | 11695 | 19 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143868 | 12109 | 14 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143869 | 11795 | 18 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143870 | 11779 | 17 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143871 | 11549 | 19 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143872 | 11837 | 20 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143873 | 11784 | 23 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143874 | 11588 | 21 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143875 | 11722 | 18 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143876 | 11544 | 0 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143877 | 11881 | 17 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143878 | 11716 | 18 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143879 | 11876 | 16 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143880 | 11886 | 19 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143881 | 11673 | 14 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143882 | 11830 | 20 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143883 | 11778 | 18 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143884 | 11823 | 21 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143885 | 11592 | 18 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143886 | 11831 | 20 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143887 | 11671 | 24 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143888 | 11629 | 19 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143889 | 11706 | 19 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143890 | 11728 | 0 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143891 | 11675 | 16 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143892 | 11746 | 21 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143893 | 11651 | 21 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143894 | 11881 | 20 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143895 | 11782 | 22 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143896 | 11658 | 17 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143897 | 11570 | 20 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143898 | 11837 | 21 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143899 | 11789 | 20 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143900 | 11824 | 17 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143901 | 11769 | 25 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143902 | 11577 | 18 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143903 | 10879 | 15 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143904 | 11612 | 17 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143905 | 11791 | 25 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143906 | 11798 | 7 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143907 | 11748 | 16 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143908 | 11850 | 22 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143909 | 11886 | 18 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143910 | 11917 | 21 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143911 | 11750 | 22 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143912 | 11605 | 23 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143913 | 11635 | 20 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143914 | 11880 | 18 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143915 | 11669 | 22 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143916 | 11878 | 18 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143917 | 11699 | 20 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143918 | 11584 | 22 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143919 | 11810 | 6 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143920 | 11746 | 16 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143921 | 11863 | 20 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143922 | 11842 | 14 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143923 | 11339 | 20 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143924 | 11619 | 17 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143925 | 11601 | 19 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143926 | 11544 | 18 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143927 | 11621 | 16 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143928 | 11513 | 17 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143929 | 11722 | 20 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143930 | 11654 | 14 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143931 | 11756 | 17 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143932 | 11774 | 16 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143933 | 11798 | 20 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143934 | 11809 | 9 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143935 | 11564 | 18 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143936 | 11672 | 23 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143937 | 11693 | 24 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143938 | 11647 | 20 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143939 | 11966 | 20 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143940 | 11825 | 23 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143941 | 11836 | 22 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143942 | 11585 | 24 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143943 | 11674 | 23 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143944 | 11750 | 18 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143945 | 11939 | 18 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143946 | 11672 | 19 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143947 | 11601 | 19 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143948 | 11678 | 19 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143949 | 11781 | 28 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143950 | 11743 | 2 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143951 | 11681 | 19 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143952 | 11583 | 17 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143953 | 11976 | 57 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143954 | 11852 | 19 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143955 | 11895 | 20 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143956 | 11674 | 19 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143957 | 11916 | 113 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143958 | 11681 | 18 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143959 | 11829 | 22 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143960 | 11600 | 20 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143961 | 11829 | 4 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143962 | 11809 | 21 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143963 | 11617 | 26 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143964 | 11746 | 17 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143965 | 11652 | 22 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143966 | 11740 | 21 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143967 | 11644 | 19 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143968 | 11763 | 22 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143969 | 11803 | 23 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143970 | 11785 | 19 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143971 | 11634 | 20 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143972 | 11738 | 21 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143973 | 11759 | 30 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143974 | 11648 | 16 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143975 | 11619 | 20 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143976 | 11858 | 5 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143977 | 11988 | 25 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143978 | 11717 | 29 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143979 | 11819 | 18 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143980 | 11935 | 23 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143981 | 11741 | 16 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143982 | 11760 | 18 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143983 | 11566 | 19 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143984 | 11606 | 19 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143985 | 11995 | 17 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143986 | 11886 | 17 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143987 | 11683 | 21 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143988 | 11825 | 20 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143989 | 11625 | 21 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143990 | 11512 | 23 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143991 | 11859 | 5 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143992 | 11651 | 18 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143993 | 11633 | 24 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143994 | 11700 | 18 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143995 | 11845 | 17 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143996 | 11640 | 20 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143997 | 11814 | 22 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143998 | 11795 | 26 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 143999 | 11795 | 22 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144000 | 11745 | 23 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144001 | 11680 | 20 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144002 | 11674 | 17 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144003 | 11847 | 19 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144004 | 11863 | 23 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144005 | 11735 | 17 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144006 | 11595 | 22 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144007 | 11877 | 8 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144008 | 11724 | 18 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144009 | 11590 | 20 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144010 | 11744 | 17 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144011 | 11754 | 22 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144012 | 11819 | 19 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144013 | 11874 | 20 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144014 | 11507 | 21 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144015 | 11663 | 21 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144016 | 11695 | 16 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144017 | 11781 | 21 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144018 | 11836 | 23 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144019 | 11591 | 17 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144020 | 11701 | 19 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144021 | 11919 | 7 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144022 | 11749 | 17 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144023 | 11635 | 22 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144024 | 11766 | 19 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144025 | 11775 | 22 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144026 | 11855 | 19 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144027 | 11896 | 22 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144028 | 11636 | 21 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144029 | 11685 | 21 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144030 | 11715 | 17 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144031 | 11809 | 21 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144032 | 11859 | 23 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144033 | 11604 | 17 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144034 | 11583 | 17 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144035 | 11763 | 20 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144036 | 11845 | 5 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144037 | 11794 | 15 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144038 | 11560 | 20 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144039 | 11706 | 15 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144040 | 11621 | 19 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144041 | 11844 | 22 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144042 | 11805 | 15 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144043 | 11598 | 17 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144044 | 11831 | 24 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144045 | 11772 | 22 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144046 | 11673 | 16 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144047 | 11891 | 16 | +
13.02.2023 | OOD103-2V | JJ 144048 | 11678 | 15 | +