## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2947
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
20.02.2023 | OOD103 | SR 100481 | 11736 | 43 | +
20.02.2023 | OOD103 | SR 100482 | 11621 | 24 | +
20.02.2023 | OOD103 | SR 100483 | 11644 | 26 | +
20.02.2023 | OOD103 | SR 100484 | 11437 | 25 | +
20.02.2023 | OOD103 | SR 100485 | 11674 | 30 | +
20.02.2023 | OOD103 | SR 100486 | 11688 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | SR 100487 | 11405 | 26 | +
20.02.2023 | OOD103 | SR 100488 | 11691 | 33 | +
20.02.2023 | OOD103 | SR 100489 | 11477 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | SR 100490 | 11891 | 26 | +
20.02.2023 | OOD103 | SR 100491 | 11750 | 27 | +
20.02.2023 | OOD103 | SR 100492 | 11604 | 26 | +
20.02.2023 | OOD103 | SR 100493 | 11634 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | SR 100494 | 11498 | 26 | +
20.02.2023 | OOD103 | SR 100495 | 11615 | 30 | +
20.02.2023 | OOD103 | SR 100496 | 11579 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | SR 100497 | 11886 | 45 | +
20.02.2023 | OOD103 | SR 100498 | 11900 | 30 | +
20.02.2023 | OOD103 | SR 100499 | 11747 | 33 | +
20.02.2023 | OOD103 | SR 100500 | 11831 | 24 | +
20.02.2023 | OOD103 | SR 100501 | 11329 | 27 | +
20.02.2023 | OOD103 | SR 100502 | 11739 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | SR 100503 | 11437 | 34 | +
20.02.2023 | OOD103 | SR 100504 | 11758 | 32 | +
20.02.2023 | OOD103 | SR 100505 | 11914 | 31 | +
20.02.2023 | OOD103 | SR 100506 | 11767 | 30 | +
20.02.2023 | OOD103 | SR 100507 | 11763 | 26 | +
20.02.2023 | OOD103 | SR 100508 | 11744 | 26 | +
20.02.2023 | OOD103 | SR 100509 | 11610 | 26 | +
20.02.2023 | OOD103 | SR 100510 | 11846 | 29 | +