## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2929
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
20.02.2023 | OOD103 | D 111308 | 11665 | 46 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111309 | 11628 | 24 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111310 | 11854 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111311 | 11624 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111312 | 11371 | 28 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111313 | 11436 | 32 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111314 | 11559 | 28 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111315 | 11514 | 31 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111316 | 11786 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111317 | 11742 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111318 | 11775 | 31 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111319 | 11567 | 26 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111320 | 11761 | 30 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111321 | 11425 | 32 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111322 | 11416 | 28 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111323 | 11530 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111324 | 11791 | 43 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111325 | 11907 | 26 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111326 | 11836 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111327 | 11850 | 30 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111328 | 11833 | 31 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111329 | 11625 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111330 | 11498 | 26 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111331 | 11634 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111332 | 12006 | 28 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111333 | 11520 | 31 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111334 | 11676 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111335 | 11934 | 30 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111336 | 11526 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111337 | 11735 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111338 | 11615 | 32 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111339 | 11776 | 42 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111340 | 11778 | 25 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111341 | 11477 | 28 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111342 | 11706 | 38 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111343 | 11584 | 33 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111344 | 11546 | 27 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111345 | 11702 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111346 | 11721 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111347 | 11860 | 25 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111348 | 11552 | 34 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111349 | 11478 | 31 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111350 | 11545 | 25 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111351 | 11622 | 33 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111352 | 11728 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111353 | 11511 | 28 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111354 | 11603 | 33 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111355 | 11844 | 49 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111356 | 11853 | 25 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111357 | 11680 | 25 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111358 | 11726 | 25 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111359 | 11598 | 28 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111360 | 11882 | 24 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111361 | 11522 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111362 | 11718 | 38 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111363 | 11910 | 24 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111364 | 11748 | 28 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111365 | 11856 | 27 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111366 | 11826 | 24 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111367 | 11571 | 27 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111368 | 11728 | 25 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111369 | 11682 | 28 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111370 | 11643 | 31 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111371 | 11725 | 43 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111372 | 11731 | 27 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111373 | 11754 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111374 | 11581 | 30 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111375 | 11606 | 42 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111376 | 11664 | 28 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111377 | 11671 | 33 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111378 | 11640 | 33 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111379 | 11641 | 31 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111380 | 11702 | 25 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111381 | 11719 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111382 | 11656 | 30 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111383 | 11836 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111384 | 11805 | 28 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111385 | 11493 | 30 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111386 | 11594 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111387 | 11744 | 44 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111388 | 11829 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111389 | 11619 | 30 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111390 | 11750 | 55 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111391 | 11660 | 28 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111392 | 11559 | 30 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111393 | 11554 | 31 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111394 | 11679 | 31 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111395 | 11725 | 27 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111396 | 11653 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111397 | 11497 | 31 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111398 | 11771 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111399 | 11487 | 31 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111400 | 11751 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111401 | 11711 | 33 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111402 | 11470 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111403 | 12044 | 45 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111404 | 11899 | 26 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111405 | 11623 | 80 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111406 | 11843 | 26 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111407 | 11610 | 33 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111408 | 11759 | 30 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111409 | 11731 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111410 | 11627 | 31 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111411 | 11741 | 28 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111412 | 11677 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111413 | 11600 | 28 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111414 | 11608 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111415 | 11912 | 33 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111416 | 11725 | 32 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111417 | 11718 | 31 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111418 | 11628 | 30 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111419 | 11847 | 43 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111420 | 11663 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111421 | 11680 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111422 | 11461 | 25 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111423 | 11633 | 30 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111424 | 11645 | 36 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111425 | 11792 | 55 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111426 | 11804 | 32 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111427 | 11450 | 27 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111428 | 11786 | 26 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111429 | 11696 | 30 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111430 | 11628 | 64 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111431 | 11736 | 31 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111432 | 11516 | 27 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111433 | 11672 | 32 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111434 | 11470 | 28 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111435 | 11656 | 42 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111436 | 11626 | 31 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111437 | 11689 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111438 | 11497 | 27 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111439 | 11799 | 51 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111440 | 11850 | 33 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111441 | 11489 | 34 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111442 | 11824 | 37 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111443 | 11713 | 34 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111444 | 11648 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111445 | 11674 | 35 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111446 | 11519 | 30 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111447 | 11725 | 27 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111448 | 11745 | 30 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111449 | 11648 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111450 | 11404 | 31 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111451 | 11679 | 49 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111452 | 11739 | 27 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111453 | 11763 | 32 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111454 | 11699 | 28 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111455 | 11842 | 31 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111456 | 11593 | 30 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111457 | 10867 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111458 | 11452 | 28 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111459 | 11759 | 33 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111460 | 11691 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111461 | 11702 | 35 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111462 | 11540 | 30 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111463 | 11735 | 27 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111464 | 11756 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111465 | 11645 | 28 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111466 | 11401 | 31 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111467 | 11765 | 42 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111468 | 11853 | 27 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111469 | 11558 | 26 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111470 | 11802 | 32 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111471 | 11733 | 28 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111472 | 11748 | 33 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111473 | 11717 | 36 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111474 | 11656 | 34 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111475 | 11731 | 28 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111476 | 11428 | 26 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111477 | 11687 | 27 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111478 | 11463 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111479 | 11749 | 28 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111480 | 11474 | 28 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111481 | 11590 | 30 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111482 | 11657 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111483 | 11926 | 42 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111484 | 11883 | 30 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111485 | 11745 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111486 | 11740 | 27 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111487 | 11591 | 30 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111488 | 11547 | 28 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111489 | 11484 | 30 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111490 | 11902 | 31 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111491 | 11729 | 24 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111492 | 11745 | 24 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111493 | 11739 | 28 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111494 | 11636 | 27 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111495 | 11737 | 30 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111496 | 11731 | 27 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111497 | 11674 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111498 | 11660 | 33 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111499 | 11651 | 45 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111500 | 11918 | 28 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111501 | 11939 | 25 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111502 | 11718 | 25 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111503 | 11920 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111504 | 11480 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111505 | 11416 | 27 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111506 | 11758 | 27 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111507 | 11929 | 25 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111508 | 11680 | 27 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111509 | 11909 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111510 | 11844 | 27 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111511 | 11498 | 27 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111512 | 11442 | 25 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111513 | 11520 | 27 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111514 | 11676 | 28 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111515 | 11895 | 47 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111516 | 11901 | 24 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111517 | 11875 | 27 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111518 | 11602 | 28 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111519 | 11603 | 35 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111520 | 11706 | 27 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111521 | 11823 | 32 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111522 | 11724 | 32 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111523 | 11837 | 26 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111524 | 11624 | 30 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111525 | 11545 | 23 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111526 | 11612 | 28 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111527 | 11728 | 26 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111528 | 11711 | 30 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111529 | 11660 | 27 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111530 | 11822 | 50 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111531 | 11765 | 25 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111532 | 11797 | 26 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111533 | 11568 | 23 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111534 | 11918 | 30 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111535 | 11681 | 28 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111536 | 11682 | 30 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111537 | 11534 | 30 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111538 | 11819 | 26 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111539 | 11704 | 24 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111540 | 11811 | 27 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111541 | 11606 | 28 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111542 | 11560 | 28 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111543 | 11641 | 29 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111544 | 11834 | 30 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111545 | 11461 | 30 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111546 | 11570 | 36 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111547 | 11630 | 23 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111548 | 12069 | 28 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111549 | 11675 | 26 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111550 | 11707 | 26 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111551 | 11887 | 26 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111552 | 11894 | 28 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111553 | 11675 | 27 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111554 | 11673 | 23 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111555 | 11719 | 23 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111556 | 11015 | 27 | +
20.02.2023 | OOD103 | D 111557 | 11767 | 21 | +