## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN2816
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
23.02.2023 | OOA101-V | D 108770 | 11840 | 40 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108771 | 11942 | 22 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108772 | 11800 | 22 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108773 | 11583 | 21 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108774 | 11967 | 25 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108775 | 11571 | 26 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108776 | 11814 | 28 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108777 | 11868 | 26 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108778 | 11926 | 21 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108779 | 11988 | 22 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108780 | 11701 | 22 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108781 | 11633 | 22 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108782 | 11868 | 23 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108783 | 11576 | 24 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108784 | 11961 | 26 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108785 | 11637 | 25 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108786 | 12097 | 44 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108787 | 12019 | 23 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108788 | 11902 | 23 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108789 | 12005 | 25 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108790 | 11708 | 24 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108791 | 11570 | 56 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108792 | 11992 | 29 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108793 | 11570 | 28 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108794 | 11904 | 24 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108795 | 11687 | 23 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108796 | 11882 | 22 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108797 | 11821 | 24 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108798 | 11400 | 25 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108799 | 11579 | 25 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108800 | 11795 | 26 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108801 | 11617 | 24 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108802 | 12005 | 42 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108803 | 12284 | 28 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108804 | 11925 | 28 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108805 | 11837 | 25 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108806 | 11853 | 26 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108807 | 11768 | 24 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108808 | 11759 | 31 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108809 | 11497 | 28 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108810 | 11849 | 23 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108811 | 11855 | 27 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108812 | 11635 | 26 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108813 | 11820 | 23 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108814 | 11551 | 25 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108815 | 11636 | 23 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108816 | 11534 | 26 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108817 | 11749 | 26 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108818 | 11784 | 38 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108819 | 11850 | 24 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108820 | 11751 | 21 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108821 | 11530 | 23 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108822 | 11864 | 27 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108823 | 11482 | 23 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108824 | 11850 | 25 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108825 | 11564 | 27 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108826 | 11758 | 22 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108827 | 11880 | 24 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108828 | 11920 | 22 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108829 | 11940 | 23 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108830 | 11835 | 24 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108831 | 11532 | 23 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108832 | 11851 | 35 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108833 | 11972 | 30 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108834 | 12146 | 54 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108835 | 12290 | 33 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108836 | 11780 | 34 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108837 | 11872 | 31 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108838 | 12148 | 47 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108839 | 12040 | 43 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108840 | 11723 | 33 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108841 | 11786 | 32 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108842 | 11987 | 31 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108843 | 11528 | 31 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108844 | 12179 | 34 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108845 | 11872 | 33 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108846 | 11751 | 36 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108847 | 11690 | 33 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108848 | 11730 | 35 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108849 | 11830 | 36 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108850 | 12228 | 46 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108851 | 12261 | 32 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108852 | 12052 | 37 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108853 | 11903 | 30 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108854 | 11350 | 34 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108855 | 11913 | 33 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108856 | 11952 | 35 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108857 | 11949 | 36 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108858 | 12175 | 30 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108859 | 12069 | 34 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108860 | 12067 | 33 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108861 | 12170 | 32 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108862 | 11935 | 36 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108863 | 11996 | 34 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108864 | 11884 | 35 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108865 | 11669 | 28 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108866 | 12324 | 46 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108867 | 12096 | 30 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108868 | 12202 | 38 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108869 | 12052 | 31 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108870 | 11922 | 32 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108871 | 12087 | 32 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108872 | 11997 | 32 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108873 | 11714 | 30 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108874 | 12066 | 36 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108875 | 12422 | 32 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108876 | 12177 | 30 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108877 | 12123 | 30 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108878 | 11931 | 32 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108879 | 12122 | 32 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108880 | 11778 | 33 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108881 | 12080 | 34 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108882 | 12262 | 50 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108883 | 12445 | 33 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108884 | 12264 | 31 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108885 | 11718 | 33 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108886 | 11940 | 36 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108887 | 11813 | 33 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108888 | 11891 | 38 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108889 | 11807 | 41 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108890 | 12188 | 29 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108891 | 12442 | 33 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108892 | 12132 | 32 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108893 | 12143 | 30 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108894 | 12156 | 30 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108895 | 12223 | 37 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108896 | 12054 | 36 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108897 | 12032 | 33 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108898 | 12413 | 47 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108899 | 12294 | 49 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108900 | 12048 | 32 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108901 | 12163 | 34 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108902 | 12149 | 36 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108903 | 12026 | 36 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108904 | 11960 | 35 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108905 | 12445 | 33 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108906 | 12050 | 30 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108907 | 12058 | 37 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108908 | 12366 | 31 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108909 | 12210 | 32 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108910 | 12078 | 32 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108911 | 12278 | 39 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108912 | 11991 | 33 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108913 | 12203 | 34 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108914 | 12186 | 32 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108915 | 11806 | 33 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108916 | 11974 | 33 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108917 | 11976 | 36 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108918 | 11967 | 37 | +
23.02.2023 | OOA101-V | D 108919 | 12083 | 35 | +