## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2927
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.02.2023 | OOD103 | 303 149188 | 11704 | 50 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149189 | 11760 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149190 | 11836 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149191 | 11848 | 28 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149192 | 11830 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149193 | 11696 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149194 | 12022 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149195 | 11671 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149196 | 11706 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149197 | 11716 | 38 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149198 | 11764 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149199 | 11548 | 27 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149200 | 11791 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149201 | 11827 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149202 | 11560 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149203 | 11731 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149204 | 11546 | 45 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149205 | 11727 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149206 | 11580 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149207 | 11436 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149208 | 11394 | 27 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149209 | 11644 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149210 | 11641 | 37 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149211 | 11683 | 35 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149212 | 11726 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149213 | 11402 | 28 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149214 | 11540 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149215 | 11530 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149216 | 11525 | 28 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149217 | 11426 | 31 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149218 | 11708 | 37 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149219 | 11908 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149220 | 11507 | 45 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149221 | 11695 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149222 | 11460 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149223 | 11597 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149224 | 11645 | 36 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149225 | 11560 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149226 | 11574 | 41 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149227 | 11580 | 31 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149228 | 11411 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149229 | 11501 | 31 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149230 | 11451 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149231 | 11552 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149232 | 11531 | 35 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149233 | 11659 | 37 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149234 | 11436 | 38 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149235 | 12009 | 47 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149236 | 11520 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149237 | 11574 | 26 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149238 | 11590 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149239 | 11577 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149240 | 11823 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149241 | 11841 | 31 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149242 | 11409 | 35 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149243 | 11911 | 61 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149244 | 11978 | 28 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149245 | 11495 | 28 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149246 | 11727 | 27 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149247 | 11782 | 27 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149248 | 11597 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149249 | 11513 | 35 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149250 | 11376 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149251 | 11628 | 45 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149252 | 11662 | 25 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149253 | 11433 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149254 | 11768 | 35 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149255 | 11780 | 28 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149256 | 11597 | 31 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149257 | 11550 | 28 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149258 | 11378 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149259 | 11582 | 27 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149260 | 11505 | 26 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149261 | 11709 | 28 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149262 | 11751 | 31 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149263 | 11831 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149264 | 11469 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149265 | 11639 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149266 | 11562 | 27 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149267 | 11463 | 41 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149268 | 11520 | 26 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149269 | 11751 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149270 | 11723 | 26 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149271 | 11601 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149272 | 11581 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149273 | 11454 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149274 | 11391 | 31 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149275 | 11877 | 28 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149276 | 11950 | 27 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149277 | 11841 | 28 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149278 | 11721 | 28 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149279 | 11406 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149280 | 11557 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149281 | 11539 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149282 | 11530 | 27 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149283 | 11565 | 49 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149284 | 11759 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149285 | 11361 | 28 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149286 | 11501 | 28 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149287 | 11568 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149288 | 11598 | 35 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149289 | 11535 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149290 | 11373 | 39 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149291 | 11344 | 25 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149292 | 11445 | 31 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149293 | 11416 | 27 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149294 | 11381 | 25 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149295 | 11342 | 28 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149296 | 11534 | 27 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149297 | 11727 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149298 | 11575 | 31 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149299 | 11642 | 45 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149300 | 11434 | 28 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149301 | 11714 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149302 | 11539 | 35 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149303 | 11589 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149304 | 11547 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149305 | 11609 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149306 | 11349 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149307 | 11773 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149308 | 11634 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149309 | 11658 | 38 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149310 | 11623 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149311 | 11478 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149312 | 11473 | 31 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149313 | 11615 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149314 | 11716 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149315 | 11447 | 41 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149316 | 11766 | 28 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149317 | 11638 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149318 | 11466 | 31 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149319 | 11611 | 28 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149320 | 11501 | 36 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149321 | 11624 | 35 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149322 | 11645 | 39 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149323 | 11355 | 26 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149324 | 11641 | 35 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149325 | 11575 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149326 | 11511 | 28 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149327 | 11243 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149328 | 11395 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149329 | 11517 | 35 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149330 | 11572 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149331 | 11504 | 44 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149332 | 11564 | 27 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149333 | 11896 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149334 | 11815 | 28 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149335 | 11602 | 31 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149336 | 11621 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149337 | 11638 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149338 | 11490 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149339 | 11837 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149340 | 11727 | 31 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149341 | 11597 | 27 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149342 | 11501 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149343 | 11423 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149344 | 11698 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149345 | 11482 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149346 | 11380 | 28 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149347 | 11757 | 48 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149348 | 11390 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149349 | 11625 | 38 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149350 | 11375 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149351 | 11609 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149352 | 11479 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149353 | 11611 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149354 | 11377 | 39 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149355 | 11647 | 42 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149356 | 11776 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149357 | 11665 | 31 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149358 | 11319 | 27 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149359 | 11494 | 31 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149360 | 11744 | 27 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149361 | 11606 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149362 | 11509 | 36 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149363 | 11689 | 43 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149364 | 11541 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149365 | 11699 | 28 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149366 | 11749 | 28 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149367 | 11563 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149368 | 11680 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149369 | 11412 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149370 | 11802 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149371 | 11831 | 26 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149372 | 11689 | 28 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149373 | 11554 | 31 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149374 | 11798 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149375 | 11510 | 27 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149376 | 11717 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149377 | 11621 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149378 | 11750 | 31 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149379 | 11612 | 41 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149380 | 11791 | 26 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149381 | 11580 | 25 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149382 | 11735 | 28 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149383 | 11407 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149384 | 11620 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149385 | 11464 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149386 | 11457 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149387 | 11640 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149388 | 11552 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149389 | 11479 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149390 | 11702 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149391 | 11544 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149392 | 11524 | 27 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149393 | 11512 | 27 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149394 | 11487 | 42 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149395 | 11603 | 47 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149396 | 11650 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149397 | 11868 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149398 | 11725 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149399 | 11589 | 28 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149400 | 11439 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149401 | 11604 | 37 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149402 | 11473 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149403 | 11806 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149404 | 11806 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149405 | 11534 | 31 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149406 | 11510 | 26 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149407 | 11565 | 53 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149408 | 11557 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149409 | 11544 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149410 | 11341 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149411 | 11423 | 46 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149412 | 11542 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149413 | 11386 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149414 | 11445 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149415 | 11348 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149416 | 11642 | 36 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149417 | 11540 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149418 | 11374 | 36 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149419 | 11725 | 27 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149420 | 11522 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149421 | 11368 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149422 | 11472 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149423 | 11596 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149424 | 11531 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149425 | 11481 | 37 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149426 | 11237 | 39 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149427 | 11511 | 39 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149428 | 11589 | 27 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149429 | 11519 | 27 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149430 | 11555 | 31 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149431 | 11547 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149432 | 11528 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149433 | 11370 | 35 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149434 | 11382 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149435 | 11509 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149436 | 11386 | 26 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149437 | 11608 | 31 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149438 | 11511 | 26 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149439 | 11341 | 26 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149440 | 11388 | 27 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149441 | 11578 | 35 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149442 | 11709 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149443 | 11713 | 43 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149444 | 11765 | 28 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149445 | 11652 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149446 | 11729 | 31 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149447 | 11514 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149448 | 11699 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149449 | 11448 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149450 | 11508 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149451 | 11432 | 27 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149452 | 11762 | 25 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149453 | 11667 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149454 | 11598 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149455 | 11554 | 28 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149456 | 11288 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149457 | 11467 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149458 | 11453 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149459 | 11343 | 40 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149460 | 11235 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149461 | 11387 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149462 | 11539 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149463 | 11260 | 37 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149464 | 11338 | 36 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149465 | 11528 | 39 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149466 | 11384 | 41 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149467 | 11652 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149468 | 11538 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149469 | 11625 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149470 | 11582 | 31 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149471 | 11437 | 35 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149472 | 11208 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149473 | 11545 | 40 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149474 | 11466 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149475 | 11472 | 47 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149476 | 11595 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149477 | 11639 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149478 | 11625 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149479 | 11699 | 28 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149480 | 11316 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149481 | 11475 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149482 | 11522 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149483 | 11826 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149484 | 11642 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149485 | 11656 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149486 | 11592 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149487 | 11380 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149488 | 11395 | 35 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149489 | 11694 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149490 | 11542 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149491 | 11551 | 47 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149492 | 11928 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149493 | 11554 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149494 | 11592 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149495 | 11647 | 31 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149496 | 11717 | 38 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149497 | 11622 | 35 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149498 | 11532 | 36 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149499 | 11724 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149500 | 11557 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149501 | 11420 | 28 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149502 | 11669 | 27 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149503 | 11621 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149504 | 11613 | 35 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149505 | 11726 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149506 | 11610 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149507 | 11677 | 43 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149508 | 11496 | 26 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149509 | 11505 | 26 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149510 | 11727 | 26 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149511 | 11836 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149512 | 11731 | 54 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149513 | 11730 | 31 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149514 | 11784 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149515 | 11867 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149516 | 11695 | 24 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149517 | 11520 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149518 | 11817 | 31 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149519 | 11668 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149520 | 11812 | 28 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149521 | 11551 | 35 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149522 | 11635 | 28 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149523 | 11834 | 50 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149524 | 11777 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149525 | 11836 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149526 | 11671 | 38 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149527 | 11800 | 37 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149528 | 11632 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149529 | 11710 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149530 | 11608 | 38 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149531 | 11601 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149532 | 11620 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149533 | 11810 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149534 | 11708 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149535 | 11752 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149536 | 11362 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149537 | 11557 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149538 | 11899 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149539 | 11838 | 44 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149540 | 11321 | 44 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149541 | 11859 | 35 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149542 | 11421 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149543 | 11599 | 31 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149544 | 11503 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149545 | 11683 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149546 | 11455 | 36 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149547 | 11433 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149548 | 11748 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149549 | 11363 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149550 | 11551 | 31 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149551 | 11399 | 27 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149552 | 11431 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149553 | 11588 | 35 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149554 | 11500 | 31 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149555 | 11704 | 46 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149556 | 11457 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149557 | 11654 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149558 | 11510 | 40 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149559 | 11440 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149560 | 11545 | 37 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149561 | 11524 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149562 | 11631 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149563 | 11560 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149564 | 11616 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149565 | 11589 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149566 | 11765 | 36 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149567 | 11455 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149568 | 11720 | 35 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149569 | 11604 | 36 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149570 | 11590 | 46 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149571 | 11760 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149572 | 11779 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149573 | 11724 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149574 | 11514 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149575 | 11605 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149576 | 11576 | 35 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149577 | 11703 | 36 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149578 | 11734 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149579 | 11831 | 28 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149580 | 11589 | 31 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149581 | 11705 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149582 | 11833 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149583 | 11521 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149584 | 11445 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149585 | 11610 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149586 | 11680 | 48 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149587 | 11719 | 31 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149588 | 11593 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149589 | 11704 | 36 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149590 | 11587 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149591 | 11556 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149592 | 11714 | 39 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149593 | 11811 | 36 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149594 | 11567 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149595 | 11555 | 31 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149596 | 11788 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149597 | 11557 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149598 | 11545 | 29 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149599 | 11516 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149600 | 11710 | 37 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149601 | 11832 | 46 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149602 | 11788 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149603 | 11775 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149604 | 11872 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149605 | 11685 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149606 | 11738 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149607 | 11786 | 28 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149608 | 11736 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149609 | 11078 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149610 | 11741 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149611 | 11619 | 38 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149612 | 11925 | 31 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149613 | 11604 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149614 | 11673 | 31 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149615 | 11773 | 51 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149616 | 11759 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149617 | 11810 | 20 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149618 | 11695 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149619 | 11474 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149620 | 11819 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149621 | 11879 | 34 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149622 | 11408 | 37 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149623 | 11666 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149624 | 11769 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149625 | 11704 | 40 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149626 | 11774 | 38 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149627 | 11690 | 23 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149628 | 11704 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149629 | 11571 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149630 | 11502 | 31 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149631 | 11855 | 37 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149632 | 11813 | 27 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149633 | 11778 | 35 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149634 | 11463 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149635 | 11547 | 30 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149636 | 11809 | 37 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149637 | 11808 | 33 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149638 | 11612 | 27 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149639 | 11753 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149640 | 12079 | 31 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149641 | 11806 | 28 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149642 | 11700 | 27 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149643 | 11520 | 32 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149644 | 11404 | 27 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149645 | 11561 | 28 | +
21.02.2023 | OOD103 | 303 149646 | 11645 | 36 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149647 | 11713 | 46 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149648 | 11852 | 34 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149649 | 11814 | 31 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149650 | 11971 | 34 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149651 | 11716 | 33 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149652 | 11802 | 28 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149653 | 11444 | 30 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149654 | 11652 | 30 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149655 | 11407 | 31 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149656 | 11502 | 28 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149657 | 11532 | 31 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149658 | 11717 | 31 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149659 | 11467 | 31 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149660 | 11651 | 29 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149661 | 11642 | 29 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149662 | 11533 | 29 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149663 | 11741 | 43 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149664 | 11604 | 27 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149665 | 11421 | 33 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149666 | 11705 | 32 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149667 | 11528 | 32 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149668 | 11277 | 30 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149669 | 11687 | 34 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149670 | 11263 | 34 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149671 | 11356 | 29 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149672 | 11918 | 31 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149673 | 11823 | 29 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149674 | 11664 | 36 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149675 | 11288 | 32 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149676 | 11596 | 33 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149677 | 11493 | 33 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149678 | 11733 | 32 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149679 | 11636 | 46 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149680 | 11724 | 31 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149681 | 11570 | 35 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149682 | 11679 | 31 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149683 | 11659 | 29 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149684 | 11586 | 29 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149685 | 11478 | 39 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149686 | 11563 | 36 | +
22.02.2023 | OOD103 | 303 149687 | 11522 | 30 | +