## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2802
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
23.02.2023 | OOD103-JFD | 104446 | 8090 | 70 | +
23.02.2023 | OOD103-JFD | 104447 | 8000 | 41 | +
23.02.2023 | OOD103-JFD | 104448 | 7987 | 55 | +
23.02.2023 | OOD103-JFD | 104449 | 8103 | 63 | +
23.02.2023 | OOD103-JFD | 104450 | 7869 | 49 | +
23.02.2023 | OOD103-JFD | 104451 | 8042 | 54 | +
23.02.2023 | OOD103-JFD | 104452 | 8001 | 52 | +
23.02.2023 | OOD103-JFD | 104453 | 7929 | 60 | +
23.02.2023 | OOD103-JFD | 104454 | 8033 | 42 | +
23.02.2023 | OOD103-JFD | 104455 | 8041 | 58 | +
23.02.2023 | OOD103-JFD | 104456 | 7563 | 61 | +
23.02.2023 | OOD103-JFD | 104457 | 7968 | 49 | +
23.02.2023 | OOD103-JFD | 104458 | 7840 | 53 | +
23.02.2023 | OOD103-JFD | 104459 | 7156 | 59 | +
23.02.2023 | OOD103-JFD | 104460 | 7251 | 58 | +
23.02.2023 | OOD103-JFD | 104461 | 7976 | 55 | +
23.02.2023 | OOD103-JFD | 104462 | 7883 | 40 | +
23.02.2023 | OOD103-JFD | 104463 | 8247 | 41 | +
23.02.2023 | OOD103-JFD | 104464 | 7991 | 44 | +
23.02.2023 | OOD103-JFD | 104465 | 8014 | 41 | +
23.02.2023 | OOD103-JFD | 104466 | 7949 | 49 | +
23.02.2023 | OOD103-JFD | 104467 | 7903 | 52 | +
23.02.2023 | OOD103-JFD | 104468 | 8242 | 33 | +
23.02.2023 | OOD103-JFD | 104469 | 7910 | 39 | +
23.02.2023 | OOD103-JFD | 104470 | 8016 | 41 | +