## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2966
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100776 | 12510 | 98 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100777 | 12171 | 93 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100778 | 11888 | 96 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100779 | 11737 | 92 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100780 | 11802 | 95 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100781 | 11737 | 95 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100782 | 11921 | 95 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100783 | 12234 | 96 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100784 | 12143 | 95 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100785 | 12086 | 93 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100786 | 12093 | 95 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100787 | 11675 | 95 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100788 | 12338 | 97 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100789 | 12005 | 95 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100790 | 12054 | 97 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100791 | 11960 | 97 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100792 | 12052 | 98 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100793 | 12193 | 97 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100794 | 12249 | 98 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100795 | 12230 | 98 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100796 | 11869 | 97 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100797 | 12100 | 96 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100798 | 12256 | 99 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100799 | 11705 | 97 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100800 | 12199 | 97 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100801 | 11926 | 95 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100802 | 12149 | 100 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100803 | 12302 | 97 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100804 | 12065 | 100 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100805 | 12241 | 96 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100806 | 12208 | 99 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100807 | 11967 | 99 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100808 | 12169 | 99 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100809 | 12085 | 100 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100810 | 12026 | 94 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100811 | 12265 | 95 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100812 | 11987 | 97 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100813 | 11923 | 98 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100814 | 12311 | 99 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100815 | 11987 | 98 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100816 | 12365 | 97 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100817 | 12001 | 96 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100818 | 12266 | 100 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100819 | 12124 | 97 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100820 | 12175 | 99 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100821 | 11958 | 97 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100822 | 12068 | 98 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100823 | 11547 | 97 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100824 | 12358 | 99 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100825 | 12106 | 97 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100826 | 12213 | 97 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100827 | 11831 | 100 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100828 | 12266 | 97 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100829 | 11922 | 100 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100830 | 12192 | 97 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100831 | 11828 | 100 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100832 | 12102 | 100 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100833 | 12104 | 99 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100834 | 12104 | 96 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100835 | 12023 | 98 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100836 | 12365 | 96 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100837 | 12007 | 98 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100838 | 12209 | 96 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100839 | 12040 | 99 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100840 | 12259 | 100 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100841 | 11984 | 98 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100842 | 11975 | 100 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100843 | 12261 | 100 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100844 | 12036 | 98 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100845 | 11969 | 99 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100846 | 11864 | 96 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100847 | 12002 | 98 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100848 | 12184 | 96 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100849 | 12110 | 99 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100850 | 12094 | 98 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100851 | 12129 | 99 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100852 | 12012 | 98 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100853 | 11894 | 96 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100854 | 12051 | 99 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100855 | 11940 | 99 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100856 | 12352 | 98 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100857 | 12248 | 96 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100858 | 12198 | 98 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100859 | 12096 | 97 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100860 | 12041 | 95 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100861 | 12216 | 96 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100862 | 12032 | 99 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100863 | 12167 | 97 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100864 | 12215 | 99 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100865 | 12128 | 97 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100866 | 12309 | 96 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100867 | 11809 | 97 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100868 | 11953 | 100 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100869 | 12015 | 97 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100870 | 12130 | 98 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100871 | 12183 | 98 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100872 | 12192 | 96 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100873 | 12143 | 97 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100874 | 12279 | 100 | +
01.03.2023 | OOM103-1 | V 100875 | 12232 | 97 | +