## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
02.02.2023 | OOI103 | A 110844 | 13039 | 119 | +
02.02.2023 | OOI103 | A 110845 | 12857 | 120 | +
02.02.2023 | OOI103 | A 110846 | 12596 | 120 | +
02.02.2023 | OOI103 | A 110847 | 12509 | 116 | +