## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2856
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
11.01.2023 | OOM111 | A 124269 | 11942 | 118 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124270 | 12129 | 116 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124271 | 11927 | 118 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124272 | 12140 | 115 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124273 | 12069 | 116 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124274 | 11836 | 117 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124275 | 11837 | 119 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124276 | 12236 | 119 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124277 | 12119 | 118 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124278 | 12026 | 120 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124279 | 11873 | 118 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124280 | 12112 | 120 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124281 | 11896 | 118 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124282 | 11904 | 117 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124270 | 12039 | 118 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124271 | 12157 | 116 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124272 | 11955 | 120 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124273 | 12135 | 118 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124274 | 12089 | 115 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124275 | 11856 | 116 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124276 | 11853 | 120 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124277 | 12255 | 118 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124278 | 12139 | 120 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124279 | 12069 | 116 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124280 | 11884 | 120 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124281 | 12113 | 117 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124282 | 11887 | 115 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124283 | 12042 | 118 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124284 | 11966 | 119 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124270 | 12287 | 115 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124271 | 12308 | 120 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124272 | 12095 | 115 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124273 | 12329 | 120 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124274 | 12226 | 116 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124275 | 11983 | 111 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124276 | 11941 | 116 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124277 | 12503 | 120 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124278 | 12282 | 118 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124279 | 12212 | 119 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124280 | 12036 | 117 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124281 | 12249 | 119 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124282 | 12020 | 118 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124283 | 12211 | 115 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124284 | 12049 | 116 | -
11.01.2023 | OOM111 | A 124270 | 12314 | 117 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124271 | 12326 | 118 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124272 | 12110 | 118 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124273 | 12329 | 119 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124274 | 12237 | 118 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124275 | 11973 | 120 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124276 | 11946 | 116 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124277 | 12487 | 120 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124278 | 12295 | 119 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124279 | 12218 | 116 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124280 | 12043 | 118 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124281 | 12263 | 118 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124282 | 12022 | 118 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124283 | 12208 | 116 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124284 | 12065 | 120 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124285 | 12227 | 115 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124286 | 12582 | 117 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124287 | 11979 | 115 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124288 | 12541 | 120 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124289 | 12279 | 116 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124290 | 12284 | 120 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124291 | 12138 | 117 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124292 | 12209 | 116 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124293 | 12029 | 120 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124294 | 12410 | 116 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124295 | 12307 | 117 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124296 | 12326 | 118 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124297 | 12356 | 117 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124298 | 12281 | 119 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124299 | 11926 | 117 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124300 | 12201 | 120 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124301 | 12264 | 117 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124302 | 12171 | 120 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124303 | 12120 | 119 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124304 | 12410 | 119 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124305 | 11954 | 115 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124306 | 12013 | 119 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124307 | 12017 | 118 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124308 | 12388 | 120 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124309 | 12280 | 120 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124310 | 12781 | 118 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124311 | 12304 | 120 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124312 | 12280 | 119 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124313 | 12137 | 117 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124314 | 12116 | 117 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124315 | 12006 | 118 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124316 | 12220 | 119 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124317 | 12331 | 118 | +
11.01.2023 | OOM111 | A 124318 | 12282 | 114 | +