## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2973
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
07.03.2023 | OOA101-V | 102001 | 12118 | 26 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102002 | 12009 | 31 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102003 | 11853 | 21 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102004 | 12163 | 26 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102005 | 12119 | 43 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102006 | 12248 | 32 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102007 | 11717 | 28 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102008 | 11937 | 25 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102009 | 12220 | 21 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102010 | 12026 | 28 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102011 | 12011 | 26 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102012 | 11861 | 30 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102013 | 12170 | 32 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102014 | 12134 | 32 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102015 | 11993 | 26 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102016 | 12168 | 47 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102017 | 12304 | 30 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102018 | 12140 | 31 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102019 | 12010 | 32 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102020 | 11920 | 32 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102021 | 11671 | 28 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102022 | 11966 | 30 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102023 | 11930 | 29 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102024 | 12089 | 35 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102025 | 12015 | 32 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102026 | 11983 | 33 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102027 | 12206 | 31 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102028 | 11888 | 31 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102029 | 11742 | 37 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102030 | 11902 | 29 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102031 | 12081 | 43 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102032 | 12112 | 30 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102033 | 12316 | 31 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102034 | 11941 | 29 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102035 | 12154 | 32 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102036 | 11633 | 32 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102037 | 11503 | 36 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102038 | 12004 | 39 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102039 | 11830 | 35 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102040 | 12429 | 33 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102041 | 11617 | 31 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102042 | 11899 | 36 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102043 | 11656 | 32 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102044 | 11871 | 43 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102045 | 11577 | 33 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102046 | 12198 | 37 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102047 | 12185 | 26 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102048 | 11569 | 27 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102049 | 11622 | 34 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102050 | 12033 | 33 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102051 | 11713 | 31 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102052 | 11781 | 33 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102053 | 11799 | 35 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102054 | 12020 | 29 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102055 | 11717 | 29 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102056 | 11764 | 27 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102057 | 11905 | 31 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102058 | 12076 | 28 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102059 | 11728 | 38 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102060 | 12010 | 33 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102061 | 11749 | 30 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102062 | 11763 | 28 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102063 | 11996 | 32 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102064 | 11570 | 34 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102065 | 11956 | 29 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102066 | 12178 | 35 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102067 | 12026 | 27 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102068 | 12099 | 40 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102069 | 12052 | 30 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102070 | 11906 | 27 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102071 | 12161 | 38 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102072 | 12004 | 46 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102073 | 11977 | 31 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102074 | 11966 | 30 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102075 | 12283 | 31 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102076 | 12089 | 32 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102077 | 11915 | 30 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102078 | 12020 | 35 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102079 | 11648 | 39 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102080 | 12060 | 27 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102081 | 11753 | 26 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102082 | 11992 | 30 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102083 | 11872 | 43 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102084 | 12147 | 29 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102085 | 12024 | 24 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102086 | 12006 | 34 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102087 | 12051 | 28 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102088 | 11925 | 29 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102089 | 12045 | 32 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102090 | 11922 | 48 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102091 | 11709 | 26 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102092 | 11830 | 29 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102093 | 12139 | 32 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102094 | 11978 | 28 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102095 | 11892 | 33 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102096 | 12305 | 42 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102097 | 11827 | 31 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102098 | 11975 | 27 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102099 | 12258 | 59 | +
07.03.2023 | OOA101-V | 102100 | 11793 | 27 | +