## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN2959
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
14.03.2023 | OOI101-1 | 107602 | 12374 | 183 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107603 | 12032 | 185 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107604 | 12133 | 196 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107605 | 12052 | 184 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107606 | 11779 | 196 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107607 | 12036 | 190 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107608 | 12116 | 177 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107609 | 12109 | 199 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107610 | 12269 | 200 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107611 | 12234 | 181 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107612 | 12250 | 200 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107613 | 12258 | 187 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107614 | 12264 | 196 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107615 | 12136 | 185 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107616 | 11682 | 196 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107617 | 11788 | 179 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107618 | 11960 | 196 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107619 | 12250 | 193 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107620 | 11986 | 193 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107621 | 11788 | 178 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107622 | 12208 | 195 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107623 | 11994 | 199 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107624 | 12037 | 195 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107625 | 12273 | 200 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107626 | 12047 | 188 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107627 | 12252 | 195 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107628 | 11858 | 180 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107629 | 12133 | 199 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107630 | 12264 | 195 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107631 | 12252 | 193 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107632 | 12352 | 185 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107633 | 12300 | 184 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107634 | 12225 | 192 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107635 | 12048 | 183 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107636 | 12166 | 198 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107637 | 12001 | 199 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107638 | 11837 | 186 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107639 | 12142 | 193 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107640 | 12169 | 189 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107641 | 12335 | 192 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107642 | 12162 | 195 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107643 | 12148 | 190 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107644 | 12132 | 181 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107645 | 12203 | 198 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107646 | 12286 | 186 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107647 | 12382 | 200 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107648 | 12177 | 199 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107649 | 12255 | 185 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107650 | 12395 | 183 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107651 | 12355 | 181 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107652 | 12131 | 193 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107653 | 12350 | 188 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107654 | 12345 | 193 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107655 | 12408 | 182 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107656 | 12433 | 199 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107657 | 12224 | 179 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107658 | 12386 | 194 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107659 | 12110 | 200 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107660 | 12090 | 192 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107661 | 12084 | 187 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107662 | 11774 | 184 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107663 | 12164 | 193 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107664 | 12502 | 195 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107665 | 12372 | 192 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107666 | 12219 | 178 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107667 | 11976 | 185 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107668 | 12102 | 190 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107669 | 11888 | 198 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107670 | 12390 | 183 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107671 | 12121 | 196 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107672 | 12300 | 181 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107673 | 12248 | 184 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107674 | 12131 | 192 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107675 | 12214 | 196 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107676 | 12006 | 186 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107677 | 11823 | 182 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107678 | 12299 | 190 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107679 | 11981 | 187 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107680 | 12084 | 184 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107681 | 12357 | 186 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107682 | 12087 | 186 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107683 | 12059 | 188 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107684 | 12011 | 194 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107685 | 12380 | 195 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107686 | 12025 | 189 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107687 | 12121 | 197 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107688 | 12206 | 193 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107689 | 12178 | 192 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107690 | 12190 | 190 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107691 | 12134 | 186 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107692 | 11858 | 198 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107693 | 12356 | 191 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107694 | 11956 | 188 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107695 | 12305 | 183 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107696 | 12148 | 183 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107697 | 12059 | 196 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107698 | 11860 | 186 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107699 | 12525 | 199 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107700 | 12175 | 190 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107701 | 12369 | 200 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107702 | 12227 | 196 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107703 | 12006 | 186 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107704 | 12127 | 189 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107705 | 12092 | 181 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107706 | 11985 | 193 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107707 | 12228 | 187 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107708 | 12179 | 190 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107709 | 12258 | 200 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107710 | 12258 | 180 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107711 | 12091 | 194 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107712 | 12181 | 183 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107713 | 12436 | 186 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107714 | 12250 | 186 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107715 | 12193 | 199 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107716 | 12228 | 193 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107717 | 12338 | 185 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107718 | 12121 | 194 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107719 | 12444 | 187 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107720 | 12180 | 190 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107721 | 12059 | 194 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107722 | 12232 | 183 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107723 | 12043 | 198 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107724 | 12130 | 200 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107725 | 12225 | 192 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107726 | 11902 | 191 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107727 | 11982 | 184 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107728 | 12267 | 187 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107729 | 11923 | 185 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107730 | 12497 | 197 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107731 | 12163 | 186 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107732 | 12130 | 196 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107733 | 12121 | 194 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107734 | 12377 | 197 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107735 | 12343 | 195 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107736 | 12237 | 190 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107737 | 12347 | 196 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107738 | 12211 | 187 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107739 | 12214 | 177 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107740 | 11975 | 200 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107741 | 12164 | 196 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107742 | 11943 | 194 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107743 | 12201 | 180 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107744 | 12120 | 196 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107745 | 11857 | 187 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107746 | 11860 | 193 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107747 | 12132 | 192 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107748 | 12236 | 181 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107749 | 11981 | 196 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107750 | 12112 | 179 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107751 | 11977 | 190 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107752 | 12018 | 194 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107753 | 11824 | 194 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107754 | 12175 | 200 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107755 | 12274 | 200 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107756 | 12203 | 185 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107757 | 11772 | 188 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107758 | 12314 | 185 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107759 | 12161 | 197 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107760 | 11960 | 198 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107761 | 12185 | 199 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107762 | 12346 | 194 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107763 | 11990 | 192 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107764 | 12217 | 185 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107765 | 12337 | 183 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107766 | 11987 | 189 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107767 | 11993 | 186 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107768 | 12282 | 193 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107769 | 12068 | 195 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107770 | 12301 | 194 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107771 | 12384 | 196 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107772 | 11943 | 184 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107773 | 12028 | 184 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107774 | 12254 | 198 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107775 | 12236 | 189 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107776 | 12288 | 192 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107777 | 11774 | 183 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107778 | 12257 | 197 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107779 | 12281 | 197 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107780 | 12156 | 186 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107781 | 11978 | 190 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107782 | 12315 | 198 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107783 | 12033 | 194 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107784 | 12116 | 185 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107785 | 11882 | 195 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107786 | 12219 | 187 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107787 | 11992 | 185 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107788 | 12204 | 183 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107789 | 12203 | 178 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107790 | 12012 | 191 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107791 | 11895 | 189 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107792 | 12253 | 185 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107793 | 11951 | 195 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107794 | 12434 | 183 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107795 | 12150 | 187 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107796 | 12263 | 193 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107797 | 12224 | 185 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107798 | 11826 | 198 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107799 | 12037 | 189 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107800 | 11954 | 180 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107801 | 11853 | 196 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107802 | 12287 | 198 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107803 | 12561 | 196 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107804 | 12042 | 188 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107805 | 12122 | 197 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107806 | 12379 | 193 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107807 | 12090 | 189 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107808 | 12049 | 181 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107809 | 12012 | 186 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107810 | 12245 | 177 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107811 | 12332 | 182 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107812 | 12114 | 189 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107813 | 12303 | 186 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107814 | 12264 | 187 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107815 | 12410 | 183 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107816 | 12153 | 184 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107817 | 12117 | 182 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107818 | 12419 | 188 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107819 | 12417 | 194 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107820 | 12253 | 179 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107821 | 11880 | 185 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107822 | 12297 | 184 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107823 | 12055 | 176 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107824 | 12311 | 191 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107825 | 11930 | 182 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107826 | 12613 | 196 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107827 | 12174 | 188 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107828 | 12458 | 196 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107829 | 12125 | 180 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107830 | 12414 | 179 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107831 | 12109 | 182 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107832 | 12034 | 198 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107833 | 12032 | 186 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107834 | 12404 | 196 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107835 | 11955 | 184 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107836 | 12491 | 192 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107837 | 12290 | 178 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107838 | 12183 | 196 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107839 | 12191 | 184 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107840 | 12089 | 188 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107841 | 11994 | 196 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107842 | 12129 | 194 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107843 | 12144 | 196 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107844 | 11998 | 187 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107845 | 12060 | 195 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107846 | 12215 | 194 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107847 | 12123 | 192 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107848 | 12136 | 193 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107849 | 12044 | 199 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107850 | 12487 | 194 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107851 | 12306 | 192 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107852 | 12080 | 189 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107853 | 12427 | 180 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107854 | 12143 | 189 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107855 | 12149 | 182 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107856 | 12430 | 190 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107857 | 12246 | 190 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107858 | 12445 | 190 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107859 | 12317 | 188 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107860 | 12486 | 192 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107861 | 12146 | 187 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107862 | 12060 | 179 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107863 | 12033 | 197 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107864 | 12328 | 191 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107865 | 12060 | 186 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107866 | 12375 | 195 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107867 | 11984 | 190 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107868 | 12098 | 192 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107869 | 12130 | 196 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107870 | 12202 | 200 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107871 | 12231 | 196 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107872 | 12340 | 196 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107873 | 12119 | 181 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107874 | 12257 | 187 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107875 | 12130 | 182 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107876 | 12175 | 195 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107877 | 12343 | 194 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107878 | 12043 | 191 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107879 | 11963 | 194 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107880 | 12213 | 192 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107881 | 11907 | 181 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107882 | 12242 | 188 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107883 | 12480 | 194 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107884 | 12219 | 196 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107885 | 12271 | 178 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107886 | 12345 | 178 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107887 | 12228 | 190 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107888 | 12168 | 193 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107889 | 12262 | 199 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107890 | 12395 | 195 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107891 | 12449 | 196 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107892 | 11965 | 181 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107893 | 12188 | 186 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107894 | 12373 | 200 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107895 | 12335 | 184 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107896 | 12214 | 186 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107897 | 12181 | 197 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107898 | 12581 | 195 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107899 | 12105 | 184 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107900 | 12189 | 195 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107901 | 12237 | 194 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107902 | 11922 | 193 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107903 | 12374 | 180 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107904 | 12299 | 191 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107905 | 12194 | 182 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107906 | 12276 | 180 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107907 | 12283 | 194 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107908 | 12052 | 198 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107909 | 12193 | 184 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107910 | 12148 | 186 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107911 | 12279 | 183 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107912 | 12119 | 183 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107913 | 11743 | 192 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107914 | 12260 | 190 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107915 | 11918 | 188 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107916 | 11855 | 183 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107917 | 11825 | 187 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107918 | 12339 | 182 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107919 | 11902 | 194 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107920 | 12225 | 184 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107921 | 12021 | 197 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107922 | 12087 | 186 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107923 | 12128 | 189 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107924 | 12239 | 192 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107925 | 11972 | 178 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107926 | 11879 | 189 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107927 | 11725 | 198 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107928 | 11919 | 189 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107929 | 11745 | 185 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107930 | 12363 | 198 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107931 | 12127 | 189 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107932 | 12026 | 185 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107933 | 12246 | 200 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107934 | 12139 | 189 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107935 | 12038 | 184 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107936 | 11810 | 193 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107937 | 11860 | 191 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107938 | 12080 | 194 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107939 | 12088 | 195 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107940 | 12031 | 199 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107941 | 12224 | 179 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107942 | 12165 | 193 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107943 | 11822 | 187 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107944 | 12181 | 192 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107945 | 11822 | 198 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107946 | 12195 | 195 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107947 | 12377 | 185 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107948 | 11941 | 190 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107949 | 12049 | 197 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107950 | 12123 | 187 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107951 | 11925 | 183 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107952 | 12143 | 184 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107953 | 12020 | 187 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107954 | 11976 | 199 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107955 | 12160 | 188 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107956 | 12292 | 188 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107957 | 11993 | 200 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107958 | 12171 | 192 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107959 | 11963 | 196 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107960 | 12399 | 197 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107961 | 12471 | 185 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107962 | 12380 | 191 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107963 | 12163 | 198 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107964 | 12232 | 186 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107965 | 12042 | 195 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107966 | 12238 | 196 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107967 | 11887 | 200 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107968 | 12229 | 187 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107969 | 12112 | 193 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107970 | 12096 | 195 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107971 | 12036 | 198 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107972 | 12040 | 194 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107973 | 12177 | 195 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107974 | 12345 | 183 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107975 | 11802 | 197 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107976 | 11875 | 183 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107977 | 12287 | 191 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107978 | 12226 | 194 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107979 | 12334 | 183 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107980 | 12063 | 189 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107981 | 11893 | 198 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107982 | 11926 | 186 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107983 | 11970 | 179 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107984 | 12129 | 199 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107985 | 12278 | 189 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107986 | 12198 | 199 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107987 | 12241 | 182 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107988 | 12022 | 200 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107989 | 12055 | 188 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107990 | 11921 | 197 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107991 | 11721 | 198 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107992 | 12084 | 185 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107993 | 12039 | 197 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107994 | 12106 | 200 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107995 | 12240 | 178 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107996 | 12204 | 185 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107997 | 12039 | 187 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107998 | 12058 | 189 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 107999 | 11954 | 200 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108000 | 11968 | 195 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108001 | 12369 | 197 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108002 | 12276 | 191 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108003 | 12067 | 197 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108004 | 12016 | 188 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108005 | 12166 | 186 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108006 | 11915 | 186 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108007 | 11971 | 181 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108008 | 12005 | 194 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108009 | 12284 | 184 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108010 | 12278 | 184 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108011 | 12122 | 182 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108012 | 11990 | 195 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108013 | 11919 | 185 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108014 | 12234 | 185 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108015 | 12383 | 188 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108016 | 11939 | 197 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108017 | 11997 | 200 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108018 | 12065 | 191 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108019 | 12045 | 200 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108020 | 12097 | 200 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108021 | 12181 | 190 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108022 | 12120 | 182 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108023 | 12080 | 188 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108024 | 12176 | 182 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108025 | 12425 | 195 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108026 | 12350 | 183 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108027 | 11956 | 199 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108028 | 12194 | 190 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108029 | 12195 | 199 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108030 | 12302 | 194 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108031 | 11935 | 186 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108032 | 11991 | 198 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108033 | 12038 | 180 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108034 | 12181 | 200 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108035 | 12393 | 182 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108036 | 12341 | 185 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108037 | 12152 | 184 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108038 | 11999 | 184 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108039 | 12311 | 180 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108040 | 12128 | 184 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108041 | 12134 | 182 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108042 | 12428 | 193 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108043 | 12342 | 186 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108044 | 12317 | 187 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108045 | 12332 | 193 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108046 | 12016 | 190 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108047 | 12231 | 196 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108048 | 11945 | 190 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108049 | 12167 | 184 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108050 | 12249 | 197 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108051 | 12250 | 183 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108052 | 11942 | 192 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108053 | 12111 | 196 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108054 | 11904 | 183 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108055 | 12070 | 181 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108056 | 11956 | 199 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108057 | 12362 | 179 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108058 | 12195 | 179 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108059 | 12000 | 193 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108060 | 12310 | 177 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108061 | 12127 | 200 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108062 | 12065 | 187 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108063 | 12115 | 181 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108064 | 12079 | 177 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108065 | 12226 | 195 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108066 | 12249 | 186 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108067 | 12170 | 192 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108068 | 12242 | 197 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108069 | 12093 | 198 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108070 | 12265 | 197 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108071 | 12208 | 181 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108072 | 11993 | 199 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108073 | 12096 | 198 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108074 | 11932 | 196 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108075 | 12200 | 186 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108076 | 12038 | 200 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108077 | 11779 | 188 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108078 | 12449 | 196 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108079 | 12199 | 197 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108080 | 11973 | 188 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108081 | 12277 | 187 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108082 | 12308 | 191 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108083 | 12171 | 182 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108084 | 12121 | 185 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108085 | 11866 | 185 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108086 | 12177 | 199 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108087 | 11951 | 182 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108088 | 12081 | 198 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108089 | 11921 | 185 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108090 | 12270 | 186 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108091 | 11898 | 188 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108092 | 12094 | 186 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108093 | 11988 | 196 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108094 | 12144 | 191 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108095 | 12103 | 186 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108096 | 12203 | 197 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108097 | 12077 | 200 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108098 | 11857 | 189 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108099 | 12004 | 190 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108100 | 12242 | 190 | +
14.03.2023 | OOI101-1 | 108101 | 12252 | 192 | +