## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2913
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
10.03.2023 | OOM102-A | V 102530 | 11729 | 120 | +
10.03.2023 | OOM102-A | V 102531 | 11366 | 120 | +
10.03.2023 | OOM102-A | V 102532 | 11916 | 117 | +
10.03.2023 | OOM102-A | V 102533 | 11639 | 119 | +
10.03.2023 | OOM102-A | V 102534 | 11444 | 119 | +
10.03.2023 | OOM102-A | V 102535 | 11716 | 118 | +
10.03.2023 | OOM102-A | V 102536 | 11561 | 120 | +
10.03.2023 | OOM102-A | V 102537 | 11391 | 119 | +
10.03.2023 | OOM102-A | V 102538 | 11551 | 117 | +
10.03.2023 | OOM102-A | V 102539 | 11532 | 119 | +
10.03.2023 | OOM102-A | V 102540 | 11481 | 119 | +
10.03.2023 | OOM102-A | V 102541 | 11690 | 117 | +
10.03.2023 | OOM102-A | V 102542 | 11634 | 117 | +
10.03.2023 | OOM102-A | V 102543 | 11765 | 118 | +
10.03.2023 | OOM102-A | V 102544 | 11652 | 119 | +
10.03.2023 | OOM102-A | V 102545 | 11103 | 120 | +
10.03.2023 | OOM102-A | V 102546 | 11643 | 120 | +
10.03.2023 | OOM102-A | V 102547 | 11750 | 117 | +
10.03.2023 | OOM102-A | V 102548 | 11622 | 120 | +
10.03.2023 | OOM102-A | V 102549 | 11621 | 119 | +
10.03.2023 | OOM102-A | V 102550 | 11349 | 119 | +