## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3020
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104471 | 8021 | 63 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104472 | 8151 | 68 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104473 | 8052 | 53 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104474 | 8084 | 67 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104475 | 7934 | 65 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104476 | 7938 | 51 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104477 | 8264 | 56 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104478 | 8120 | 58 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104479 | 8118 | 49 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104480 | 8118 | 52 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104481 | 8005 | 58 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104482 | 8118 | 94 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104483 | 8047 | 78 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104484 | 8102 | 96 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104485 | 7995 | 87 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104486 | 7894 | 65 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104487 | 8046 | 55 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104488 | 8071 | 83 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104489 | 8060 | 57 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104490 | 8115 | 80 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104491 | 8001 | 46 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104492 | 7988 | 55 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104493 | 8042 | 73 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104494 | 8022 | 47 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104495 | 7976 | 59 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104496 | 8043 | 82 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104497 | 8096 | 76 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104498 | 8046 | 75 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104499 | 7871 | 54 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104500 | 7938 | 63 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104501 | 8008 | 51 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104502 | 7854 | 65 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104503 | 6975 | 36 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104504 | 8085 | 51 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104505 | 8019 | 57 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104506 | 7897 | 55 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104507 | 7983 | 54 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104508 | 8025 | 62 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104509 | 8029 | 53 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104510 | 7967 | 55 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104511 | 8005 | 69 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104512 | 7596 | 105 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104513 | 8110 | 51 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104514 | 7920 | 49 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104515 | 8057 | 52 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104516 | 7744 | 94 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104517 | 7917 | 56 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104518 | 7924 | 79 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104519 | 7924 | 61 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104520 | 7980 | 80 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104521 | 7870 | 59 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104522 | 8113 | 58 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104523 | 7981 | 59 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104524 | 7920 | 42 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104525 | 7989 | 55 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104526 | 7933 | 53 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104527 | 7955 | 55 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104528 | 8314 | 47 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104529 | 8021 | 43 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104530 | 7879 | 38 | +
14.03.2023 | OOD103-JFD | 104531 | 7764 | 44 | +