## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2866
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144049 | 11694 | 66 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144050 | 11715 | 50 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144051 | 11415 | 46 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144052 | 11728 | 46 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144053 | 11708 | 46 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144054 | 11785 | 50 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144055 | 11638 | 49 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144056 | 11438 | 59 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144057 | 11635 | 40 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144058 | 11469 | 42 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144059 | 11638 | 38 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144060 | 11658 | 41 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144061 | 11465 | 39 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144062 | 11338 | 44 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144063 | 11309 | 39 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144064 | 11886 | 38 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144065 | 11904 | 36 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144066 | 11776 | 38 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144067 | 11674 | 35 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144068 | 11608 | 22 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144069 | 11706 | 32 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144070 | 11587 | 31 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144071 | 10155 | 30 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144072 | 11552 | 35 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144073 | 11937 | 34 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144074 | 11207 | 33 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144075 | 11835 | 37 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144076 | 11613 | 32 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144077 | 11671 | 30 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144078 | 11763 | 33 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144079 | 11615 | 34 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144080 | 11540 | 34 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144081 | 11745 | 29 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144082 | 11657 | 34 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144083 | 11652 | 33 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144084 | 11606 | 29 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144085 | 11787 | 31 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144086 | 11570 | 32 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144087 | 11527 | 31 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144088 | 11558 | 32 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144089 | 11494 | 34 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144090 | 11392 | 28 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144091 | 11474 | 35 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144092 | 11497 | 34 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144093 | 11687 | 33 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144094 | 11725 | 31 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144095 | 11792 | 33 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144096 | 11591 | 30 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144097 | 10848 | 29 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144098 | 11760 | 29 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144099 | 11612 | 30 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144100 | 11173 | 12 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144101 | 11578 | 31 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144102 | 11632 | 33 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144103 | 11559 | 31 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144104 | 11514 | 28 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144105 | 11477 | 31 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144106 | 11528 | 33 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144107 | 11410 | 31 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144108 | 11466 | 33 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144109 | 11631 | 33 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144110 | 11490 | 32 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144111 | 11632 | 32 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144112 | 11422 | 31 | +
07.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144113 | 11451 | 31 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144114 | 11415 | 29 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144115 | 11453 | 29 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144116 | 11326 | 27 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144117 | 11521 | 29 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144118 | 11422 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144119 | 11397 | 10 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144120 | 11440 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144121 | 11365 | 25 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144122 | 11580 | 25 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144123 | 11529 | 29 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144124 | 11443 | 22 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144125 | 11610 | 29 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144126 | 11495 | 29 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144127 | 11609 | 29 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144128 | 11489 | 23 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144129 | 11391 | 6 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144130 | 11616 | 21 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144131 | 11812 | 24 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144132 | 11401 | 25 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144133 | 11753 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144134 | 11676 | 27 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144135 | 11559 | 25 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144136 | 11598 | 22 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144137 | 11466 | 29 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144138 | 11623 | 23 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144139 | 11329 | 25 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144140 | 11310 | 23 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144141 | 11813 | 26 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144142 | 11339 | 26 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144143 | 11792 | 29 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144144 | 11688 | 27 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144145 | 11799 | 27 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144146 | 11567 | 27 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144147 | 11550 | 23 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144148 | 11815 | 30 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144149 | 12125 | 17 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144150 | 11617 | 24 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144151 | 11358 | 27 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144152 | 11320 | 25 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144153 | 11810 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144154 | 11344 | 26 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144155 | 11842 | 32 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144156 | 11804 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144157 | 11679 | 29 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144158 | 11841 | 27 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144159 | 11809 | 21 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144160 | 11555 | 27 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144161 | 11585 | 22 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144162 | 11488 | 30 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144163 | 11680 | 29 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144164 | 11539 | 13 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144165 | 11625 | 22 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144166 | 11567 | 23 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144167 | 11453 | 25 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144168 | 11662 | 23 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144169 | 10280 | 24 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144170 | 11348 | 29 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144171 | 11358 | 40 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144172 | 11620 | 8 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144173 | 11560 | 25 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144174 | 11854 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144175 | 11506 | 30 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144176 | 11723 | 26 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144177 | 11674 | 29 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144178 | 11520 | 27 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144179 | 11550 | 26 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144180 | 11568 | 29 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144181 | 11569 | 27 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144182 | 11595 | 24 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144183 | 11492 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144184 | 11447 | 25 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144185 | 11641 | 9 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144186 | 11593 | 25 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144187 | 11862 | 29 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144188 | 11557 | 21 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144189 | 11487 | 24 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144190 | 11378 | 30 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144191 | 11553 | 25 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144192 | 11676 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144193 | 11528 | 31 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144194 | 11532 | 29 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144195 | 11585 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144196 | 11441 | 31 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144197 | 11496 | 30 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144198 | 11601 | 11 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144199 | 11543 | 26 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144200 | 10452 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144201 | 11244 | 27 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144202 | 11423 | 26 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144203 | 11307 | 25 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144204 | 11430 | 26 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144205 | 11353 | 25 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144206 | 11475 | 26 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144207 | 11446 | 21 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144208 | 11634 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144209 | 11401 | 25 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144210 | 11584 | 30 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144211 | 11304 | 11 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144212 | 11541 | 26 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144213 | 11426 | 31 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144214 | 11156 | 26 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144215 | 11404 | 27 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144216 | 11538 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144217 | 11558 | 31 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144218 | 11442 | 31 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144219 | 11508 | 29 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144220 | 11488 | 29 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144221 | 11200 | 30 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144222 | 11484 | 30 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144223 | 11335 | 29 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144224 | 11317 | 13 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144225 | 11576 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144226 | 11438 | 31 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144227 | 11311 | 30 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144228 | 11280 | 29 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144229 | 11506 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144230 | 11734 | 27 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144231 | 11498 | 33 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144232 | 11389 | 34 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144233 | 11470 | 29 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144234 | 11644 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144235 | 11609 | 38 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144236 | 11480 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144237 | 11384 | 31 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144238 | 11325 | 13 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144239 | 11586 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144240 | 11527 | 32 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144241 | 11448 | 32 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144242 | 11399 | 32 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144243 | 11490 | 29 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144244 | 11756 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144245 | 11497 | 33 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144246 | 11612 | 34 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144247 | 11390 | 34 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144248 | 11540 | 30 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144249 | 11482 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144250 | 11576 | 35 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144251 | 10714 | 33 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144252 | 11102 | 31 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144253 | 11465 | 13 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144254 | 11409 | 29 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144255 | 11391 | 35 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144256 | 11650 | 30 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144257 | 11460 | 31 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144258 | 11410 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144259 | 11445 | 33 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144260 | 11475 | 30 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144261 | 11548 | 30 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144262 | 11624 | 29 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144263 | 11506 | 25 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144264 | 11420 | 32 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144265 | 11631 | 18 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144266 | 11388 | 25 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144267 | 11567 | 31 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144268 | 11623 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144269 | 11508 | 29 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144270 | 11357 | 27 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144271 | 11507 | 31 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144272 | 11524 | 31 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144273 | 11428 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144274 | 11531 | 29 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144275 | 11471 | 29 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144276 | 11459 | 26 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144277 | 11544 | 33 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144278 | 11731 | 52 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144279 | 11524 | 12 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144280 | 11599 | 26 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144281 | 11282 | 29 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144282 | 11559 | 25 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144283 | 11350 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144284 | 11493 | 22 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144285 | 11439 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144286 | 11703 | 30 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144287 | 11502 | 29 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144288 | 11530 | 30 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144289 | 11280 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144290 | 11526 | 34 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144291 | 11389 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144292 | 11754 | 29 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144293 | 11540 | 15 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144294 | 11723 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144295 | 11526 | 31 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144296 | 11355 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144297 | 11334 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144298 | 11126 | 32 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144299 | 11376 | 29 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144300 | 10942 | 33 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144301 | 11533 | 27 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144302 | 11466 | 26 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144303 | 11772 | 31 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144304 | 11368 | 13 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144305 | 11691 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144306 | 11496 | 30 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144307 | 11324 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144308 | 11295 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144309 | 11445 | 29 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144310 | 11496 | 29 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144311 | 11276 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144312 | 11200 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144313 | 11364 | 26 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144314 | 11535 | 27 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144315 | 11154 | 26 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144316 | 11258 | 30 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144317 | 11312 | 18 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144318 | 11641 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144319 | 11585 | 32 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144320 | 11312 | 27 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144321 | 11326 | 32 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144322 | 11362 | 29 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144323 | 11314 | 32 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144324 | 11484 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144325 | 11641 | 31 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144326 | 11599 | 33 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144327 | 11569 | 27 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144328 | 11465 | 31 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144329 | 11252 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144330 | 11400 | 32 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144331 | 11448 | 21 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144332 | 11727 | 31 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144333 | 11596 | 35 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144334 | 11375 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144335 | 11802 | 34 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144336 | 11582 | 34 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144337 | 11888 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144338 | 11293 | 34 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144339 | 11699 | 30 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144340 | 11288 | 36 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144341 | 11599 | 34 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144342 | 11417 | 20 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144343 | 11710 | 31 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144344 | 11592 | 35 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144345 | 11774 | 30 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144346 | 11498 | 31 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144347 | 11381 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144348 | 11556 | 31 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144349 | 11555 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144350 | 11636 | 31 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144351 | 11756 | 29 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144352 | 11478 | 30 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144353 | 11602 | 32 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144354 | 11570 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144355 | 11432 | 23 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144356 | 11720 | 34 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144357 | 11605 | 37 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144358 | 11461 | 33 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144359 | 11733 | 32 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144360 | 11573 | 32 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144361 | 11451 | 33 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144362 | 11906 | 33 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144363 | 11335 | 33 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144364 | 11717 | 34 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144365 | 11666 | 35 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144366 | 11541 | 35 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144367 | 11165 | 35 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144368 | 11229 | 31 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144369 | 11762 | 34 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144370 | 11434 | 24 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144371 | 11584 | 31 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144372 | 11634 | 32 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144373 | 11310 | 36 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144374 | 11423 | 32 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144375 | 11726 | 35 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144376 | 11513 | 34 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144377 | 11478 | 33 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144378 | 11398 | 30 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144379 | 11461 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144380 | 11724 | 36 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144381 | 11423 | 22 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144382 | 11594 | 30 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144383 | 11529 | 35 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144384 | 11673 | 31 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144385 | 11332 | 34 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144386 | 11850 | 33 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144387 | 11642 | 34 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144388 | 11555 | 35 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144389 | 11585 | 32 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144390 | 11542 | 35 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144391 | 11570 | 32 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144392 | 11684 | 29 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144393 | 11670 | 38 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144394 | 11529 | 36 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144395 | 11402 | 24 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144396 | 11588 | 31 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144397 | 11663 | 37 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144398 | 11673 | 36 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144399 | 11645 | 38 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144400 | 11799 | 39 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144401 | 11689 | 33 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144402 | 11508 | 35 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144403 | 11801 | 36 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144404 | 11364 | 37 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144405 | 11499 | 36 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144406 | 11577 | 40 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144407 | 11550 | 36 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144408 | 11406 | 24 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144409 | 11584 | 31 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144410 | 11692 | 38 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144411 | 11502 | 36 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144412 | 11524 | 34 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144413 | 11829 | 35 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144414 | 11552 | 35 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144415 | 11580 | 33 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144416 | 11329 | 33 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144417 | 11500 | 34 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144418 | 11626 | 34 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144419 | 11425 | 34 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144420 | 11384 | 33 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144421 | 11317 | 44 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144422 | 11545 | 41 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144423 | 11207 | 26 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144424 | 11437 | 36 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144425 | 11586 | 38 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144426 | 11372 | 37 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144427 | 11499 | 36 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144428 | 11375 | 40 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144429 | 11380 | 38 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144430 | 11463 | 38 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144431 | 11676 | 36 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144432 | 11491 | 36 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144433 | 11490 | 45 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144434 | 11407 | 32 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144435 | 11523 | 38 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144436 | 11556 | 36 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144437 | 11599 | 41 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144438 | 11249 | 26 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144439 | 11443 | 34 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144440 | 11447 | 38 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144441 | 11627 | 40 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144442 | 11343 | 38 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144443 | 11355 | 40 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144444 | 11575 | 39 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144445 | 11551 | 38 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144446 | 11627 | 38 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144447 | 11623 | 42 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144448 | 11792 | 45 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144449 | 11661 | 39 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144450 | 11218 | 26 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144451 | 11405 | 34 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144452 | 11420 | 39 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144453 | 11361 | 38 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144454 | 11450 | 33 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144455 | 11675 | 38 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144456 | 11413 | 38 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144457 | 11542 | 36 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144458 | 11338 | 35 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144459 | 11541 | 36 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144460 | 11668 | 34 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144461 | 10143 | 34 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144462 | 11733 | 37 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144463 | 11630 | 21 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144464 | 11287 | 33 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144465 | 11424 | 36 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144466 | 11494 | 29 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144467 | 11450 | 33 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144468 | 11649 | 35 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144469 | 11372 | 38 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144470 | 11438 | 35 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144471 | 11550 | 33 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144472 | 11458 | 37 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144473 | 11210 | 34 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144474 | 11687 | 33 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144475 | 10117 | 35 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144476 | 11722 | 37 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144477 | 11668 | 18 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144478 | 11332 | 32 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144479 | 11479 | 34 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144480 | 11494 | 35 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144481 | 11446 | 32 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144482 | 11267 | 32 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144483 | 11603 | 33 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144484 | 11540 | 33 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144485 | 11463 | 32 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144486 | 11640 | 36 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144487 | 11356 | 37 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144488 | 11681 | 20 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144489 | 11343 | 33 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144490 | 11506 | 32 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144491 | 11453 | 31 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144492 | 11562 | 37 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144493 | 11426 | 29 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144494 | 11487 | 32 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144495 | 11413 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144496 | 11232 | 31 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144497 | 11387 | 30 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144498 | 11524 | 35 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144499 | 11529 | 30 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144500 | 11293 | 34 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144501 | 11239 | 32 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144502 | 11488 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144503 | 11461 | 32 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144504 | 11385 | 33 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144505 | 11440 | 31 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144506 | 11670 | 36 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144507 | 11575 | 32 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144508 | 11217 | 34 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144509 | 11192 | 31 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144510 | 11501 | 34 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144511 | 11406 | 27 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144512 | 11543 | 33 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144513 | 11251 | 31 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144514 | 11510 | 28 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144515 | 11477 | 30 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144516 | 11219 | 42 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144517 | 11557 | 32 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144518 | 11626 | 31 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144519 | 11167 | 25 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144520 | 11483 | 32 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144521 | 11160 | 35 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144522 | 11629 | 30 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144523 | 11635 | 30 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144524 | 11473 | 31 | +
09.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144525 | 11650 | 31 | +