## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2951
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
10.03.2023 | OOD103 | M01 111917 | 11835 | 26 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111918 | 11977 | 42 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111919 | 11726 | 43 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111920 | 11890 | 48 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111921 | 11743 | 45 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111922 | 11678 | 40 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111923 | 11637 | 44 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111924 | 11786 | 42 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111925 | 11954 | 42 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111926 | 11796 | 45 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111927 | 12182 | 40 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111928 | 12022 | 46 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111929 | 11607 | 37 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111930 | 11839 | 45 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111931 | 11610 | 42 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111932 | 11633 | 40 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111933 | 12176 | 28 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111934 | 12108 | 43 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111935 | 11743 | 44 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111936 | 11714 | 46 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111937 | 11656 | 43 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111938 | 11882 | 38 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111939 | 11614 | 41 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111940 | 11727 | 43 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111941 | 12240 | 47 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111942 | 11813 | 46 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111943 | 11991 | 41 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111944 | 12102 | 50 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111945 | 11498 | 42 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111946 | 11687 | 49 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111947 | 11915 | 43 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111948 | 11899 | 38 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111949 | 12286 | 38 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111950 | 11826 | 36 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111951 | 11991 | 46 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111952 | 11896 | 44 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111953 | 11618 | 43 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111954 | 11731 | 42 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111955 | 11586 | 50 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111956 | 11616 | 45 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111957 | 11979 | 46 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111958 | 11655 | 41 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111959 | 11932 | 44 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111960 | 11968 | 46 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111961 | 11712 | 39 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111962 | 11671 | 44 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111963 | 12077 | 42 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111964 | 11684 | 42 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111965 | 12154 | 25 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111966 | 11639 | 38 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111967 | 11854 | 43 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111968 | 11799 | 45 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111969 | 11735 | 45 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111970 | 11829 | 38 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111971 | 11595 | 42 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111972 | 11571 | 40 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111973 | 11845 | 43 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111974 | 12034 | 46 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111975 | 11731 | 39 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111976 | 11665 | 46 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111977 | 11742 | 35 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111978 | 11446 | 44 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111979 | 11912 | 40 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111980 | 11721 | 36 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111981 | 11898 | 26 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111982 | 11923 | 43 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111983 | 11886 | 40 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111984 | 11569 | 41 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111985 | 11784 | 39 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111986 | 11756 | 40 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111987 | 11801 | 39 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111988 | 11526 | 41 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111989 | 11911 | 40 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111990 | 11763 | 41 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111991 | 11624 | 36 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111992 | 11916 | 53 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111993 | 11730 | 40 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111994 | 11926 | 43 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111995 | 11757 | 40 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111996 | 11537 | 36 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111997 | 11769 | 23 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111998 | 11800 | 33 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 111999 | 11770 | 41 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 112000 | 11679 | 44 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 112001 | 11862 | 40 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 112002 | 11718 | 34 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 112003 | 11815 | 41 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 112004 | 11558 | 35 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 112005 | 11871 | 38 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 112006 | 11714 | 41 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 112007 | 11735 | 35 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 112008 | 11567 | 42 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 112009 | 11901 | 34 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 112010 | 11702 | 38 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 112011 | 11758 | 33 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 112012 | 11840 | 39 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 112013 | 12120 | 66 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 112014 | 11986 | 35 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 112015 | 11540 | 39 | +
10.03.2023 | OOD103 | M01 112016 | 11517 | 40 | +