## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2951
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117602 | 11125 | 17 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117603 | 11286 | 15 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117604 | 11380 | 19 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117605 | 11076 | 16 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117606 | 11257 | 14 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117607 | 11140 | 13 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117608 | 11186 | 18 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117609 | 11348 | 19 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117610 | 11183 | 17 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117611 | 11139 | 18 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117612 | 11083 | 17 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117613 | 10913 | 16 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117614 | 11079 | 19 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117615 | 10957 | 17 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117616 | 11644 | 33 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117617 | 11204 | 19 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117618 | 11577 | 27 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117619 | 11567 | 30 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117620 | 11544 | 38 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117621 | 11470 | 30 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117622 | 11453 | 26 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117623 | 11212 | 27 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117624 | 11407 | 28 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117625 | 11391 | 26 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117626 | 11594 | 31 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117627 | 11344 | 31 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117628 | 11333 | 26 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117629 | 11666 | 32 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117630 | 11250 | 30 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117631 | 11447 | 28 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117632 | 11381 | 26 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117633 | 11218 | 28 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117634 | 11500 | 30 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117635 | 11356 | 26 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117636 | 11248 | 29 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117637 | 11222 | 31 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117638 | 11229 | 31 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117639 | 11539 | 30 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117640 | 11525 | 26 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117641 | 11460 | 24 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117642 | 11192 | 26 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117643 | 11336 | 30 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117644 | 11685 | 30 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117645 | 11194 | 26 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117646 | 10952 | 28 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117647 | 11028 | 28 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117648 | 11277 | 28 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117649 | 11113 | 25 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117650 | 11465 | 30 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117651 | 11348 | 28 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117652 | 11264 | 27 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117653 | 11403 | 28 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117654 | 11594 | 28 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117655 | 11631 | 28 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117656 | 11368 | 28 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117657 | 11455 | 25 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117658 | 11324 | 25 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117659 | 11605 | 28 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117660 | 11599 | 22 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117661 | 11341 | 32 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117662 | 11493 | 28 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117663 | 11506 | 31 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117664 | 11383 | 27 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117665 | 11522 | 26 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117666 | 11361 | 28 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117667 | 11308 | 34 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117668 | 11951 | 33 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117669 | 11467 | 29 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117670 | 11361 | 33 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117671 | 11495 | 27 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117672 | 11437 | 29 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117673 | 11197 | 27 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117674 | 11318 | 29 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117675 | 11303 | 31 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117676 | 11277 | 26 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117677 | 11687 | 29 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117678 | 11491 | 28 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117679 | 11371 | 27 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117680 | 11593 | 32 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117681 | 11237 | 27 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117682 | 11664 | 25 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117683 | 11673 | 27 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117684 | 11308 | 29 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117685 | 11242 | 30 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117686 | 11420 | 27 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117687 | 11674 | 34 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117688 | 11441 | 32 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117689 | 11599 | 28 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117690 | 11690 | 25 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117691 | 11516 | 28 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117692 | 11159 | 30 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117693 | 11546 | 32 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117694 | 11532 | 33 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117695 | 11545 | 28 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117696 | 11215 | 31 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117697 | 11425 | 30 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117698 | 11455 | 31 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117699 | 11570 | 27 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117700 | 11261 | 27 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117701 | 11305 | 36 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117702 | 11205 | 31 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117703 | 11279 | 24 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117704 | 11428 | 32 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117705 | 11679 | 35 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117706 | 11469 | 30 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117707 | 11355 | 32 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117708 | 11563 | 29 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117709 | 11656 | 25 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117710 | 11415 | 23 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117711 | 11690 | 29 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117712 | 11293 | 30 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117713 | 11466 | 30 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117714 | 11425 | 33 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117715 | 11321 | 32 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117716 | 11019 | 33 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117717 | 11394 | 33 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117718 | 11308 | 32 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117719 | 11434 | 31 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117720 | 11217 | 34 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117721 | 11564 | 30 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117722 | 11245 | 24 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117723 | 11480 | 31 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117724 | 11405 | 28 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117725 | 11496 | 30 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117726 | 11149 | 30 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117727 | 11243 | 45 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117728 | 11543 | 31 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117729 | 11262 | 29 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117730 | 11710 | 26 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117731 | 11402 | 32 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117732 | 11499 | 30 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117733 | 11384 | 34 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117734 | 11209 | 24 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117735 | 11451 | 37 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117736 | 11365 | 30 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117737 | 11568 | 29 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117738 | 11304 | 32 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117739 | 11288 | 28 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117740 | 11405 | 31 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117741 | 11454 | 27 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117742 | 11245 | 37 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117743 | 11149 | 24 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117744 | 11425 | 29 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117745 | 11457 | 25 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117746 | 11154 | 30 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117747 | 11211 | 27 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117748 | 11184 | 34 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117749 | 11614 | 32 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117750 | 11521 | 36 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117751 | 11465 | 30 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117752 | 11538 | 30 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117753 | 11600 | 32 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117754 | 11534 | 33 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117755 | 11599 | 31 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117756 | 11502 | 29 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117757 | 11577 | 32 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117758 | 11541 | 35 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117759 | 11511 | 31 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117760 | 11194 | 31 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117761 | 11342 | 28 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117762 | 11152 | 31 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117763 | 11323 | 30 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117764 | 11298 | 35 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117765 | 11666 | 30 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117766 | 11348 | 25 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117767 | 11439 | 33 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117768 | 11290 | 28 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117769 | 11474 | 32 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117770 | 11720 | 32 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117771 | 11242 | 33 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117772 | 11425 | 28 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117773 | 11381 | 30 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117774 | 11410 | 29 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117775 | 11239 | 36 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117776 | 11198 | 32 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117777 | 11380 | 30 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117778 | 11385 | 29 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117779 | 11491 | 32 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117780 | 11450 | 32 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117781 | 11391 | 27 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117782 | 11635 | 31 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117783 | 11312 | 31 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117784 | 11568 | 31 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117785 | 11553 | 28 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117786 | 11553 | 32 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117787 | 11480 | 27 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117788 | 11314 | 31 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117789 | 11402 | 28 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117790 | 11502 | 26 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117791 | 11453 | 30 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117792 | 11452 | 32 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117793 | 11289 | 28 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117794 | 11214 | 29 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117795 | 11416 | 27 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117796 | 11441 | 27 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117797 | 11162 | 27 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117798 | 11209 | 39 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117799 | 11516 | 28 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117800 | 11401 | 29 | +
20.03.2023 | OOD103-1V | S01 117801 | 11314 | 28 | +