## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2927
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
23.03.2023 | OOD103 | 304 149688 | 12094 | 27 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149689 | 12090 | 27 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149690 | 11650 | 26 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149691 | 12086 | 24 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149692 | 11510 | 29 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149693 | 11429 | 32 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149694 | 11730 | 25 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149695 | 11754 | 28 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149696 | 12390 | 27 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149697 | 11903 | 27 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149698 | 11609 | 32 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149699 | 11619 | 25 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149700 | 12052 | 36 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149701 | 11898 | 26 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149702 | 11706 | 24 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149703 | 12162 | 21 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149704 | 12125 | 26 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149705 | 12086 | 24 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149706 | 11553 | 25 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149707 | 12253 | 29 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149708 | 11850 | 29 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149709 | 12043 | 26 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149710 | 11681 | 29 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149711 | 11564 | 30 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149712 | 11866 | 32 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149713 | 11821 | 33 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149714 | 11573 | 34 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149715 | 11963 | 27 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149716 | 12041 | 29 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149717 | 11541 | 27 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149718 | 11710 | 32 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149719 | 11554 | 32 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149720 | 11832 | 26 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149721 | 11649 | 25 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149722 | 11674 | 24 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149723 | 11659 | 28 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149724 | 11700 | 32 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149725 | 11892 | 27 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149726 | 11658 | 25 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149727 | 11423 | 24 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149728 | 11695 | 24 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149729 | 11873 | 22 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149730 | 11847 | 96 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149731 | 11333 | 20 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149732 | 11528 | 23 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149733 | 11468 | 21 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149734 | 11827 | 32 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149735 | 11472 | 26 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149736 | 11813 | 20 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149737 | 11906 | 24 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149738 | 11757 | 23 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149739 | 11832 | 22 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149740 | 11652 | 25 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149741 | 11742 | 26 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149742 | 11903 | 28 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149743 | 11821 | 26 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149744 | 11807 | 23 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149745 | 11842 | 23 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149746 | 11738 | 20 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149747 | 11725 | 23 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149748 | 11520 | 22 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149749 | 11914 | 26 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149750 | 11940 | 28 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149751 | 11631 | 23 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149752 | 11772 | 19 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149753 | 11496 | 20 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149754 | 11459 | 23 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149755 | 11520 | 45 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149756 | 11541 | 24 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149757 | 11521 | 30 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149758 | 11432 | 33 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149759 | 11774 | 34 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149760 | 11841 | 22 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149761 | 11601 | 24 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149762 | 11454 | 27 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149763 | 11461 | 23 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149764 | 11532 | 26 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149765 | 11730 | 26 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149766 | 11302 | 42 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149767 | 11821 | 20 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149768 | 11478 | 25 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149769 | 11956 | 30 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149770 | 11645 | 34 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149771 | 11649 | 33 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149772 | 11478 | 36 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149773 | 11432 | 45 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149774 | 11374 | 41 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149775 | 11763 | 32 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149776 | 11421 | 28 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149777 | 11772 | 26 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149778 | 11651 | 36 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149779 | 11516 | 32 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149780 | 11947 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149781 | 11970 | 45 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149782 | 11736 | 42 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149783 | 11898 | 34 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149784 | 11898 | 30 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149785 | 11858 | 34 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149786 | 11799 | 33 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149787 | 12193 | 42 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149788 | 11653 | 36 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149789 | 11930 | 39 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149790 | 11763 | 42 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149791 | 11952 | 34 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149792 | 12109 | 29 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149793 | 12076 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149794 | 11993 | 36 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149795 | 11697 | 36 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149796 | 11703 | 39 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149797 | 12152 | 45 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149798 | 11815 | 41 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149799 | 12028 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149800 | 12064 | 31 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149801 | 11808 | 36 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149802 | 11996 | 43 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149803 | 11852 | 42 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149804 | 11677 | 37 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149805 | 11658 | 33 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149806 | 11833 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149807 | 11943 | 36 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149808 | 11896 | 44 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149809 | 11789 | 36 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149810 | 11809 | 39 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149811 | 11797 | 34 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149812 | 11838 | 33 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149813 | 11678 | 37 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149814 | 11926 | 36 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149815 | 11894 | 36 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149816 | 12007 | 43 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149817 | 11799 | 42 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149818 | 11678 | 32 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149819 | 11867 | 35 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149820 | 11982 | 35 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149821 | 11792 | 36 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149822 | 11661 | 37 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149823 | 11945 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149824 | 11986 | 34 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149825 | 11925 | 32 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149826 | 11997 | 32 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149827 | 11789 | 35 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149828 | 11707 | 41 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149829 | 11641 | 47 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149830 | 11712 | 43 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149831 | 12109 | 36 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149832 | 12307 | 55 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149833 | 11900 | 42 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149834 | 12019 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149835 | 11968 | 45 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149836 | 11622 | 36 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149837 | 11701 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149838 | 11955 | 42 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149839 | 12056 | 39 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149840 | 11953 | 35 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149841 | 12016 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149842 | 11895 | 37 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149843 | 11882 | 41 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149844 | 11869 | 37 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149845 | 11849 | 84 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149846 | 11703 | 42 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149847 | 12164 | 34 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149848 | 12133 | 44 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149849 | 11882 | 34 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149850 | 11898 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149851 | 12005 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149852 | 11856 | 48 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149853 | 11658 | 42 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149854 | 11953 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149855 | 12264 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149856 | 11238 | 42 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149857 | 11894 | 35 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149858 | 12020 | 37 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149859 | 12034 | 45 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149860 | 11348 | 42 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149861 | 11734 | 42 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149862 | 12068 | 41 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149863 | 12071 | 45 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149864 | 11836 | 43 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149865 | 11866 | 36 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149866 | 11933 | 39 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149867 | 12085 | 44 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149868 | 11951 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149869 | 11718 | 48 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149870 | 12039 | 45 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149871 | 11876 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149872 | 12046 | 51 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149873 | 11718 | 48 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149874 | 11968 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149875 | 11878 | 46 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149876 | 11795 | 53 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149877 | 11744 | 39 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149878 | 11957 | 34 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149879 | 11913 | 35 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149880 | 11793 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149881 | 11866 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149882 | 11956 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149883 | 11737 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149884 | 12094 | 34 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149885 | 12268 | 33 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149886 | 11961 | 34 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149887 | 11951 | 41 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149888 | 11957 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149889 | 11957 | 30 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149890 | 11872 | 36 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149891 | 11641 | 35 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149892 | 12248 | 33 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149893 | 11809 | 41 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149894 | 11800 | 36 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149895 | 11703 | 32 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149896 | 12140 | 47 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149897 | 11821 | 39 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149898 | 12007 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149899 | 11955 | 47 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149900 | 11879 | 44 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149901 | 11972 | 36 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149902 | 11938 | 33 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149903 | 11734 | 37 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149904 | 11772 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149905 | 11619 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149906 | 11796 | 41 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149907 | 11720 | 46 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149908 | 11961 | 34 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149909 | 12155 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149910 | 12129 | 33 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149911 | 11866 | 30 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149912 | 11880 | 35 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149913 | 12075 | 39 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149914 | 11556 | 39 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149915 | 11909 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149916 | 12250 | 35 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149917 | 11838 | 31 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149918 | 12461 | 33 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149919 | 11786 | 37 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149920 | 12016 | 35 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149921 | 11642 | 35 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149922 | 11721 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149923 | 11745 | 44 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149924 | 12170 | 37 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149925 | 11919 | 42 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149926 | 11931 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149927 | 11633 | 39 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149928 | 11891 | 41 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149929 | 11635 | 43 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149930 | 11722 | 44 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149931 | 11530 | 47 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149932 | 11753 | 44 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149933 | 11912 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149934 | 11806 | 37 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149935 | 11724 | 39 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149936 | 11962 | 37 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149937 | 11723 | 39 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149938 | 11867 | 41 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149939 | 11801 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149940 | 11987 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149941 | 11873 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149942 | 11925 | 32 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149943 | 11755 | 47 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149944 | 11928 | 46 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149945 | 11689 | 35 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149946 | 11780 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149947 | 11735 | 50 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149948 | 11912 | 34 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149949 | 12046 | 42 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149950 | 12238 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149951 | 12024 | 48 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149952 | 11705 | 32 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149953 | 11918 | 43 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149954 | 11773 | 43 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149955 | 11711 | 34 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149956 | 11904 | 37 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149957 | 11942 | 36 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149958 | 11743 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149959 | 11798 | 41 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149960 | 11765 | 44 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149961 | 11768 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149962 | 11788 | 45 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149963 | 11899 | 47 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149964 | 11910 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149965 | 11877 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149966 | 11664 | 41 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149967 | 11738 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149968 | 11743 | 44 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149969 | 11717 | 41 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149970 | 11968 | 46 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149971 | 11728 | 47 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149972 | 11807 | 37 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149973 | 11859 | 41 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149974 | 12048 | 33 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149975 | 11730 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149976 | 11788 | 41 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149977 | 11860 | 46 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149978 | 11779 | 41 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149979 | 11596 | 44 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149980 | 11795 | 35 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149981 | 11944 | 34 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149982 | 11766 | 39 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149983 | 11819 | 33 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149984 | 11683 | 39 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149985 | 11692 | 45 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149986 | 11876 | 44 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149987 | 11508 | 47 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149988 | 12038 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149989 | 12088 | 37 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149990 | 11677 | 39 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149991 | 11861 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149992 | 11880 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149993 | 11980 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149994 | 11885 | 44 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149995 | 11926 | 47 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149996 | 12041 | 44 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149997 | 12117 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149998 | 12021 | 80 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 149999 | 11752 | 37 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150000 | 11855 | 33 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150001 | 11838 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150002 | 12030 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150003 | 11659 | 37 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150004 | 11992 | 33 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150005 | 11969 | 42 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150006 | 12010 | 41 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150007 | 11920 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150008 | 11951 | 33 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150009 | 11854 | 33 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150010 | 11727 | 39 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150011 | 11925 | 42 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150012 | 12123 | 39 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150013 | 12196 | 37 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150014 | 11973 | 35 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150015 | 12053 | 43 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150016 | 11734 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150017 | 12131 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150018 | 12044 | 44 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150019 | 11875 | 35 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150020 | 12108 | 42 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150021 | 12244 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150022 | 11904 | 35 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150023 | 12034 | 42 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150024 | 12275 | 39 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150025 | 11908 | 39 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150026 | 12105 | 42 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150027 | 12050 | 44 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150028 | 12248 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150029 | 12074 | 35 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150030 | 11882 | 42 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150031 | 11971 | 36 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150032 | 12161 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150033 | 11998 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150034 | 11860 | 42 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150035 | 11890 | 39 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150036 | 12095 | 35 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150037 | 11900 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150038 | 12012 | 37 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150039 | 11865 | 39 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150040 | 11829 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150041 | 11901 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150042 | 11968 | 39 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150043 | 11980 | 41 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150044 | 12016 | 36 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150045 | 12009 | 41 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150046 | 11935 | 32 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150047 | 12045 | 34 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150048 | 11627 | 43 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150049 | 11888 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150050 | 11916 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150051 | 11779 | 36 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150052 | 12339 | 37 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150053 | 11996 | 41 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150054 | 12232 | 36 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150055 | 12010 | 39 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150056 | 11883 | 35 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150057 | 11921 | 36 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150058 | 11949 | 43 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150059 | 11888 | 36 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150060 | 11883 | 31 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150061 | 11938 | 43 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150062 | 12027 | 37 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150063 | 11961 | 32 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150064 | 11892 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150065 | 11911 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150066 | 11626 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150067 | 12181 | 43 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150068 | 12182 | 35 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150069 | 12022 | 33 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150070 | 11867 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150071 | 11920 | 42 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150072 | 12065 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150073 | 11920 | 41 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150074 | 11907 | 52 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150075 | 12023 | 37 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150076 | 11983 | 36 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150077 | 12157 | 46 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150078 | 11811 | 33 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150079 | 11878 | 36 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150080 | 11979 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150081 | 12006 | 49 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150082 | 11950 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150083 | 12147 | 37 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150084 | 11916 | 44 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150085 | 11848 | 37 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150086 | 11931 | 43 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150087 | 11979 | 46 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150088 | 12026 | 47 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150089 | 12075 | 37 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150090 | 11958 | 50 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150091 | 12054 | 37 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150092 | 12227 | 37 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150093 | 11913 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150094 | 12127 | 36 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150095 | 11757 | 39 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150096 | 11929 | 39 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150097 | 11874 | 42 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150098 | 12048 | 43 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150099 | 11941 | 34 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150100 | 11988 | 41 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150101 | 12037 | 35 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150102 | 12001 | 37 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150103 | 11990 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150104 | 11740 | 39 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150105 | 11734 | 42 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150106 | 11723 | 41 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150107 | 12170 | 36 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150108 | 12175 | 37 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150109 | 12163 | 35 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150110 | 11857 | 32 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150111 | 12060 | 34 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150112 | 11637 | 36 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150113 | 11930 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150114 | 12006 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150115 | 12174 | 27 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150116 | 12110 | 29 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150117 | 11796 | 28 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150118 | 12006 | 30 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150119 | 12095 | 30 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150120 | 11811 | 28 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150121 | 11834 | 26 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150122 | 11770 | 32 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150123 | 12242 | 31 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150124 | 11955 | 26 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150125 | 12122 | 34 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150126 | 11964 | 30 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150127 | 11970 | 29 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150128 | 11856 | 31 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150129 | 11924 | 29 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150130 | 11739 | 31 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150131 | 12211 | 36 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150132 | 11890 | 34 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150133 | 11697 | 35 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150134 | 11958 | 35 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150135 | 11623 | 31 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150136 | 11796 | 39 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150137 | 12027 | 35 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150138 | 12031 | 41 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150139 | 11837 | 37 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150140 | 12050 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150141 | 11893 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150142 | 11781 | 35 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150143 | 11890 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150144 | 11686 | 37 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150145 | 12033 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150146 | 11650 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150147 | 11816 | 31 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150148 | 12076 | 36 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150149 | 11590 | 34 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150150 | 11853 | 35 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150151 | 11927 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150152 | 11776 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150153 | 11712 | 39 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150154 | 11766 | 41 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150155 | 12063 | 34 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150156 | 12013 | 34 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150157 | 11743 | 34 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150158 | 11605 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150159 | 11865 | 33 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150160 | 11831 | 35 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150161 | 12008 | 43 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150162 | 11908 | 41 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150163 | 11719 | 27 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150164 | 12097 | 34 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150165 | 12100 | 37 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150166 | 11965 | 34 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150167 | 11995 | 34 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150168 | 11773 | 36 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150169 | 12174 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150170 | 11692 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150171 | 12068 | 34 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150172 | 11921 | 35 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150173 | 12075 | 32 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150174 | 12038 | 33 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150175 | 11863 | 40 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150176 | 11939 | 41 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150177 | 11908 | 38 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150178 | 12122 | 41 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150179 | 12103 | 36 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150180 | 11887 | 42 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150181 | 11858 | 37 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150182 | 11756 | 32 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150183 | 12200 | 41 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150184 | 12193 | 39 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150185 | 12188 | 35 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150186 | 12184 | 39 | +
23.03.2023 | OOD103 | 304 150187 | 12302 | 35 | +