## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2866
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144526 | 11456 | 20 | +
28.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144527 | 11583 | 25 | +
28.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144528 | 11648 | 21 | +
28.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144529 | 11423 | 24 | +
28.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144530 | 11408 | 17 | +
28.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144531 | 11481 | 24 | +
28.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144532 | 11474 | 21 | +
28.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144533 | 11519 | 22 | +
28.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144534 | 11524 | 25 | +
28.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144535 | 11503 | 22 | +
28.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144536 | 11612 | 23 | +
28.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144537 | 11580 | 21 | +
28.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144538 | 11686 | 21 | +
28.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144539 | 11575 | 23 | +
28.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144540 | 11547 | 23 | +
28.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144541 | 11468 | 26 | +
28.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144542 | 11666 | 24 | +
28.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144543 | 11545 | 19 | +
28.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144544 | 11508 | 23 | +
28.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144545 | 11581 | 25 | +
28.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144546 | 11250 | 22 | +
28.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144547 | 11499 | 25 | +
28.03.2023 | OOD103-2V | JJ 144548 | 11537 | 24 | +