## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2989
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.03.2023 | OOM105 | V 101571 | 9453 | 194 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101572 | 9181 | 178 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101573 | 10028 | 174 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101574 | 9484 | 184 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101575 | 9424 | 194 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101576 | 9356 | 194 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101577 | 9413 | 181 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101578 | 9493 | 182 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101579 | 9505 | 184 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101580 | 9461 | 183 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101581 | 9443 | 180 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101582 | 9408 | 173 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101583 | 10196 | 181 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101584 | 9261 | 189 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101585 | 9176 | 193 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101586 | 10136 | 191 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101587 | 9522 | 186 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101588 | 9765 | 177 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101589 | 9601 | 197 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101590 | 9360 | 190 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101591 | 9495 | 177 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101592 | 9938 | 199 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101593 | 9591 | 176 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101594 | 9335 | 195 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101595 | 10052 | 186 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101596 | 9734 | 199 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101597 | 10076 | 184 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101598 | 9644 | 192 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101599 | 9637 | 178 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101600 | 9532 | 196 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101601 | 9341 | 184 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101602 | 9217 | 174 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101603 | 9579 | 183 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101604 | 9741 | 183 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101605 | 10090 | 176 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101606 | 9927 | 176 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101607 | 9486 | 186 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101608 | 9979 | 194 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101609 | 10171 | 200 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101610 | 9556 | 175 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101611 | 9963 | 176 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101612 | 9781 | 191 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101613 | 9584 | 195 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101614 | 9938 | 193 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101615 | 9979 | 178 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101616 | 9846 | 176 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101617 | 9622 | 192 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101618 | 9387 | 184 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101619 | 9922 | 193 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101620 | 9955 | 185 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101621 | 9749 | 185 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101622 | 9892 | 187 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101623 | 9641 | 175 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101624 | 9705 | 198 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101625 | 9323 | 182 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101626 | 9595 | 174 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101627 | 9631 | 192 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101628 | 9026 | 198 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101629 | 10083 | 189 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101630 | 9594 | 198 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101631 | 9867 | 196 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101632 | 9322 | 189 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101633 | 9590 | 185 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101634 | 9507 | 181 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101635 | 10155 | 195 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101636 | 9874 | 192 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101637 | 9661 | 182 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101638 | 10066 | 178 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101639 | 9314 | 177 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101640 | 9716 | 199 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101641 | 9622 | 190 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101642 | 9899 | 182 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101643 | 9619 | 175 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101644 | 9445 | 197 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101645 | 9666 | 179 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101646 | 9295 | 182 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101647 | 9674 | 188 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101648 | 9640 | 173 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101649 | 9688 | 175 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101650 | 9882 | 187 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101651 | 10343 | 187 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101652 | 9443 | 180 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101653 | 9401 | 172 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101654 | 9542 | 174 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101655 | 9895 | 173 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101656 | 9955 | 177 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101657 | 9810 | 184 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101658 | 9457 | 180 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101659 | 9753 | 183 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101660 | 9572 | 177 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101661 | 10077 | 187 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101662 | 9847 | 175 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101663 | 9600 | 182 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101664 | 10263 | 187 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101665 | 10077 | 187 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101666 | 10062 | 195 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101667 | 9934 | 178 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101668 | 9986 | 179 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101669 | 9822 | 177 | +
24.03.2023 | OOM105 | V 101670 | 9449 | 193 | +