## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2988
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117140 | 11802 | 37 | +
28.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117141 | 11860 | 33 | +
28.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117142 | 11480 | 38 | +
28.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117143 | 11480 | 40 | +
28.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117144 | 11985 | 66 | +
28.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117145 | 11305 | 40 | +
28.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117146 | 11767 | 52 | +
28.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117147 | 11613 | 33 | +
28.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117148 | 11733 | 33 | +
28.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117149 | 11559 | 36 | +
28.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117150 | 12064 | 46 | +
28.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117151 | 11531 | 35 | +
28.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117152 | 11708 | 38 | +
28.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117153 | 11508 | 46 | +
28.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117154 | 11699 | 46 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117155 | 11826 | 46 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117156 | 11939 | 36 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117157 | 11540 | 22 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117158 | 11925 | 30 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117159 | 11648 | 33 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117160 | 11846 | 36 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117161 | 11731 | 37 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117162 | 11906 | 38 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117163 | 12051 | 31 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117164 | 11730 | 32 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117165 | 11854 | 31 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117166 | 11704 | 41 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117167 | 12043 | 35 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117168 | 11916 | 30 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117169 | 11626 | 35 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117170 | 11953 | 40 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117171 | 12001 | 49 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117172 | 11839 | 33 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117173 | 11952 | 34 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117174 | 11736 | 35 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117175 | 11755 | 31 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117176 | 11900 | 33 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117177 | 11923 | 40 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117178 | 11551 | 38 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117179 | 12071 | 37 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117180 | 12008 | 39 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117181 | 11825 | 37 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117182 | 11967 | 34 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117183 | 11912 | 33 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117184 | 11743 | 37 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117185 | 11718 | 40 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117186 | 11607 | 33 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117187 | 11965 | 47 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117188 | 12381 | 37 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117189 | 11896 | 34 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117190 | 11921 | 33 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117191 | 12024 | 40 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117192 | 11839 | 39 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117193 | 11843 | 35 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117194 | 12233 | 34 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117195 | 11976 | 35 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117196 | 11832 | 35 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117197 | 12056 | 32 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117198 | 11912 | 37 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117199 | 12175 | 40 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117200 | 11738 | 38 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117201 | 11853 | 33 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117202 | 12130 | 52 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117203 | 12171 | 40 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117204 | 11799 | 31 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117205 | 11695 | 33 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117206 | 11846 | 32 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117207 | 11648 | 35 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117208 | 11933 | 39 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117209 | 11815 | 36 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117210 | 12023 | 36 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117211 | 11855 | 37 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117212 | 12004 | 38 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117213 | 11873 | 36 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117214 | 11936 | 38 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117215 | 11751 | 37 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117216 | 11645 | 36 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117217 | 11976 | 31 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117218 | 11708 | 31 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117219 | 11763 | 34 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117220 | 11864 | 33 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117221 | 12017 | 36 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117222 | 12011 | 33 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117223 | 11921 | 34 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117224 | 11997 | 36 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117225 | 11934 | 35 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117226 | 11842 | 32 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117227 | 11878 | 34 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117228 | 11652 | 37 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117229 | 11956 | 30 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117230 | 11867 | 35 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117231 | 11873 | 34 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117232 | 11636 | 35 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117233 | 11889 | 38 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117234 | 11756 | 39 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117235 | 12051 | 33 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117236 | 11927 | 33 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117237 | 11717 | 35 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117238 | 11944 | 31 | +
29.03.2023 | OOD103-ISC | ISC 117239 | 11789 | 34 | +