## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2996
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
30.03.2023 | OOMLF111 | B 101857 | 12181 | 288 | -
30.03.2023 | OOMLF111 | B 101858 | 11911 | 279 | +
30.03.2023 | OOMLF111 | B 101859 | 11521 | 270 | -
30.03.2023 | OOMLF111 | B 101860 | 11350 | 269 | +
30.03.2023 | OOMLF111 | B 101861 | 12129 | 286 | -
30.03.2023 | OOMLF111 | B 101862 | 11347 | 271 | -
30.03.2023 | OOMLF111 | B 101863 | 11849 | 279 | -
30.03.2023 | OOMLF111 | B 101864 | 12529 | 297 | -
30.03.2023 | OOMLF111 | B 101865 | 12612 | 296 | -
30.03.2023 | OOMLF111 | B 101866 | 12526 | 296 | -