## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2996
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
30.03.2023 | OOM111 | A 124562 | 12446 | 119 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124563 | 12268 | 116 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124564 | 11844 | 115 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124565 | 11994 | 119 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124566 | 11964 | 120 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124567 | 11922 | 120 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124568 | 11771 | 114 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124569 | 12207 | 119 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124570 | 12167 | 118 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124571 | 11939 | 119 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124572 | 12071 | 117 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124573 | 12180 | 115 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124574 | 11997 | 119 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124575 | 12177 | 118 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124576 | 12734 | 118 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124577 | 12422 | 118 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124578 | 12497 | 116 | -
30.03.2023 | OOM111 | A 124579 | 12575 | 118 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124580 | 12711 | 114 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124581 | 12534 | 120 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124582 | 12616 | 120 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124583 | 12398 | 120 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124584 | 12563 | 114 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124585 | 12480 | 120 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124586 | 12141 | 117 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124587 | 12318 | 118 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124588 | 12761 | 118 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124589 | 12502 | 119 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124590 | 12586 | 119 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124591 | 12475 | 117 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124592 | 12619 | 118 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124593 | 12488 | 117 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124594 | 12432 | 117 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124595 | 12739 | 120 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124596 | 12266 | 120 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124597 | 12544 | 119 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124598 | 12150 | 118 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124599 | 12727 | 117 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124600 | 12704 | 119 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124601 | 12197 | 119 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124602 | 12446 | 117 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124603 | 12321 | 118 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124604 | 12409 | 118 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124605 | 12603 | 118 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124606 | 12735 | 118 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124607 | 12398 | 118 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124608 | 12372 | 118 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124609 | 12712 | 120 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124610 | 12726 | 120 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124611 | 12659 | 117 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124612 | 12777 | 120 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124613 | 12315 | 116 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124614 | 12274 | 118 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124615 | 12429 | 115 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124616 | 12398 | 119 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124617 | 12326 | 120 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124618 | 12673 | 120 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124619 | 12513 | 120 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124620 | 12536 | 116 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124621 | 12612 | 117 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124622 | 12407 | 119 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124623 | 12402 | 120 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124624 | 12525 | 120 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124625 | 12555 | 118 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124626 | 12573 | 114 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124627 | 12487 | 119 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124628 | 12244 | 116 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124629 | 12672 | 120 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124630 | 12785 | 120 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124631 | 12331 | 120 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124632 | 12408 | 119 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124633 | 12280 | 117 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124634 | 12616 | 119 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124635 | 12319 | 117 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124636 | 12541 | 119 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124637 | 12611 | 115 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124638 | 12469 | 115 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124639 | 12348 | 117 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124640 | 12601 | 120 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124641 | 12487 | 117 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124642 | 12067 | 118 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124643 | 11891 | 116 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124644 | 12337 | 117 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124645 | 12646 | 114 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124646 | 12490 | 115 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124647 | 12297 | 119 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124648 | 12419 | 114 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124649 | 12384 | 117 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124650 | 12713 | 119 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124651 | 12516 | 117 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124652 | 12163 | 116 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124653 | 12678 | 119 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124654 | 12486 | 117 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124655 | 12584 | 118 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124656 | 12520 | 117 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124657 | 12665 | 120 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124658 | 12628 | 116 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124659 | 12385 | 114 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124660 | 12359 | 118 | +
30.03.2023 | OOM111 | A 124661 | 12084 | 118 | +