## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2981
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
04.04.2023 | OOA101-V | V 107001 | 12263 | 48 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107002 | 12360 | 41 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107003 | 12280 | 33 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107004 | 12006 | 36 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107005 | 12116 | 37 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107006 | 12064 | 36 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107007 | 11817 | 34 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107008 | 11938 | 39 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107009 | 12361 | 36 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107010 | 12339 | 35 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107011 | 12035 | 31 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107012 | 11948 | 41 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107013 | 12295 | 40 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107014 | 11947 | 36 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107015 | 12107 | 38 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107016 | 11779 | 42 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107017 | 12025 | 43 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107018 | 12066 | 40 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107019 | 12219 | 37 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107020 | 12180 | 30 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107021 | 12197 | 51 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107022 | 12184 | 46 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107023 | 12236 | 40 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107024 | 11860 | 38 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107025 | 12131 | 42 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107026 | 11967 | 42 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107027 | 12191 | 26 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107028 | 11937 | 37 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107029 | 12004 | 41 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107030 | 11767 | 34 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107031 | 12004 | 42 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107032 | 11790 | 43 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107033 | 12239 | 49 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107034 | 12195 | 35 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107035 | 11994 | 35 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107036 | 12204 | 36 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107037 | 12181 | 37 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107038 | 11945 | 42 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107039 | 12052 | 41 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107040 | 12067 | 41 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107041 | 11869 | 38 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107042 | 12395 | 39 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107043 | 12177 | 36 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107044 | 12236 | 30 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107045 | 11907 | 38 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107046 | 11916 | 46 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107047 | 12203 | 35 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107048 | 11914 | 36 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107049 | 12132 | 52 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107050 | 12128 | 37 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107051 | 12377 | 43 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107052 | 12090 | 48 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107053 | 11863 | 39 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107054 | 11852 | 43 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107055 | 11838 | 38 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107056 | 12137 | 42 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107057 | 11974 | 43 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107058 | 12167 | 35 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107059 | 11991 | 39 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107060 | 12119 | 36 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107061 | 12154 | 40 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107062 | 11976 | 37 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107063 | 12208 | 44 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107064 | 11980 | 38 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107065 | 12020 | 45 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107066 | 12300 | 34 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107067 | 12010 | 36 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107068 | 11892 | 31 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107069 | 12161 | 36 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107070 | 12134 | 32 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107071 | 12055 | 31 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107072 | 11988 | 37 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107073 | 12148 | 35 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107074 | 12072 | 33 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107075 | 12183 | 39 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107076 | 11969 | 33 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107077 | 11939 | 34 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107078 | 12097 | 33 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107079 | 11751 | 34 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107080 | 11975 | 35 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107081 | 12144 | 51 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107082 | 11974 | 34 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107083 | 12147 | 36 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107084 | 11956 | 32 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107085 | 12138 | 39 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107086 | 12098 | 38 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107087 | 11923 | 36 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107088 | 11743 | 37 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107089 | 12291 | 37 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107090 | 11965 | 37 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107091 | 12029 | 33 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107092 | 11866 | 36 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107093 | 11988 | 43 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107094 | 12015 | 36 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107095 | 12200 | 46 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107096 | 12305 | 38 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107097 | 12129 | 30 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107098 | 12295 | 33 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107099 | 12299 | 39 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107100 | 12168 | 39 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107101 | 12117 | 38 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107102 | 11884 | 38 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107103 | 11992 | 34 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107104 | 12328 | 36 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107105 | 12479 | 35 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107106 | 11973 | 34 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107107 | 12164 | 35 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107108 | 11976 | 35 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107109 | 12024 | 40 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107110 | 12201 | 39 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107111 | 12300 | 50 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107112 | 12016 | 37 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107113 | 12309 | 37 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107114 | 11921 | 36 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107115 | 12127 | 36 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107116 | 12196 | 39 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107117 | 11936 | 40 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107118 | 11967 | 39 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107119 | 12186 | 37 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107120 | 12260 | 39 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107121 | 12214 | 36 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107122 | 11851 | 31 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107123 | 11876 | 39 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107124 | 12185 | 36 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107125 | 12280 | 38 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107126 | 12207 | 38 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107127 | 12391 | 51 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107128 | 12089 | 36 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107129 | 12378 | 35 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107130 | 11994 | 40 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107131 | 11411 | 36 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107132 | 12275 | 40 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107133 | 11949 | 40 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107134 | 12080 | 39 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107135 | 12132 | 31 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107136 | 12110 | 37 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107137 | 12172 | 35 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107138 | 11899 | 35 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107139 | 12090 | 35 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107140 | 11795 | 37 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107141 | 11943 | 37 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107142 | 12337 | 55 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107143 | 12086 | 35 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107144 | 12307 | 39 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107145 | 11784 | 36 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107146 | 12019 | 41 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107147 | 12159 | 43 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107148 | 12243 | 38 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107149 | 12085 | 38 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107150 | 12153 | 35 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107151 | 12129 | 36 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107152 | 12184 | 34 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107153 | 12056 | 37 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107154 | 11865 | 37 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107155 | 11955 | 37 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107156 | 11823 | 35 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107157 | 12318 | 51 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107158 | 12144 | 33 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107159 | 12103 | 33 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107160 | 12242 | 34 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107161 | 12375 | 38 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107162 | 12163 | 41 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107163 | 11964 | 40 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107164 | 11990 | 38 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107165 | 12221 | 34 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107166 | 12222 | 37 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107167 | 12109 | 38 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107168 | 11699 | 40 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107169 | 12065 | 39 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107170 | 11842 | 36 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107171 | 12291 | 32 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107172 | 12191 | 37 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107173 | 11935 | 37 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107174 | 12126 | 38 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107175 | 11978 | 35 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107176 | 12114 | 35 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107177 | 12242 | 36 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107178 | 12255 | 33 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107179 | 11907 | 34 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107180 | 12030 | 31 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107181 | 12316 | 36 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107182 | 11917 | 33 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107183 | 12035 | 51 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107184 | 12415 | 38 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107185 | 11866 | 35 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107186 | 12089 | 35 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107187 | 12201 | 42 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107188 | 11802 | 39 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107189 | 11946 | 37 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107190 | 12367 | 37 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107191 | 11983 | 35 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107192 | 12190 | 35 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107193 | 11959 | 34 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107194 | 12199 | 38 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107195 | 12100 | 38 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107196 | 12000 | 41 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107197 | 11751 | 40 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107198 | 12156 | 48 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107199 | 12074 | 32 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107200 | 12196 | 34 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107201 | 12182 | 32 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107202 | 12060 | 32 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107203 | 12247 | 35 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107204 | 12002 | 36 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107205 | 11925 | 37 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107206 | 12212 | 33 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107207 | 11948 | 36 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107208 | 12043 | 31 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107209 | 11929 | 33 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107210 | 12100 | 35 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107211 | 12209 | 41 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107212 | 11924 | 33 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107213 | 12109 | 49 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107214 | 12246 | 39 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107215 | 12305 | 36 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107216 | 12076 | 38 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107217 | 12317 | 39 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107218 | 12279 | 39 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107219 | 12216 | 44 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107220 | 12116 | 40 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107221 | 12216 | 39 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107222 | 12117 | 38 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107223 | 11968 | 37 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107224 | 12208 | 32 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107225 | 12173 | 37 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107226 | 11871 | 35 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107227 | 12172 | 40 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107228 | 11938 | 43 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107229 | 12332 | 53 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107230 | 12058 | 43 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107231 | 11955 | 40 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107232 | 11964 | 36 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107233 | 12151 | 39 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107234 | 12024 | 37 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107235 | 11934 | 36 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107236 | 12106 | 38 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107237 | 11990 | 37 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107238 | 12230 | 39 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107239 | 12150 | 34 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107240 | 11898 | 35 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107241 | 12160 | 40 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107242 | 12111 | 37 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107243 | 12191 | 38 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107244 | 11827 | 40 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107245 | 12461 | 50 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107246 | 12023 | 36 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107247 | 12334 | 40 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107248 | 11965 | 37 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107249 | 12134 | 37 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107250 | 11942 | 40 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107251 | 12342 | 42 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107252 | 11986 | 43 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107253 | 12254 | 35 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107254 | 12304 | 37 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107255 | 11993 | 35 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107256 | 12083 | 40 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107257 | 12007 | 36 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107258 | 12216 | 40 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107259 | 12026 | 39 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107260 | 12178 | 38 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107261 | 12081 | 47 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107262 | 11971 | 33 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107263 | 11949 | 36 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107264 | 12300 | 38 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107265 | 11814 | 35 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107266 | 11835 | 37 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107267 | 11737 | 39 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107268 | 12133 | 33 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107269 | 11919 | 39 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107270 | 12157 | 43 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107271 | 11890 | 32 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107272 | 12093 | 39 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107273 | 12146 | 37 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107274 | 12021 | 41 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107275 | 12249 | 41 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107276 | 12157 | 36 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107277 | 12009 | 33 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107278 | 11996 | 38 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107279 | 12158 | 36 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107280 | 12219 | 38 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107281 | 12180 | 40 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107282 | 11730 | 42 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107283 | 12237 | 38 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107284 | 12032 | 37 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107285 | 12282 | 42 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107286 | 12204 | 35 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107287 | 12082 | 35 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107288 | 12074 | 38 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107289 | 11772 | 36 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107290 | 12220 | 53 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107291 | 12091 | 40 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107292 | 12158 | 38 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107293 | 12281 | 43 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107294 | 11927 | 40 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107295 | 12044 | 37 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107296 | 11928 | 37 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107297 | 11895 | 38 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107298 | 11911 | 43 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107299 | 11941 | 43 | +
04.04.2023 | OOA101-V | V 107300 | 11941 | 35 | +