## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2936
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144549 | 11336 | 35 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144550 | 11547 | 39 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144551 | 11342 | 40 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144552 | 11611 | 41 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144553 | 11374 | 43 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144554 | 11442 | 42 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144555 | 11578 | 49 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144556 | 11268 | 39 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144557 | 11371 | 33 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144558 | 11193 | 35 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144559 | 11422 | 32 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144560 | 11382 | 34 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144561 | 11415 | 35 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144562 | 11334 | 32 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144563 | 11313 | 34 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144564 | 11560 | 32 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144565 | 11438 | 33 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144566 | 11356 | 33 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144567 | 11474 | 29 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144568 | 11450 | 37 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144569 | 11510 | 50 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144570 | 11413 | 40 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144571 | 11513 | 39 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144572 | 11343 | 32 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144573 | 11391 | 36 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144574 | 11251 | 35 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144575 | 11359 | 33 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144576 | 11334 | 35 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144577 | 11618 | 35 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144578 | 11352 | 38 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144579 | 11231 | 33 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144580 | 11342 | 40 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144581 | 11424 | 34 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144582 | 11285 | 37 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144583 | 11309 | 36 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144584 | 11491 | 50 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144585 | 11454 | 36 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144586 | 11452 | 39 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144587 | 11468 | 39 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144588 | 11553 | 44 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144589 | 11258 | 41 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144590 | 11573 | 39 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144591 | 11572 | 40 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144592 | 11376 | 35 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144593 | 11169 | 39 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144594 | 11277 | 35 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144595 | 11443 | 35 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144596 | 11519 | 35 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144597 | 11349 | 38 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144598 | 11418 | 38 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144599 | 11517 | 36 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144600 | 11462 | 39 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144601 | 11325 | 38 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144602 | 11489 | 41 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144603 | 11553 | 37 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144604 | 11692 | 41 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144605 | 11508 | 40 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144606 | 11461 | 37 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144607 | 11510 | 34 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144608 | 11375 | 38 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144609 | 11584 | 53 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144610 | 11420 | 36 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144611 | 11565 | 34 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144612 | 11476 | 37 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144613 | 11378 | 42 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144614 | 11727 | 39 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144615 | 11377 | 32 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144616 | 11429 | 33 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144617 | 11737 | 35 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144618 | 11541 | 37 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144619 | 11594 | 37 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144620 | 11377 | 36 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144621 | 11510 | 49 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144622 | 11408 | 34 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144623 | 11404 | 35 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144624 | 11414 | 34 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144625 | 11325 | 32 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144626 | 11412 | 36 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144627 | 11582 | 37 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144628 | 11564 | 33 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144629 | 11480 | 34 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144630 | 11552 | 41 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144631 | 11217 | 32 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144632 | 11501 | 35 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144633 | 11379 | 35 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144634 | 11624 | 36 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144635 | 11445 | 36 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144636 | 11649 | 51 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144637 | 11595 | 37 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144638 | 11659 | 38 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144639 | 11588 | 34 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144640 | 11453 | 33 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144641 | 11447 | 32 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144642 | 11355 | 33 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144643 | 11482 | 32 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144644 | 11379 | 39 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144645 | 11773 | 36 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144646 | 11461 | 36 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144647 | 11469 | 48 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144648 | 11481 | 34 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144649 | 11680 | 34 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144650 | 11585 | 36 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144651 | 11703 | 38 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144652 | 11634 | 34 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144653 | 11416 | 39 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144654 | 11578 | 35 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144655 | 11443 | 34 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144656 | 11707 | 41 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144657 | 11434 | 31 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144658 | 11583 | 35 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144659 | 11627 | 36 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144660 | 11470 | 37 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144661 | 11373 | 36 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144662 | 11272 | 33 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144663 | 11487 | 39 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144664 | 11587 | 32 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144665 | 11301 | 36 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144666 | 11410 | 35 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144667 | 11548 | 33 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144668 | 11439 | 40 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144669 | 11633 | 45 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144670 | 11573 | 35 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144671 | 11598 | 36 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144672 | 11362 | 35 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144673 | 11450 | 42 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144674 | 11506 | 35 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144675 | 11489 | 36 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144676 | 11481 | 34 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144677 | 11449 | 31 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144678 | 11542 | 37 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144679 | 11456 | 35 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144680 | 11443 | 35 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144681 | 11609 | 33 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144682 | 11335 | 48 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144683 | 11580 | 35 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144684 | 11497 | 33 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144685 | 11701 | 38 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144686 | 11584 | 34 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144687 | 11492 | 37 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144688 | 11589 | 35 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144689 | 11551 | 41 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144690 | 11463 | 31 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144691 | 11307 | 35 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144692 | 11540 | 37 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144693 | 11147 | 34 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144694 | 11535 | 32 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144695 | 11694 | 33 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144696 | 11551 | 34 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144697 | 11542 | 34 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144698 | 11538 | 33 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144699 | 11609 | 36 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144700 | 11372 | 33 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144701 | 11321 | 31 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144702 | 11338 | 35 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144703 | 11316 | 38 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144704 | 11219 | 34 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144705 | 11310 | 34 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144706 | 11539 | 36 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144707 | 11440 | 39 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144708 | 11431 | 38 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144709 | 11518 | 34 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144710 | 11737 | 37 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144711 | 11463 | 40 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144712 | 11368 | 39 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144713 | 11649 | 38 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144714 | 11471 | 37 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144715 | 11469 | 35 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144716 | 11309 | 33 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144717 | 11404 | 37 | +
04.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144718 | 11270 | 36 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144719 | 11716 | 39 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144720 | 11712 | 40 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144721 | 11665 | 39 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144722 | 11683 | 42 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144723 | 11599 | 45 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144724 | 11626 | 45 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144725 | 11421 | 54 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144726 | 11623 | 42 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144727 | 11476 | 39 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144728 | 11485 | 42 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144729 | 11631 | 42 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144730 | 11518 | 43 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144731 | 11616 | 46 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144732 | 11687 | 46 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144733 | 11587 | 44 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144734 | 11676 | 40 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144735 | 11458 | 42 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144736 | 11490 | 38 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144737 | 11580 | 41 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144738 | 11520 | 59 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144739 | 11475 | 42 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144740 | 11571 | 40 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144741 | 11639 | 41 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144742 | 11771 | 44 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144743 | 11713 | 45 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144744 | 11662 | 44 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144745 | 11389 | 39 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144746 | 11526 | 40 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144747 | 11534 | 46 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144748 | 11771 | 45 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144749 | 11558 | 47 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144750 | 11297 | 51 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144751 | 11730 | 46 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144752 | 11597 | 39 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144753 | 11702 | 44 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144754 | 11734 | 44 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144755 | 11834 | 52 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144756 | 11667 | 46 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144757 | 11678 | 48 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144758 | 11717 | 41 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144759 | 11498 | 46 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144760 | 11633 | 40 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144761 | 11661 | 48 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144762 | 11647 | 44 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144763 | 11621 | 51 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144764 | 11737 | 65 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144765 | 11657 | 52 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144766 | 11628 | 43 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144767 | 11539 | 45 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144768 | 11585 | 42 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144769 | 11646 | 43 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144770 | 11812 | 52 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144771 | 11635 | 49 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144772 | 11804 | 42 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144773 | 11742 | 43 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144774 | 11532 | 44 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144775 | 11672 | 57 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144776 | 11514 | 40 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144777 | 11673 | 37 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144778 | 11518 | 42 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144779 | 11491 | 42 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144780 | 11481 | 39 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144781 | 11437 | 43 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144782 | 11439 | 41 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144783 | 11516 | 43 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144784 | 11417 | 40 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144785 | 11443 | 43 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144786 | 11701 | 44 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144787 | 11372 | 42 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144788 | 11502 | 40 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144789 | 11594 | 58 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144790 | 11487 | 40 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144791 | 11559 | 42 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144792 | 11472 | 42 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144793 | 11673 | 44 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144794 | 11587 | 46 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144795 | 11609 | 47 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144796 | 11603 | 40 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144797 | 11599 | 42 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144798 | 11636 | 45 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144799 | 11596 | 41 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144800 | 11523 | 46 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144801 | 11730 | 43 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144802 | 11477 | 48 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144803 | 11686 | 60 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144804 | 11447 | 41 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144805 | 11710 | 44 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144806 | 11477 | 42 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144807 | 11512 | 43 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144808 | 11528 | 43 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144809 | 11731 | 47 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144810 | 11625 | 43 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144811 | 11502 | 43 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144812 | 11566 | 47 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144813 | 11706 | 44 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144814 | 11630 | 43 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144815 | 11713 | 49 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144816 | 11682 | 45 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144817 | 11718 | 41 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144818 | 11251 | 37 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144819 | 11644 | 42 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144820 | 11572 | 42 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144821 | 11710 | 42 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144822 | 11714 | 42 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144823 | 11715 | 43 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144824 | 11941 | 40 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144825 | 11630 | 43 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144826 | 11926 | 46 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144827 | 11906 | 35 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144828 | 11583 | 42 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144829 | 11733 | 41 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144830 | 11710 | 43 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144831 | 11571 | 56 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144832 | 11630 | 45 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144833 | 11881 | 47 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144834 | 11731 | 45 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144835 | 11602 | 46 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144836 | 11775 | 42 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144837 | 11507 | 45 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144838 | 11558 | 41 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144839 | 11725 | 42 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144840 | 11491 | 45 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144841 | 11669 | 43 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144842 | 11821 | 50 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144843 | 11611 | 45 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144844 | 11669 | 47 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144845 | 11756 | 69 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144846 | 11565 | 47 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144847 | 11611 | 39 | +
06.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144848 | 11662 | 43 | +