## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN2959
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
06.04.2023 | OOI101-1 | 108102 | 11949 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108103 | 11998 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108104 | 12024 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108105 | 12255 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108106 | 12364 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108107 | 12185 | 191 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108108 | 12641 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108109 | 12368 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108110 | 12370 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108111 | 12136 | 193 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108112 | 12392 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108113 | 12128 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108114 | 11997 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108115 | 11956 | 195 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108116 | 12258 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108117 | 12689 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108118 | 11979 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108119 | 12074 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108120 | 12333 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108121 | 12122 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108122 | 12242 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108123 | 12263 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108124 | 12297 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108125 | 12264 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108126 | 12201 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108127 | 12304 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108128 | 12588 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108129 | 12041 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108130 | 12011 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108131 | 12066 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108132 | 12163 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108133 | 12456 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108134 | 11885 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108135 | 12163 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108136 | 12061 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108137 | 11967 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108138 | 11791 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108139 | 12089 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108140 | 11951 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108141 | 12142 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108142 | 12225 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108143 | 12329 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108144 | 12097 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108145 | 12647 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108146 | 11915 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108147 | 12004 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108148 | 11925 | 191 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108149 | 12182 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108150 | 12033 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108151 | 12064 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108152 | 11927 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108153 | 11770 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108154 | 12055 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108155 | 11974 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108156 | 11837 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108157 | 12137 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108158 | 11842 | 191 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108159 | 11974 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108160 | 12065 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108161 | 11738 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108162 | 11976 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108163 | 12132 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108164 | 11901 | 191 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108165 | 11968 | 193 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108166 | 12120 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108167 | 11998 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108168 | 11766 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108169 | 11793 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108170 | 12122 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108171 | 11955 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108172 | 11740 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108173 | 11881 | 195 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108174 | 12025 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108175 | 12086 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108176 | 12269 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108177 | 12000 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108178 | 12143 | 192 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108179 | 12138 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108180 | 11946 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108181 | 11745 | 192 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108182 | 12024 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108183 | 12042 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108184 | 11924 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108185 | 12109 | 193 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108186 | 11939 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108187 | 11983 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108188 | 12051 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108189 | 11843 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108190 | 12006 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108191 | 12150 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108192 | 11929 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108193 | 12478 | 193 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108194 | 11845 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108195 | 12216 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108196 | 11828 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108197 | 11949 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108198 | 12074 | 195 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108199 | 11919 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108200 | 12004 | 193 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108201 | 11852 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108202 | 11737 | 190 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108203 | 12101 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108204 | 11803 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108205 | 11834 | 193 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108206 | 12111 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108207 | 11995 | 195 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108208 | 12108 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108209 | 11845 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108210 | 12335 | 193 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108211 | 11982 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108212 | 12121 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108213 | 12107 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108214 | 12403 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108215 | 12538 | 193 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108216 | 12273 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108217 | 12116 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108218 | 12094 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108219 | 12164 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108220 | 12168 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108221 | 12071 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108222 | 12206 | 125 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108223 | 12400 | 113 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108224 | 12187 | 95 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108225 | 12189 | 96 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108226 | 12101 | 96 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108227 | 12046 | 111 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108228 | 12183 | 107 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108229 | 12148 | 98 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108230 | 12271 | 109 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108231 | 12263 | 96 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108232 | 12102 | 92 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108233 | 12219 | 100 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108234 | 11873 | 91 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108235 | 12098 | 132 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108236 | 11892 | 96 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108237 | 12196 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108238 | 12259 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108239 | 12187 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108240 | 11914 | 195 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108241 | 11850 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108242 | 12243 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108243 | 11732 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108244 | 12187 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108245 | 12038 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108246 | 12292 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108247 | 12096 | 195 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108248 | 12062 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108249 | 12287 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108250 | 12084 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108251 | 12079 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108252 | 11865 | 195 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108253 | 12034 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108254 | 12114 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108255 | 11723 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108256 | 12009 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108257 | 12048 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108258 | 11888 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108259 | 12099 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108260 | 12142 | 192 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108261 | 12169 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108262 | 11817 | 195 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108263 | 11913 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108264 | 11942 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108265 | 12183 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108266 | 12141 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108267 | 12029 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108268 | 11774 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108269 | 12246 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108270 | 11838 | 195 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108271 | 12025 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108272 | 12201 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108273 | 11974 | 195 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108274 | 11757 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108275 | 12085 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108276 | 12283 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108277 | 11966 | 193 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108278 | 12069 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108279 | 12095 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108280 | 12386 | 193 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108281 | 12070 | 193 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108282 | 12110 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108283 | 12086 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108284 | 12118 | 192 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108285 | 12074 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108286 | 12149 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108287 | 11705 | 193 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108288 | 12152 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108289 | 11840 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108290 | 12007 | 193 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108291 | 12075 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108292 | 12112 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108293 | 12157 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108294 | 11943 | 195 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108295 | 12146 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108296 | 12189 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108297 | 12220 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108298 | 11962 | 195 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108299 | 12222 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108300 | 12298 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108301 | 11958 | 195 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108302 | 12088 | 195 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108303 | 12162 | 195 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108304 | 11960 | 193 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108305 | 12062 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108306 | 12291 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108307 | 12128 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108308 | 11885 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108309 | 12067 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108310 | 11766 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108311 | 11989 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108312 | 11867 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108313 | 12028 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108314 | 12359 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108315 | 12116 | 195 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108316 | 11830 | 191 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108317 | 11771 | 193 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108318 | 11692 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108319 | 11950 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108320 | 11990 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108321 | 11904 | 193 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108322 | 11990 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108323 | 11916 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108324 | 12060 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108325 | 11941 | 192 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108326 | 11862 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108327 | 11833 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108328 | 11730 | 190 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108329 | 12186 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108330 | 11893 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108331 | 12092 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108332 | 11916 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108333 | 12175 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108334 | 11796 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108335 | 11972 | 193 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108336 | 11931 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108337 | 11792 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108338 | 12025 | 193 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108339 | 11833 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108340 | 11832 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108341 | 12137 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108342 | 12201 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108343 | 12018 | 195 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108344 | 12027 | 195 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108345 | 12122 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108346 | 12195 | 195 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108347 | 12124 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108348 | 12167 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108349 | 12004 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108350 | 12016 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108351 | 12022 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108352 | 11812 | 193 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108353 | 12079 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108354 | 12069 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108355 | 12129 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108356 | 12291 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108357 | 12039 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108358 | 12028 | 193 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108359 | 11878 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108360 | 11887 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108361 | 12026 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108362 | 12199 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108363 | 12139 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108364 | 12148 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108365 | 11938 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108366 | 12336 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108367 | 11827 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108368 | 12287 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108369 | 11970 | 191 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108370 | 12213 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108371 | 12525 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108372 | 12301 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108373 | 11930 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108374 | 12014 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108375 | 12369 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108376 | 12146 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108377 | 12125 | 192 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108378 | 12063 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108379 | 12049 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108380 | 12314 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108381 | 12148 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108382 | 12196 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108383 | 12042 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108384 | 11980 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108385 | 12076 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108386 | 12143 | 195 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108387 | 11983 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108388 | 12257 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108389 | 11999 | 192 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108390 | 12291 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108391 | 12242 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108392 | 12142 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108393 | 12080 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108394 | 11923 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108395 | 11801 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108396 | 12078 | 195 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108397 | 12106 | 193 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108398 | 11972 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108399 | 11923 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108400 | 12005 | 195 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108401 | 12125 | 195 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108402 | 12136 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108403 | 11867 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108404 | 12008 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108405 | 11947 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108406 | 12143 | 192 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108407 | 11927 | 195 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108408 | 11993 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108409 | 11456 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108410 | 11922 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108411 | 11947 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108412 | 12315 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108413 | 12437 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108414 | 12028 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108415 | 12220 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108416 | 12101 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108417 | 11859 | 195 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108418 | 12066 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108419 | 11913 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108420 | 12257 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108421 | 12308 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108422 | 12147 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108423 | 12038 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108424 | 12289 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108425 | 12014 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108426 | 11982 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108427 | 11954 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108428 | 11954 | 195 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108429 | 12018 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108430 | 11934 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108431 | 11990 | 192 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108432 | 12214 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108433 | 12186 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108434 | 12107 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108435 | 12124 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108436 | 12114 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108437 | 12161 | 195 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108438 | 12159 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108439 | 12099 | 193 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108440 | 12052 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108441 | 12435 | 195 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108442 | 12023 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108443 | 11954 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108444 | 11946 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108445 | 12193 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108446 | 12149 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108447 | 11905 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108448 | 12039 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108449 | 12131 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108450 | 11980 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108451 | 12264 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108452 | 12142 | 192 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108453 | 12022 | 195 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108454 | 11937 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108455 | 12026 | 195 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108456 | 11876 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108457 | 11935 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108458 | 12090 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108459 | 12338 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108460 | 12042 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108461 | 11799 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108462 | 12018 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108463 | 11927 | 192 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108464 | 11892 | 192 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108465 | 11873 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108466 | 12087 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108467 | 11888 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108468 | 11876 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108469 | 11939 | 193 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108470 | 11924 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108471 | 11894 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108472 | 11873 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108473 | 11966 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108474 | 12152 | 192 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108475 | 12120 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108476 | 12056 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108477 | 12263 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108478 | 12059 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108479 | 11828 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108480 | 12028 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108481 | 12373 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108482 | 11828 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108483 | 12290 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108484 | 11894 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108485 | 12120 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108486 | 12232 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108487 | 12068 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108488 | 12015 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108489 | 12036 | 193 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108490 | 12047 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108491 | 11932 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108492 | 12149 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108493 | 12269 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108494 | 12457 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108495 | 11877 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108496 | 12351 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108497 | 12135 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108498 | 12024 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108499 | 12040 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108500 | 11858 | 193 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108501 | 12195 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108502 | 12232 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108503 | 10772 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108504 | 11905 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108505 | 12242 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108506 | 11981 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108507 | 12080 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108508 | 12012 | 195 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108509 | 12374 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108510 | 11989 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108511 | 11968 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108512 | 12038 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108513 | 12420 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108514 | 12374 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108515 | 12519 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108516 | 12249 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108517 | 12225 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108518 | 11954 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108519 | 12459 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108520 | 12089 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108521 | 12644 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108522 | 11989 | 195 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108523 | 12385 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108524 | 12195 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108525 | 12255 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108526 | 12287 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108527 | 11949 | 195 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108528 | 12202 | 195 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108529 | 11761 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108530 | 12124 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108531 | 11743 | 193 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108532 | 11774 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108533 | 12291 | 192 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108534 | 12308 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108535 | 12106 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108536 | 12259 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108537 | 11799 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108538 | 12374 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108539 | 12398 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108540 | 12058 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108541 | 12032 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108542 | 11866 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108543 | 11797 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108544 | 12028 | 193 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108545 | 11741 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108546 | 11909 | 193 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108547 | 12129 | 192 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108548 | 11984 | 192 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108549 | 11904 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108550 | 12198 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108551 | 11826 | 192 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108552 | 11917 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108553 | 11920 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108554 | 12188 | 199 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108555 | 11952 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108556 | 12089 | 190 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108557 | 11898 | 195 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108558 | 11923 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108559 | 11734 | 196 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108560 | 11845 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108561 | 12135 | 195 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108562 | 12188 | 193 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108563 | 12240 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108564 | 11878 | 192 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108565 | 11846 | 195 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108566 | 12186 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108567 | 12055 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108568 | 11992 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108569 | 11874 | 193 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108570 | 11954 | 113 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108571 | 11827 | 82 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108572 | 12228 | 88 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108573 | 12072 | 96 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108574 | 11721 | 98 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108575 | 11759 | 112 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108576 | 12048 | 116 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108577 | 12028 | 112 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108578 | 11976 | 95 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108579 | 11973 | 83 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108580 | 11931 | 93 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108581 | 11908 | 110 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108582 | 11638 | 92 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108583 | 11948 | 114 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108584 | 12284 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108585 | 12085 | 193 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108586 | 12143 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108587 | 11813 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108588 | 12129 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108589 | 12028 | 192 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108590 | 12006 | 194 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108591 | 11965 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108592 | 11925 | 191 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108593 | 11844 | 193 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108594 | 12108 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108595 | 12127 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108596 | 12119 | 195 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108597 | 12013 | 198 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108598 | 11816 | 197 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108599 | 12076 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108600 | 12287 | 200 | +
06.04.2023 | OOI101-1 | 108601 | 12000 | 200 | +