## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN3000
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
06.04.2023 | OOA101-V | D 108920 | 12138 | 47 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108921 | 12198 | 31 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108922 | 12154 | 33 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108923 | 12043 | 37 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108924 | 12046 | 33 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108925 | 12128 | 41 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108926 | 11750 | 37 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108927 | 12263 | 37 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108928 | 12423 | 34 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108929 | 12200 | 27 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108930 | 12024 | 36 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108931 | 11868 | 37 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108932 | 11713 | 31 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108933 | 11872 | 34 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108934 | 11797 | 38 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108935 | 12264 | 48 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108936 | 12274 | 34 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108937 | 12099 | 32 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108938 | 12021 | 35 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108939 | 12011 | 38 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108940 | 11964 | 35 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108941 | 11959 | 53 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108942 | 11677 | 55 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108943 | 12089 | 45 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108944 | 12121 | 50 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108945 | 11918 | 52 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108946 | 11681 | 49 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108947 | 11919 | 50 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108948 | 11736 | 46 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108949 | 12000 | 48 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108950 | 11681 | 54 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108951 | 11797 | 43 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108952 | 11863 | 45 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108953 | 11784 | 47 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108954 | 11775 | 49 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108955 | 11997 | 48 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108956 | 11848 | 44 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108957 | 11993 | 46 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108958 | 11877 | 44 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108959 | 11962 | 47 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108960 | 11838 | 46 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108961 | 11967 | 47 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108962 | 11971 | 45 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108963 | 11664 | 48 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108964 | 11948 | 51 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108965 | 11880 | 53 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108966 | 11992 | 60 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108967 | 11878 | 45 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108968 | 11986 | 45 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108969 | 12015 | 53 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108970 | 11674 | 49 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108971 | 11744 | 45 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108972 | 11996 | 52 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108973 | 11832 | 50 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108974 | 11973 | 47 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108975 | 11970 | 45 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108976 | 12136 | 51 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108977 | 11901 | 42 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108978 | 12173 | 56 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108979 | 11531 | 53 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108980 | 11935 | 52 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108981 | 11920 | 48 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108982 | 12035 | 44 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108983 | 11808 | 44 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108984 | 11807 | 45 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108985 | 11923 | 54 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108986 | 11973 | 45 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108987 | 11744 | 44 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108988 | 11764 | 48 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108989 | 11925 | 41 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108990 | 12086 | 50 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108991 | 12027 | 48 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108992 | 11693 | 44 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108993 | 11897 | 45 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108994 | 11808 | 48 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108995 | 11943 | 48 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108996 | 11887 | 48 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108997 | 11886 | 56 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108998 | 12035 | 55 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 108999 | 12265 | 49 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109000 | 12113 | 41 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109001 | 11918 | 46 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109002 | 12168 | 47 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109003 | 12103 | 50 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109004 | 11872 | 53 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109005 | 12065 | 47 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109006 | 12121 | 44 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109007 | 12355 | 49 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109008 | 11782 | 51 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109009 | 11976 | 47 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109010 | 11999 | 50 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109011 | 11874 | 52 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109012 | 11990 | 55 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109013 | 11956 | 47 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109014 | 12038 | 48 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109015 | 12117 | 53 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109016 | 11739 | 47 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109017 | 11933 | 55 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109018 | 12013 | 57 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109019 | 11820 | 49 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109020 | 11941 | 49 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109021 | 12092 | 50 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109022 | 11984 | 48 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109023 | 11951 | 55 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109024 | 12048 | 54 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109025 | 11908 | 58 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109026 | 11947 | 46 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109027 | 11992 | 56 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109028 | 11864 | 59 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109029 | 12226 | 45 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109030 | 11976 | 51 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109031 | 11788 | 42 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109032 | 12133 | 49 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109033 | 11916 | 44 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109034 | 11840 | 51 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109035 | 12025 | 47 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109036 | 11859 | 50 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109037 | 12080 | 44 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109038 | 12067 | 48 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109039 | 11868 | 47 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109040 | 11892 | 46 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109041 | 11843 | 52 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109042 | 11969 | 46 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109043 | 11674 | 51 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109044 | 12147 | 60 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109045 | 11975 | 41 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109046 | 12212 | 45 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109047 | 11912 | 55 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109048 | 11981 | 50 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109049 | 11751 | 56 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109050 | 12211 | 53 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109051 | 12163 | 56 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109052 | 12219 | 46 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109053 | 12080 | 47 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109054 | 11704 | 47 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109055 | 12166 | 59 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109056 | 12048 | 52 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109057 | 11921 | 55 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109058 | 11852 | 57 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109059 | 12104 | 54 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109060 | 12244 | 54 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109061 | 12119 | 47 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109062 | 12138 | 51 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109063 | 12076 | 46 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109064 | 12056 | 51 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109065 | 12140 | 50 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109066 | 12093 | 47 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109067 | 12159 | 54 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109068 | 11804 | 46 | +
06.04.2023 | OOA101-V | D 109069 | 12070 | 48 | +