## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3004
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
12.04.2023 | OOA101-V | P 104701 | 12150 | 23 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104702 | 11873 | 28 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104703 | 11855 | 34 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104704 | 11650 | 30 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104705 | 12264 | 32 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104706 | 11776 | 29 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104707 | 12302 | 29 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104708 | 11660 | 28 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104709 | 12018 | 31 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104710 | 12101 | 29 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104711 | 12472 | 28 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104712 | 12071 | 31 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104713 | 12183 | 39 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104714 | 12052 | 34 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104715 | 12008 | 49 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104716 | 12245 | 38 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104717 | 12271 | 35 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104718 | 12139 | 34 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104719 | 12039 | 35 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104720 | 12036 | 45 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104721 | 12178 | 36 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104722 | 11897 | 37 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104723 | 12304 | 50 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104724 | 12095 | 40 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104725 | 12246 | 39 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104726 | 11824 | 40 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104727 | 11855 | 36 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104728 | 11970 | 46 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104729 | 11973 | 38 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104730 | 11751 | 38 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104731 | 11999 | 44 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104732 | 12001 | 37 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104733 | 12063 | 34 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104734 | 12216 | 33 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104735 | 11911 | 31 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104736 | 11800 | 32 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104737 | 12044 | 32 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104738 | 12014 | 35 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104739 | 11946 | 29 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104740 | 12168 | 31 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104741 | 12035 | 32 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104742 | 11930 | 28 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104743 | 12051 | 33 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104744 | 11853 | 28 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104745 | 12015 | 33 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104746 | 11724 | 31 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104747 | 11969 | 49 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104748 | 11893 | 33 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104749 | 11959 | 35 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104750 | 12049 | 42 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104751 | 12184 | 42 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104752 | 11997 | 41 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104753 | 11880 | 39 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104754 | 12159 | 39 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104755 | 12009 | 42 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104756 | 12055 | 33 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104757 | 11868 | 33 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104758 | 11724 | 37 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104759 | 12087 | 36 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104760 | 11952 | 42 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104761 | 11867 | 36 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104762 | 12145 | 48 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104763 | 12295 | 35 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104764 | 12008 | 35 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104765 | 12165 | 38 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104766 | 11663 | 35 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104767 | 12053 | 36 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104768 | 11887 | 35 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104769 | 12079 | 37 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104770 | 12210 | 34 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104771 | 11785 | 36 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104772 | 11915 | 35 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104773 | 11770 | 36 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104774 | 12020 | 35 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104775 | 12032 | 37 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104776 | 11971 | 36 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104777 | 12012 | 38 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104778 | 12058 | 50 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104779 | 11892 | 32 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104780 | 12139 | 40 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104781 | 11970 | 38 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104782 | 12049 | 34 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104783 | 11795 | 38 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104784 | 11763 | 38 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104785 | 11952 | 38 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104786 | 12011 | 36 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104787 | 12130 | 35 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104788 | 11841 | 35 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104789 | 12117 | 41 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104790 | 11936 | 37 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104791 | 11795 | 39 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104792 | 11993 | 36 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104793 | 12084 | 46 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104794 | 12238 | 34 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104795 | 11900 | 37 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104796 | 11797 | 33 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104797 | 11941 | 41 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104798 | 12142 | 38 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104799 | 11800 | 38 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104800 | 11898 | 45 | +