## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3004
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
12.04.2023 | OOA101-V | P 104801 | 12224 | 49 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104802 | 12066 | 28 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104803 | 11955 | 32 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104804 | 11912 | 33 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104805 | 11659 | 34 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104806 | 11920 | 32 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104807 | 11836 | 31 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104808 | 11893 | 35 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104809 | 11802 | 31 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104810 | 12042 | 30 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104811 | 12106 | 31 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104812 | 11687 | 31 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104813 | 12042 | 31 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104814 | 11807 | 35 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104815 | 11958 | 33 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104816 | 12028 | 27 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104817 | 12163 | 52 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104818 | 12036 | 39 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104819 | 11892 | 34 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104820 | 12012 | 32 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104821 | 11648 | 36 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104822 | 12053 | 35 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104823 | 11847 | 39 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104824 | 11784 | 39 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104825 | 12093 | 33 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104826 | 12036 | 35 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104827 | 12401 | 39 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104828 | 11772 | 39 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104829 | 11960 | 37 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104830 | 11752 | 37 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104831 | 12022 | 42 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104832 | 12084 | 36 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104833 | 12377 | 53 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104834 | 12230 | 38 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104835 | 11840 | 36 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104836 | 12443 | 35 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104837 | 11885 | 34 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104838 | 11833 | 31 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104839 | 12005 | 38 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104840 | 12007 | 41 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104841 | 12309 | 32 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104842 | 12218 | 30 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104843 | 12294 | 30 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104844 | 12105 | 32 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104845 | 12263 | 38 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104846 | 12168 | 38 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104847 | 11855 | 36 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104848 | 11740 | 36 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104849 | 12156 | 49 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104850 | 12345 | 33 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104851 | 12348 | 34 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104852 | 12134 | 29 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104853 | 11995 | 29 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104854 | 12170 | 37 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104855 | 11993 | 42 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104856 | 12026 | 31 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104857 | 12290 | 30 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104858 | 12151 | 36 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104859 | 12191 | 35 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104860 | 11910 | 32 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104861 | 12134 | 39 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104862 | 11901 | 37 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104863 | 11929 | 32 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104864 | 12098 | 52 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104865 | 12347 | 30 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104866 | 11907 | 27 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104867 | 12039 | 30 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104868 | 12115 | 34 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104869 | 12159 | 38 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104870 | 12432 | 34 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104871 | 12063 | 36 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104872 | 12225 | 37 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104873 | 12304 | 31 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104874 | 12149 | 39 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104875 | 12189 | 30 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104876 | 11899 | 36 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104877 | 11888 | 34 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104878 | 12245 | 40 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104879 | 12454 | 48 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104880 | 12160 | 35 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104881 | 12003 | 34 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104882 | 12063 | 35 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104883 | 12209 | 37 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104884 | 11814 | 34 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104885 | 12161 | 37 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104886 | 11772 | 42 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104887 | 12156 | 32 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104888 | 11913 | 34 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104889 | 11959 | 31 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104890 | 12081 | 34 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104891 | 12232 | 40 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104892 | 11890 | 34 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104893 | 12145 | 45 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104894 | 11925 | 39 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104895 | 12097 | 44 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104896 | 12137 | 31 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104897 | 12218 | 35 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104898 | 12315 | 34 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104899 | 12030 | 37 | +
12.04.2023 | OOA101-V | P 104900 | 12078 | 37 | +