## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3015
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
13.04.2023 | OOD103 | SR 100511 | 11748 | 33 | +
13.04.2023 | OOD103 | SR 100512 | 11654 | 38 | +
13.04.2023 | OOD103 | SR 100513 | 11764 | 39 | +
13.04.2023 | OOD103 | SR 100514 | 11695 | 35 | +
13.04.2023 | OOD103 | SR 100515 | 11646 | 32 | +
13.04.2023 | OOD103 | SR 100516 | 11790 | 39 | +
13.04.2023 | OOD103 | SR 100517 | 11436 | 37 | +
13.04.2023 | OOD103 | SR 100518 | 11782 | 35 | +
13.04.2023 | OOD103 | SR 100519 | 11710 | 38 | +
13.04.2023 | OOD103 | SR 100520 | 11704 | 39 | +
13.04.2023 | OOD103 | SR 100521 | 11782 | 34 | +
13.04.2023 | OOD103 | SR 100522 | 11859 | 39 | +
13.04.2023 | OOD103 | SR 100523 | 11917 | 37 | +
13.04.2023 | OOD103 | SR 100524 | 11896 | 36 | +
13.04.2023 | OOD103 | SR 100525 | 12040 | 37 | +
13.04.2023 | OOD103 | SR 100526 | 11800 | 42 | +
13.04.2023 | OOD103 | SR 100527 | 11572 | 42 | +
13.04.2023 | OOD103 | SR 100528 | 11571 | 38 | +
13.04.2023 | OOD103 | SR 100529 | 11810 | 39 | +
13.04.2023 | OOD103 | SR 100530 | 11693 | 37 | +
13.04.2023 | OOD103 | SR 100531 | 11709 | 37 | +
13.04.2023 | OOD103 | SR 100532 | 11378 | 38 | +
13.04.2023 | OOD103 | SR 100533 | 11819 | 37 | +
13.04.2023 | OOD103 | SR 100534 | 11778 | 45 | +
13.04.2023 | OOD103 | SR 100535 | 12105 | 45 | +
13.04.2023 | OOD103 | SR 100536 | 12065 | 44 | +
13.04.2023 | OOD103 | SR 100537 | 12092 | 37 | +
13.04.2023 | OOD103 | SR 100538 | 11932 | 46 | +
13.04.2023 | OOD103 | SR 100539 | 11863 | 41 | +
13.04.2023 | OOD103 | SR 100540 | 11989 | 49 | +