## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3026
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
17.04.2023 | OOM110 | V 107400 | 11037 | 183 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107401 | 11178 | 191 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107402 | 11181 | 199 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107403 | 10847 | 195 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107404 | 11080 | 189 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107405 | 10943 | 200 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107406 | 11203 | 194 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107407 | 11108 | 197 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107408 | 11032 | 197 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107409 | 11364 | 191 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107410 | 11204 | 199 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107411 | 11191 | 189 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107412 | 10949 | 194 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107413 | 11425 | 194 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107414 | 10978 | 193 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107415 | 11259 | 198 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107416 | 11525 | 189 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107417 | 11719 | 200 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107418 | 11057 | 191 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107419 | 11411 | 193 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107420 | 10955 | 187 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107421 | 10952 | 198 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107422 | 11039 | 188 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107423 | 11278 | 188 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107424 | 10997 | 190 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107425 | 10906 | 198 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107426 | 10961 | 188 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107427 | 11290 | 191 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107428 | 11218 | 190 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107429 | 11144 | 195 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107430 | 11197 | 196 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107431 | 10979 | 190 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107432 | 11165 | 189 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107433 | 11116 | 196 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107434 | 11074 | 197 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107435 | 11327 | 188 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107436 | 11086 | 187 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107437 | 11290 | 192 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107438 | 11109 | 198 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107439 | 11273 | 191 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107440 | 11224 | 191 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107441 | 11225 | 191 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107442 | 11154 | 193 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107443 | 11536 | 199 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107444 | 11082 | 186 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107445 | 11069 | 196 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107446 | 11212 | 194 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107447 | 11220 | 188 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107448 | 10939 | 189 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107449 | 11096 | 194 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107450 | 11325 | 199 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107451 | 11327 | 195 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107452 | 11218 | 195 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107453 | 11245 | 198 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107454 | 11207 | 190 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107455 | 11015 | 192 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107456 | 10918 | 192 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107457 | 11076 | 199 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107458 | 10980 | 197 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107459 | 11289 | 199 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107460 | 11187 | 187 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107461 | 11180 | 194 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107462 | 10929 | 193 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107463 | 11155 | 197 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107464 | 11100 | 199 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107465 | 11015 | 200 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107466 | 11005 | 200 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107467 | 11046 | 196 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107468 | 11218 | 192 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107469 | 11129 | 200 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107470 | 10957 | 195 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107471 | 11342 | 193 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107472 | 11262 | 192 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107473 | 11058 | 197 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107474 | 10969 | 193 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107475 | 10940 | 197 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107476 | 11111 | 194 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107477 | 11819 | 192 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107478 | 10978 | 196 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107479 | 10906 | 196 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107480 | 11019 | 200 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107481 | 10986 | 196 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107482 | 11252 | 190 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107483 | 11316 | 190 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107484 | 10972 | 200 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107485 | 11250 | 189 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107486 | 10937 | 189 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107487 | 11371 | 196 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107488 | 11183 | 191 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107489 | 11276 | 197 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107490 | 11121 | 198 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107491 | 11322 | 22 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107492 | 11221 | 198 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107493 | 11207 | 199 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107494 | 11403 | 195 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107495 | 11182 | 200 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107496 | 10899 | 195 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107497 | 11201 | 195 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107498 | 11155 | 194 | +
17.04.2023 | OOM110 | V 107499 | 11003 | 199 | +