## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3018
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
20.04.2023 | OOD103 | K 103859 | 11701 | 25 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103860 | 11699 | 43 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103861 | 11927 | 42 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103862 | 11941 | 76 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103863 | 11898 | 42 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103864 | 11687 | 40 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103865 | 11946 | 81 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103866 | 11904 | 42 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103867 | 11686 | 55 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103868 | 11628 | 34 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103869 | 11826 | 49 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103870 | 11612 | 41 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103871 | 11902 | 56 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103872 | 11680 | 53 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103873 | 11588 | 57 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103874 | 11699 | 36 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103875 | 11700 | 41 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103876 | 11962 | 49 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103877 | 11793 | 41 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103878 | 12123 | 52 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103879 | 11970 | 50 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103880 | 11718 | 43 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103881 | 11888 | 51 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103882 | 11666 | 44 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103883 | 11527 | 43 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103884 | 12380 | 45 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103885 | 11751 | 52 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103886 | 11828 | 48 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103887 | 11754 | 50 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103888 | 11942 | 40 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103889 | 11844 | 51 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103890 | 11906 | 42 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103891 | 11668 | 50 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103892 | 11612 | 45 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103893 | 12064 | 45 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103894 | 11754 | 44 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103895 | 12419 | 49 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103896 | 12003 | 44 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103897 | 11698 | 48 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103898 | 11862 | 43 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103899 | 11844 | 47 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103900 | 12248 | 49 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103901 | 12269 | 60 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103902 | 12198 | 61 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103903 | 12002 | 61 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103904 | 12038 | 63 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103905 | 11936 | 63 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103906 | 11922 | 62 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103907 | 11777 | 59 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103908 | 12241 | 63 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103909 | 12095 | 67 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103910 | 11909 | 56 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103911 | 11261 | 46 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103912 | 12212 | 46 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103913 | 11866 | 51 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103914 | 11911 | 57 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103915 | 12070 | 57 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103916 | 11695 | 60 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103917 | 11988 | 59 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103918 | 12156 | 64 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103919 | 12057 | 58 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103920 | 11900 | 64 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103921 | 11982 | 63 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103922 | 11923 | 59 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103923 | 11383 | 58 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103924 | 11941 | 58 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103925 | 12187 | 52 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103926 | 12193 | 56 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103927 | 11880 | 67 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103928 | 11955 | 60 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103929 | 11896 | 63 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103930 | 11894 | 64 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103931 | 12170 | 59 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103932 | 12247 | 64 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103933 | 11949 | 64 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103934 | 12067 | 65 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103935 | 11681 | 61 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103936 | 11923 | 59 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103937 | 12152 | 42 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103938 | 11963 | 66 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103939 | 11726 | 60 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103940 | 12080 | 63 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103941 | 12196 | 62 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103942 | 11703 | 63 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103943 | 12240 | 62 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103944 | 12206 | 59 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103945 | 11925 | 58 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103946 | 11917 | 61 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103947 | 11872 | 60 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103948 | 11898 | 57 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103949 | 11956 | 47 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103950 | 12122 | 64 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103951 | 11965 | 62 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103952 | 12099 | 67 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103953 | 11812 | 69 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103954 | 11757 | 77 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103955 | 12206 | 69 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103956 | 12233 | 77 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103957 | 12129 | 61 | +
20.04.2023 | OOD103 | K 103958 | 11758 | 63 | +